Załącznik nr 1 do OWZ

## Miejscowość ............................... , dnia ..........................

…………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
        Pieczęć

OFERTA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW
I. Dane Wykonawcy:
Nazwa:
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………..
Adres:
……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………….
NIP:
………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………..
Regon:
………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………..
Tel: ……………………………………..……………………, E-mail: ………….………………………………………………………………
II. Warunki oferty:
Oferowane klimatyzatory:
Lp.	Nazwa (marka), typ, model klimatyzatora*	Wymagane przez Zamawiającego wybrane parametry, funkcje i wyposażenie klimatyzatora	Pozostałe parametry, funkcje i wyposażenie klimatyzatora oferowane przez Wykonawcę*	Ilość zestawów urządzeń
1		- praca całoroczna, / - wydajność chłodzenia (min-max): 2,5 (0,9-3,1) kW, (+/- 0,2 kW), / - klasa energetyczna chłodzenia: min. A++ lub równoważna, / - zasilanie: 1 faza, 220-240V, 50Hz, / - max prąd pracy: 9A, / - czynnik chłodniczy: R32, / - certyfikat PZH, / - pilot bezprzewodowy z wyświetlaczem LED, / - okres gwarancji na wszystkie elementy jednostek klimatyzacji oraz wykonane prace montażowe – min. 36 miesięcy.		12

*wypełnia oferent

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z opisem warunków zamówienia za cenę: …………………………..
zł/netto (słownie ……………………………………………………………..………………………………………………………..……..),
…………………………………... zł/brutto (słownie ……………………………..………………………………………………….…….).
Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie: do 21 lipca 2023 roku

III. Oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczam/y, iż ww. wartość usługi brutto zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w OWZ.
3. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w zakresie i w sposób określony w OWZ.
4. Oświadczam, że posiadam niezbędne i aktualne uprawnienia przewidziane prawem oraz doświadczenie w realizacji tego typu zamówień.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem warunków zamówienia na dostawę i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Rypinie i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
7. Oświadczam/y, że wzór umowy, stanowiący załącznik do OWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam/y, że nie zalegam/y z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo uzyskałem/liśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
9. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
10. Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeśli dotyczy).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania jest: ………………………………….…….... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) tel.……………….……, adres email:…………………………………

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………….
        (wpisać nazwy odpowiednich załączników – jeśli Wykonawca załącza)

        ……............................................................
Podpis(-y)* osoby(osób) wskazanej(-ych) w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem trybie Zapytania ofertowego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
      1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Powiat Rypiński mający swoją siedzibę przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin, reprezentowany przez Starostę Rypińskiego,
      2. inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym jest Pani Elżbieta Trzcińska adres e-mail: ido@powiatrypinski.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 zł netto prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie 12 klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Rypinie”, znak sprawy SSG.272.1.2023.
      1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o § 3 ust. 10 i § 15 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym w Rypinie, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł netto;
      2. osoby oraz podmioty na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz inne podmioty przewidziane w przepisach prawa,
      3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
      4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani poddawane profilowaniu stosowanie do art. 22 RODO;
      5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych,
      6. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.