WB.2710.1.2024.RM; załącznik nr 2

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa licencji bezterminowej specjalistycznego oprogramowania LasX do analizy danych FLIM w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania oprogramowania.

| LP. | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Oferent) Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| Parametry techniczne |
| 1 | Pakiet oprogramowania LAS X STELLARIS Offline Software-1szt Oprogramowanie powinno mieć nast. funkcjonalności: LAS X Basic License (obróbka graficzna, podstawowe analizy morfometryczne i intensywności, eksport zdjęć) - Live Data Mode - program do eksperymentów w czasie (np. przyżyciowych) - Colocalization (analiza kolokalizacji struktur, automatyczne obliczanie istotności statystycznej współwystępowania wg kryterium Persona Lub Mandersa, overlay coefficient) - FRET (analiza interakcji pomiędzy wyznaczonymi cząsteczkami < 10 nm) - FRAP (analiza dyfuzji cząsteczek, przepuszczalności błon - FLIP, ilości frakcji stałej i mobilnej, analiza danych z fotoaktywacji) - Dye Finder (możliwość rozdziału spektralnego barwników wg różnych algorytmów) - Electrophysiology (program do korelacji danych z obrazowania z danymi) |  |
|  | Pakiet oprogramowania LAS X FLIM Offline Analysis- 1szt - Oprogramowanie powinno składać się z licencji oprogramowania do analizy FLIM oraz Phasor FLIM. - Oprogramowanie wymaga licencji oprogramowania sterującego LAS X STELLARIS lub oprogramowania LAS X Stellaris Offline. Oprogramowanie powinno między innymi. : - wyznaczyć funkcję IRF (funkcja odpowiedzi instrumentu) - zawierać n-wykładniczą rekonwolucję i n wykładnicze dopasowanie krzywej zaniku z maksymalnie 5 komponentami - korekcję czasu martwego i różne algorytmy dopasowania zaniku. - zawierać analizator FLIM-FRET, zapewnia mapę wydajności FLIMFRET, pozorny obraz wydajności FRET i mapę wiązania. Analizę powinno się móc przeprowadzić zarówno na ROI, jak i na seriach obrazów (poklatkowych, z-stack, mozaika z Navigatora), które można analizować jako kompletny zestaw danych lub rozdzielać na obrazy. W pojedynczych pikselach oprogramowanie powinno dopasowywać i wyświetlać czasy życia oraz powinno rozdzielać komponenty zgodnie z czasem życia, co prowadzi do wyświetlania wielokanałowego. Wszystkie opcje dopasowania (ogólny zanik, ROI, dopasowanie pojedynczego piksela, separacja do kanałów) powinny być również dostępne z algorytmem dopasowywania wzorca, wybierając wzorzec poprzez wybranie ROI na obrazie lub na mapie różnorodności zaniku. Klucz sprzętowy dodatkowej licencji LAS X- 1szt |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |  |  |
|  | Oprogramowanie powinno być kompatybilne z mikroskopem konfokalnym Stellaris 8, którego producentem jest Leica (Germany). Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerze Zamawiającego, który nie jest przedmiotem wniosku. |  |

……………………………………………………………………		     	                    ………………………………………………………………………

(miejscowość, data)						               (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)