Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 1 - bariera sterylna jednorazowa

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt./opakowań* | Cena jednostkowa netto za szt./op.* | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przezroczysty płaski rękaw spełniający wymagania norm EN ISO 11607 i DIN 868 • uniwersalny systemem opakowaniowy dla sterylizacji • odporny na sterylizację, mocny papier o gramaturze 60 g/m2 przepuszczalny dla powietrza, pary i gazów używanych do sterylizacji • wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 800 mN w obu kierunkach • wytrzymałość na przepuklenie min 200kPa na sucho i min 100kPa na mokro • opór wody 23s • wartość ph 6,5 • zawartość chlorków <0,05% • zawartość siarczanów < 0,25% • wielkość porów 24µm • folia minimum ośmiowarstwowa nie licząc warstwy kleju PN EN 868-5 • grubość min 54 µm • temperatura zgrzewu 180-210°C • rękaw nawijany folia do wewnątrz • napisy na rękawie w języku polskim • długość każdego rękawa 200m; szerokość bariery sterylnej podana w centymetrach: |
| A | 7,5cm | 12 (rolka) |  |  |  |  |  |  |
| B | 10cm | 5 (rolka) |  |  |  |  |  |  |
| C | 42cm | 5 (rolka) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 2 - opakowania ochronne

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opakowanie ochronne do przedmiotów sterylnych i systemów barier sterylnych podczas transportu i magazynowania. • z możliwością wielokrotnego otwarcia i zamknięcia • o szerokości paska klejącego 8-10mm • opakowanie do wielokrotnego otwierania i zamykania • nie zawierające lateksu, ftalanów, PVC, substancji SVHC, polibromowanych bifenyli (PBB), polibromowanych difenyloeterów PBDE, policyklicznych węglowodorów aromatycznych PAK's, kwasu perfluorooktanosulfonowego lub perfluorooktanosulfonianu PFOS • o konstrukcji PE-LD/PE-MSD ze środkiem antyelektrostatycznym i środkiem antyadhezyjhnym • o grubości 60µm DIN 53 370 • wytrzymałości na rozrywanie wzdłuż ≥ 20 N/mm˛ DIN EN ISO 527 • wytrzymałość na rozrywanie w poprzek ≥18 N/mm DIN EN ISO 527 • wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż ˃ 230 N/mm DIN 53 363 • wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek ˃ 270 N/mm DIN 53 363 |
| A | 25x40cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| B | 30x50cm | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| C | 42x70cm | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| D | 60x50cm | 600 |  |  |  |  |  |  |
| E | 60x75cm | 600 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 3 – sterylizacja niskotemperaturowa

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test chemiczny typu IV do sterylizacji tlenkiem etylenu, zgodny z poniższymi parametrami: - oznaczenie klasy i normy PN EN-867 na każdym pasku, - liniowe ułożenie wskaźnika, - Rozmiar całego wskaźnika: 1,7 cm x 20,5 cm, perforowany w połowie. Po przedzieleniu: 1,7 cm x 10,25 cm - wielkość op. a' 250 sztuk/ 500 szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Autoczytnik do inkubacji wskaźników testów biologicznych do pary | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Autoczytnik do inkubacji i odczytu testów biologicznych do tlenku etylenu | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier do drukarki do sterylizatora posiadającego przez zamawiającego Steri Vac 8XL. Preferowana wielkość opakowania 2szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy pakiet Bowie Dick w formie pakietu zgodny z normą PN EN 11140-1 typ 2. przeznaczony do codziennej kontroli sterylizatorów parowych, ich szczelności i zdolności penetracji parą wodną w sterylizowany materiał. Wskaźnik o łatwej interpretacji na podstawie oceny jednoznacznej barwy zabarwienia arkusza. Jednoznaczna zmiana koloru na dwa różne przed procesem i po procesie. PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA 6 SZT. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przekaźnik danych wraz z łączem USB kompatybilny z rejestratorem i oprogramowaniem posiadanym przez zamawiającego ETS firmy 3M. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 4 - kontrola pakietu

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test chemiczny typu IV do sterylizacji parą wodną, zgodny z poniższymi parametrami: - oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku, - liniowe ułożenie wskaźnika, - pasek perforowany pozwalający na podział wskaźnika na 4 mniejsze, - zgodność z normą PN EN ISO 11140-1- informacja zawarta na teście, - wielkość op. a' 250 sztuk/ 1000 sztuk testów | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zintegrowany test chemiczny typ 5 do pary wodnej w formie paska samoklejącego o wymiarach maksymalnie 10 cm x 2 cm, zgodny z poniższymi parametrami: - test zgodny z norma PN EN ISO 11140:2014, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o kolorze referencyjnym, normie, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności i produkcji, - zmiana koloru wskaźnika z różowego na czarny, - wielkość opakowania 250 szt, - testy kompatybilne z przyrządem testowym- tubą PCD Control, - opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezpieczne opakowanie do sterylizacji dużych i ciężkich zestawów narzędziowych, stanowiące barierę mikrobiologiczną. Przeznaczone do sterylizacji metodą parową, nadtlenkiem wodoru, tlenkiem etylenu oraz formaldehydową. Zastosowanie polyolefinu o gramaturze 93g/m2; łatwość otwierania przez odklejenie, brak pylenia. Minimalna siła zgrzewu fabrycznego 6Nm. Szerokość podana w centymetrach, długość w każdej rolce 70metrów: |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 47cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| b | 52cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| c | 58cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 5 - kontrola procesu mycia-dezynfekcji

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kontroli mycia i dezynfekcji w formie paska, wykonanego z tworzywa, o wymiarach 2,6 cm x 7,0 cm, zgodny z poniższymi parametrami: - testy przeznaczone do kontroli mycia mechanicznego w myjniach automatycznych oraz ultradźwiękowych, wraz z kompatybilnym do niego uchwytem - substancja wskaźnikowa w formie kwadratu, zawierająca m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, koloru ciemnoczerwonego symulująca pozostałości zaschniętej krwi, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normach, kolorze referencyjnym, nazwie produktu, numerze LOT oraz dacie produkcji i przydatności, - opakowanie strunowe, nie przepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie a’ 100szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test kontroli dezynfekcji termicznej, zgodny z poniższymi parametrami: - w zakresie parametrów temperatury i czasu: 93°C 10 min, - forma pokrytego laminatem paska samoprzylepnego, na którym umieszczono substancje testową, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności, - opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie. a’ 200szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 6  materiały eksploatacyjne do sterylizacji

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test siły zgrzewu urządzeń zamykających barierę sterylną typu SEAL CHECK zgodnie z PN EN 11607-2 przeznaczony do stosowania w zgrzewarkach rotacyjnych, umożliwiający wizualną ocenę zgrzewu max pakowane po 250szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Etykieta do sterylizacji ze wskaźnikiem chemicznym do pary wodnej typ I kompatybilna z metkownicą alfanumeryczną trzyrzędową z możliwością zapisu informacji wzdłuż przesuwu etykiet posiadaną przez zamawiającego firmy GKE dwukrotnie przylepne z miejscami informatycznymi pakowane w opakowaniu po min 12 rolek x 750 metek + rolka tuszująca | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma do zamykania bariery sterylnej bez wskaźnika sterylizacji o szerokości 10-19mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Taśma do zamykania bariery sterylnej ze wskaźnikiem sterylizacji do pary wodnej typu I o jednoznacznej zmianie koloru wskaźnika po procesie sterylizacji substancje chemiczne zawarte we wskaźniku nietoksyczne, pozbawione metali ciężkich taśma o szerokości 10-19mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia w postępowaniu w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na dostawę artykułów do sterylizacji oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr ..…*

Cena bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

Cena z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich / dużych przedsiębiorstw (niepotrzebne skreślić)1

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____1 informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ:

Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
 Nie3.

- Oferta zawiera następujące załączniki:  (wymienić)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

__________ dnia __ __ 2022 roku

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 10 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów do sterylizacji, znak sprawy: ZP-22-153BN, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒     nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 11 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………

……………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

……………………..…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawę artykułów do sterylizacji, znak sprawy: ZP-22-153BN prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą :

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576

_____________________, dnia ________________ r.

____________________________________

CZYTELNY PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

UWAGA:

Poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108  ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

____....................... dnia ……………….2022r.

__________________________________

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

Załącznik Nr 12 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę artykułów do sterylizacji, znak sprawy: ZP-22-153BN, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

# Footnotes

wypełnia wykonawca

niepotrzebne skreślić

wypełnia wykonawca

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.