Starachowice,..........................
Załącznik nr 1 do umowy z dnia .................... .
A. Letnie utrzymanie i obsługa fontann od 1 maja 2020 r. do 31 października 2020 r.
obejmuje:

Zakres prac wstępnych przed uruchomieniem właściwym fontann:
1. czyszczenie, malowanie wylewki atrakcji fontanny,
2. zakup i montaż dodatkowego systemu wentylacji komory maszynowni,
3. kompleksowe malowanie komory maszynowni,
4. zakup i wymiana złoża filtracyjnego,
5. zakup i wymiana sondy pH układu filtracyjnego,
6. kompleksowe czyszczenie i malowanie komory osadnikowej (spustowej),
7. demontaż, zakup, montaż nowych koszy ssawnych w komorze przelewowej,
8. naprawa pompy obiegu PA1 i PA2,
9. zakup i wymiana systemu kontroli poziomu wody,
10. demontaż/montaż wszystkich płyt granitowych atrakcji wylewek celem wzmocnienia konstrukcji niecki fontanny oraz montaż nowej dylatacji PCV.
Utrzymanie w stałej gotowości technicznej urządzeń tj. pompy, filtry, urządzenia kontrolno - pomiarowe do kontroli i sterowania parametrami chemicznymi wody (pH, chlor), dysze, agregaty wodne i rurociągi fontanny, system wentylacji maszynowni, urządzenia sterujące i zasilania elektrycznego, spusty i wpusty wody niecki fontanny.

Kontrola działania fontanny 2x dziennie w godzinach rannych i popołudniowych.

Raz na 1 dzień – wyczyścić rozetki przelewów w niecce fontanny 3.

Raz na 1 dzień – skontrolować poziom zanieczyszczenia prefiltra pompy filtracyjnej – w przypadku dużego zanieczyszczenia wkład prefiltra należy wyczyścić.

4 razy w miesiącu przeprowadzić proces kalibracji sondy pH i chloru komputera basenowego.

Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń towarzyszących takich jak instalacje zasilania fontanny, zrzut wód, zasilania elektrycznego w obrębie maszynowni.

Dbanie o czystość samej niecki fontannowej, dysz i zaworów oraz utrzymanie czystości wokół fontanny.

Oczyszczanie odpływów, filtrów i dysz.

Płukanie filtra piaskowego – 2 razy w tygodniu (lub częściej np. podczas pylenia roślin).

Kontrola i dozowanie środków chemicznych w zakresie utrzymania odpowiedniej wartości pH wody i zawartości chloru w wodzie.

Przestrzeganie zachowania prawidłowych parametrów wody: 1. wartość pH wody powinna wynosić 7,2, 2. zawartość wolnego chloru 0,5 - 0,8 mg/l, 3. poziom zanieczyszczeń nie powinien, a zawartość piasku nie powinna przekraczać 50g/m3.

Zapewnienie we własnym zakresie wszystkich środków chemicznych niezbędnych do utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie.

Zapewnienie sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do eksploatacji i konserwacji fontanny oraz środków chemicznych do utrzymania komory technologicznej w czystości.

Zapewnienie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń fontanny.

Prowadzenie odpowiednich dokumentów wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi m.in. książki eksploatacyjnej.

Prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac związanych z bieżącą eksploatacją ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby zatrudnione przy środkach chemicznych dozowanych do układu technologicznego fontanny. Wszystkie prace prowadzone w wodzie powinny być dokonywane z odpowiednią asekuracją.

Informowanie na bieżąco Zamawiającego o zauważonych zmianach i uszkodzeniach, zainstalowanych urządzeń technologicznych fontanny oraz konstrukcji niecki fontanny.

Prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcją eksploatacji fontanny oraz instrukcjami obsługi urządzeń dostarczonych przez producentów.

1. Zapoznanie się z instrukcjami obsługi producentów poszczególnych urządzeń i oraz DTR (Dokumentacją Techniczno Ruchową) szafy zasilająco – sterującej.
2. Zobowiązuje się prowadzącego konserwację fontann do: Informowania Zamawiającego i Wykonawcy fontanny, który jest gwarantem wykonania fontanny, o wszelkich powstałych uszkodzeniach fontanny i nieprawidłowościach w jej funkcjonowaniu.

B. Zimowe utrzymanie i obsługa fontann od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. oraz od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. obejmuje:
1. Spuszczenie wody ze zbiornika, niecek, instalacji i urządzeń – przygotowanie do zimowania.
2. W czasie postoju fontann, w czasie silnych opadów należy sprawdzać poprawność. działania pompy ścieku, ma to zapobiec zalaniu pomieszczenia technicznego.
3. Odgrzybianie komory filtrującej.
4. Rozprogramowanie systemu sterującego.
5. Podpięcie grzejników w stan gotowości na wypadek spodku temperatury poniżej 5ºC.
6. Codzienna kontrola temperatury w komorze filtrującej.
7. Kontrola szczelności systemu.