Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 1 -  Introduktor z zastawką hemostatyczną

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy* | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Indroduktor z zastawką hemostatyczną w zestawie razem z igłą 18G, dilatatorem, współpracujący z prowadnicą do 0,038” (zależnie od średnicy), długość od 6 cm do 25 cm, średnica wewnętrzna: 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F, 12F. |  |  | 350 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 2 -  Introduktor z zastawką hemostatyczną z radioznacznikiem na końcu tzw. koszulka prowadząca

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy* | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Introduktor z zastawką hemostatyczna z radioznacznikiem na końcu, powłoką hydrofilną, długość od 45 cm do 90 cm, o różnych kształtach (m.in. RDC, MPA), średnica od 4F do 12F |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 3 -  Introduktor zbrojony z zastawką hemostatyczną z radioznacznikiem na końcu tzw. koszulka prowadząca

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy* | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Introduktor zbrojony z zastawką hemostatyczną z radioznacznikiem na końcu, powłoką hydrofilną, długość od 45 cm do 90 cm, o różnych kształtach (m.in. RDC, MPA), średnica od 4F do 12F. |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 4 -  Cewnik do trombolizy celowanej

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy* | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewnik do trombolizy celowanej, rozmiar do 6F, współpracujące z prowadnikiem 0,035”, długość co najmniej 60cm i 110cm, co najmniej dwa radioznaczniki określające zakres bocznych otworów. Co najmniej 2 długości odcinka z bocznymi otworami - co najmniej jedna z zakresu 10-15cm i co najmniej jedna z zakresu 20-35cm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 5 -  Prowadnik stalowy pokryty teflonem 0,014”

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy* | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Prowadnik stalowy pokryty teflonem z końcówką prostą i zakrzywioną, średnica 0,014”, długość od 250cm – 300cm |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

Załącznik Nr 6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 6 – Prowadnik stalowy pokryty teflonem 0,018”

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy* | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Prowadnik stalowy pokryty teflonem z końcówką prostą i zakrzywioną, średnica 0,018”, długość od 250cm – 300cm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 7 – Cewnik balonowy z balonem tnącym

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy* | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewnik balonowy z balonem tnącym do angioplastyki zmian w przetokach tętniczo-żylnych do dializ. Ciśnienie RBP co najmniej 10atm. Różne średnice balonów od 2mm do co najmniej 6mm, cewniki kompatybilne z koszulką 7F. |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

Załącznik Nr 8 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 8 – Stent kryty rozprężany na balonie

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy* | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stent pokryty ePTFE, rozprężany balonem, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. System wprowadzania OTW, co najmniej 2 długości systemu w zakresie: 80÷90 i 120÷140cm, dostępne nominalne średnice: 5, 6, 7, 8, 9, 10, co najmniej 4 długości w zakresie: 15mm do 80mm (w zależności od średnicy). Dla średnicy nominalnej 5mm i 6mm wymagana długość z zakresu 55÷60mm. Kompatybilny z koszulką 6, 7, 8F (w zależności od średnicy) |  |  | 10 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

Załącznik Nr 9 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 9 – Prowadniki zabiegowe

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy* | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za zestaw | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Prowadnik z rdzeniem nitinolowym i stalowym o średnicy 0,014”, 0,018”, 0,035” z powłoką hydrofilną i hydrofobową do angioplastyki, końcówką prostą i „J”, bardzo dobrze widoczną w fluoroskopii, co najmniej trzy stopnie giętkości końcówki z możliwością jej formowania przynajmniej trzy długości prowadnika minimum 145cm, 190cm i 300cm, końcówka proksymalna sztywna, prowadnik 0,035” z taperowaną końcówka 0,025”. |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

Załącznik Nr 10 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 10 – Cewnik do „re-entry” z warstwy subintymalnej do prawdziwego światła naczynia

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewnik do „re-entry” (do przeprowadzania prowadnika z warstwy subintymalnej do prawdziwego światła naczynia), kompatybilne z prowadnikiem do 0,018” i koszulką do 6F |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik Nr 11 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 11 – Cewnik prowadzący zbrojony

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy* | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewnik prowadzący zbrojony z oplotem stalowym i końcówką atraumatyczną dobrze widoczną we fluoroskopii. Długość cewnika od 50cm do 120cm, co najmniej 4 różne długości, średnica od 5F do 10F. |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

Załącznik Nr 12 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 12 – Stent kobaltowo-chromowy montowany na balonie do tętnic nerkowych w systemie RX

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy* | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stent kobaltowo-chromowy montowany na balonie. Średnice stentu po rozprężeniu co najmniej 5, 6, 7mm. Długość stentu po rozprężeniu od 12 do 22mm. Dodatkowo dla rozmiaru 5 i 6 długość 10mm. Współpraca z prowadnikiem 0,014”. Ciśnienie maksymalne co najmniej 12atm. System długości 140cm. |  |  | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

Załącznik Nr 13 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 13 – Cewnik do przechodzenia okluzji

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy* | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | System OTW, cewniki o taperowanej końcówce o różnej średnicy wewnętrznej: - 0,02” współpracujący z prowadnikiem 0,014”; - 0,023” z prowadnikiem 0,018” i - 0,041” współpracujący z prowadnikiem 0,035, z co najmniej 3 radioznacznikami na końcu, co najmniej 2 długości w zakresie 60÷150cm, współpracujące z koszulką do 5F. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

Załącznik Nr 14 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 14 – Cewnik zagięty do przechodzenia starych okluzji

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy* | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | System OTW, cewnik wzmocniony metalowym oplotem zapewniającym lepszą popychalność oraz odporność na złamania o taperowanej końcówce o różnej średnicy wewnętrznej: - 0,02” współpracujący z prowadnikiem 0,014”, zagięty pod kątem 25˚ -0,023” z prowadnikiem 0,018”, zagiętym pod katem 25˚ i -0,041” współpracujący z prowadnikiem 0,035”, zagięty pod kątem 30˚ z co najmniej 3 radioznacznikami na końcu, co najmniej 2 długości w zakresie 60÷150cm, współpracujące z koszulką do 5F. |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

Załącznik Nr 15 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 15 – Zestaw do aspiracji skrzeplin z obwodowych tętnic i żył

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw: Pompa bezolejowa, próżniowa - bezpłatne użyczenie. Cewnik aspiracyjny: - długość 50÷115cm; średnica zewnętrzna dystalnych odcinków - 3, 4F÷8F ( 3, 4F z końcówką hydrofilną); - dostępny w wariancie o prostym i 2 wygiętych zakończeniach, zależnie od średnicy; Separator do trombektomii; Kalibrowany, przeźroczysty zbiornik, kompatybilny z pompą aspiracyjną, objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym; Przewody wysokociśnieniowe - zbrojone, z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z pompą. |  |  | 10 zestawów |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Zamawiający wymaga w zakresie Pakietu Nr 15 bezpłatnego użyczenia n/w urządzenia na warunkach określonych we wzorze umowy będącym załącznikiem nr 19a   do SIWZ. Podanie przez Wykonawcę wartości brutto urządzenia jest niezbędne celem jego ubezpieczenia na czas  obowiązywania umowy.

| Lp | Opis przedmiotu użyczenia | Ilość | Model/rok produkcji | Wartość brutto urządzenia (przedmiotu użyczenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezolejowa pompa próżniowa, kompatybilna z urządzeniami do trombektomii mechanicznej | 1 szt. |  |  |

Załącznik Nr 16 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 16 – Igła dwuczęściowa

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 * kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Igła dwuczęściowa ze skrzydełkami 18G x 70mm |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 17 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: ……………………………………..……................................…………………………………

Siedziba: ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON: ……………………………….............. NIP: …………………………......................……………

Tel:. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

…… .………………………………………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:

………………………………………………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………………………………………………………………………………….…….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostaw na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  za cenę:

## Pakiet nr ……*

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: …………………………………………………………………………………………..zł

* Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, ile części - Pakietów oferuje. Należy wpisać numer oferowanego Pakietu.

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                               w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:  TAK   /   NIE*

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w Rozdziale XIII                pkt. 5 SIWZ:   TAK   /   NIE*

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi: TAK należy wypełnić:

powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………….………………

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy:

bez udziału podwykonawców  /  z udziałem podwykonawców *

Miejscowość ………………. dnia ……………….2020r.

_____________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 18 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma

……………………………..………………

adres

……………………………..………………

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu                             do zabiegów angiograficznych nr sprawy ZP-20-070UN, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Dostawa sprzętu do zabiegów angiograficznych nr sprawy ZP-20-070UN Pakiet nr  ……..”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej