## Arkusz1
Załącznik nr 1A do SWZ
L. p. | Artykuł | J. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent
Pakiet nr 1 - Wyroby medyczne do tlenoterapii wysokoprzepływowej kompatybilne z urządzeniem HIFENT typ Humid.
1. | Obwód oddechowy z komorą samonapełniającą się | szt. | 30
2. | Kaniula nosowa dla dorosłych M/L do wyboru x 25 | op. | 2
RAZEM:
Pakiet nr 2 - Elektrody kompatybilne z aparatem do elektromiografii typu EMG KEIPOINT nr 21444.
1. | Elektroda żelowa, jednorazowa, powierzchniowa, czynna 9x6 mm z kablem 8-10 cm, wtyk TP 0,7mm x 12 szt. | op. | 40
2. | Elektroda uziemiająca, opaskowa, 45 cm. Przewód 150 cm, złącze 1,5mm TP | szt. | 3
3. | Elektroda dyskowa z kablem ekranowym hush, długość 1m, dyski 2x10 mm x 2 szt. | op. | 2
4. | Elektroda bipolarna do stymulacji, powierzcniowa z korkami filcowymi, 2 x 6 mm z kablem 2 m, wtyk 5 PIN DIN | kpl. | 4
5. | Elektroda obrączkowa, powierzchniowa, z kablem ekranowym dł. 1 m, wtyk DIN | kpl. | 5
6. | Elektroda igłowa koncentryczna 37 x 0,46mm 26G x 25 szt. | op. | 5
7. | Kabel do elektrod powierzchniowych, dwużyłowy, ekranowy, wtyk 5 DIN-2TP, 0,7mm, dł. 2m | szt. | 2
8. | Żel przewodzący do elektrod j.w. 250,0 | op. | 3
9. | Opaska mocujaca do elektrod, 50 cm | szt. | 3
RAZEM:
Pakiet nr 3 - Wyroby medyczne zużywalne do zabiegów endoskopowych - cz. 4
1. | Zestaw do usuwania ciał obcych typu overtube, średnica zewnętrzna 19.5mm, średnica wewnętrzna 16.7mm, jednorazowy, żołądkowy do endoskopów o średnicy 10.0-11.7mm dł. 50cm | szt | 1
2. | Zestaw do usuwania ciał obcych typu overtube, średnica zewnętrzna 19.5mm, średnica wewnętrzna 16.7mm, jednorazowy, przełykowy do endoskopów o średnicy 10.0-11.7mm dł. 25cm | szt | 1
RAZEM:
Pakiet nr 4 - Preparaty do dezynfekcji endoskopów.
1. | Środek dezynfekujący i sterylizujący na bazie kwasu nadoctowego przeznaczony do stosowania w automatycznych myjniach endoskopowych MEDIVATORS DSD Edge. Czas sterylizacji do 10 minut w temperaturze 20°C. Spektrum działania B, F, V, Clostridium difficile. | 2x5l | 40
2. | Nieenzymatyczny środek myjący na bazie chlorku N-alkilo dimetylobenzyloamonowego z dodatkiem eteru dietylenoglikolu monoetylu, kwasu L-mlekowego do stosowania w kombinacji ze środkiem dezynfekcyjnym w poz. 1. | 3,8l | 16
RAZEM:
L. p. | Artykuł | J. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
Pakiet nr 5 - Stentgrafty - DEPOZYT
1. | Stentgraft Do Aorty Piersiowo-Brzusznej 1. System przeznaczony do zaopatrzenia endowaskularnego pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej 2. Stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego stentu z pokryciem poliestrowym 3. W zależności od anatomii pacjenta istnieje możliwość dostarczenia stentgraftu: • certyfikowanego, półkowego z prekaniulowanymi 4 rękawkami wewnętrznymi • szytego na miarę, zabezpieczającego tętnice trzewne poprzez wykonanie: • otworu okrężnie wzmocnionego / tzw. fenestr/- średnica 6-12 mm • podcięcia /scallop/ - długość 8-23mm, szerokość 8-14 mm • rękawków zewnętrznych /tzw. branch/ o średnicy 6/7/8 mm i długości 15/16/17 mm i/lub rękawków umieszczonych wewnątrz stentgraftu /tzw. innerbranch/ o średnicy 6/7/8 mm i długości 17/18/19 mm, • możliwość kaniulacji tętnic trzewnych od strony ramiennej lub udowej w zależności od kierunku umieszczenia branchy i/lub innerbranchy • stentgraft zgodny z zamówieniem i rysunkiem technicznym podpisanym przez Kierownika Kliniki, przygotowanym po wcześniejszym zatwierdzeniu propozycji leczenia 4. Brak przeciwwskazań do wykonywania badań MRI po implantacji stentgraftu 5. Stentgraft dostarczony będzie z niezbędnymi stentami pokrywanymi i stentami samorozprężalnymi, elementem proksymalnym lub standardowym stentgraftem brzusznym oraz akcesoriami: pętla, koszule, cewniki, prowadniki | szt. | 1
2. | Stentgraft Do Zaopatrywania Tętniaków Aorty Brzusznej • Stentgraft o budowie modułowej składający się z dwóch podstawowych elementów: • stentgraftu podstawowego i dodatkowej odnogi bocznej • Materiał, z którego wykonany jest stentgraft: nitinol z pokryciem poliestrowym, • Odkryty stent z haczykami na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu jeszcze powyżej odejścia tętnic nerkowych • Znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich, marker „E” wskazujący ustawienie rozgałęzienia • System wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 20 F • Średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 23-36 mm, • Przedłużenia aortalne o średnicach 23-38mm • Długości całkowite stentgraftu podstawowego- co najmniej 4 długości: • 100mm 125mm, 155mm, 160mm • Długość przedłużenia biodrowego od 50 do 105 mm bez strefy nakładania się – przynajmniej 4 długości • Przedłużenia biodrowe o średnicy proksymalnej 13-27mm i dystalnej 10-27mm – przynajmniej 10 wariantów • Dostępna konfiguracja aorto-uni-iliac o średnicy proksymalnej 23-36 mm i długości części pokrytej co najmniej 105mm • System wprowadzania Squeeze-to-Release • Brak przeciwwskazań do wykonania badania MRI • W zestawie – ilość części potrzebna do zaopatrzenia jednego tętniaka w odcinku brzusznym,dwa prowadniki sztywne, balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów, cewnik typu PIG, koszule dostępowe od 12F-22F | szt. | 18
3. | Stentgraft Do Zaopatrywania Tętniaków Biodrowych • system wprowadzający stentgraftu iliac branch 18F, pokrycie hydrofilne, • długość całkowita iliac branch 9, 109 i 121 mm • średnice proksymalne: 14,16,18 mm, średnice dystalna 10,12,14 mm • średnica dystalna odnogi bocznej 8 mm • znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich, marker „E” wskazujący ustawienie odejścia do połączenia z tętnicą biodrową wewnętrzną System wprowadzania Squeeze-to-Release Brak przeciwwskazań do wykonania badania MRI - W zestawie – ilość części potrzebna do zaopatrzenia jednego tętniaka w odcinku biodrowym, prowadnik sztywny, prowadnik 0,035 i 0,018, balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów, cewnik typu PIG, koszule dostępowe od 12F-22F | szt. | 2
RAZEM: