PZ/22/2024 										Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (podst. prawna art. 132 ustawy Pzp)  na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.”

(nr wydania: Dz.U. S: 215/2024, ID Publikacji: 671890-2024),  składamy niniejszą ofertę.

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Siedziba Wykonawcy: |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |
| Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Adres mailowy: |  |
| Osoba wyznaczona do kontaktu w trakcie realizacji umowy: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Adres mailowy: |  |
| Osoba upoważniona do podpisania umowy: |  |
| Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto |  |
| Adres mailowy Gwaranta/poręczyciela (jeśli dotyczy): |  |

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

Oferujemy wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia za cenę:

Pakiet nr …….*

netto: ………………………….  zł

plus należny podatek VAT  ( ........  %) : …………………. zł

brutto: ………………………… zł

słownie: ……………………………………………………………………………….zł

*Wykonawca jest zobowiązany wypełnić w zakresie oferowanego Pakietu. W przypadku złożenia oferty                   na większą ilość części (Pakietów) powtórzyć w/w zapis tyle razy ile pakietów jest oferowanych.

Parametry dodatkowo punktowane**:

** Wykonawca jest zobowiązany wypełnić w zakresie oferowanego Pakietu.

*zaznaczyć właściwe (przy udzielonej odpowiedzi potwierdzić symbolem: X)

PAKIET NR 2 - Przewoźny aparaty USG z 5 głowicami

| Lp. | Parametr dodatkowo punktowany | Parametr oferowany* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia poniżej 40 s | TAK □ | NIE □ |
| 2. | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie powyżej 230 dB | TAK □ | NIE □ |
| 3. | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej powyżej wymaganej | TAK □ | NIE □ |
| 4. | Instrukcje/ryciny/zdjęcia wyświetlane podczas blokad regionalnych w celach pomocniczych | TAK □ | NIE □ |

PAKIET NR 3 - Aparat do znieczuleń

| Lp. | Parametr dodatkowo punktowany | Parametr oferowany* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator modułowy turbinowy | TAK □ | NIE □ |
| 2. | Wentylacja ciśnieniowa PC-APRV | TAK □ | NIE □ |
| 3. | Osiągalny przepływ wdechowy dla pacjentów dorosłych powyżej 170 l/min | TAK □ | NIE □ |
| 4. | Wyświetlanie minitrendów przy krzywych oddechowych | TAK □ | NIE □ |
| 4. | Trendy graficzne i tabelaryczne. Wyświetlanie wartości zmierzonych dla konkretnego punktu w czasie. Funkcja ZOOM+ i ZOOM- | TAK □ | NIE □ |
| 5. | Pomiar i prezentacja objętości minutowej całkowitej i spontanicznej oraz częstości oddechowej całkowitej i spontanicznej | TAK □ | NIE □ |
| 6. | Funkcja prognozowania stężenia gazu znieczulającego na okres przyszłych 20 minut | TAK □ | NIE □ |
| 7. | Możliwość ustawienia docelowego końcowo wydechowego stężenia anestetyku | TAK □ | NIE □ |
| 8. | Funkcja przygotowania urządzenia do automatycznego ponownego uruchomienia łącznie z testem systemu. Ustawienie żądanego dnia i godziny kiedy urządzenie powinno być gotowe do pracy | TAK □ | NIE □ |
| 9. | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu | TAK □ | NIE □ |
| 10. | Rekrutacja płuc, manewr jednoetapowy i wieloetapowy | TAK □ | NIE □ |
| 11. | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości końcowo wydechowego stężenia O2 i końcowo wydechowego stężenia środka wziewnego na ekranie wentylatora i włączenie funkcji pozwalającej na automatyczne osiągnięcie nastawionych wartości poprzez automatyczną zmianę przepływów podawanej mieszaniny gazów oddechowych | TAK □ | NIE □ |
| 12. | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej. Wyświetlanie minimalnego przepływu O2 potrzebnego do utrzymania zdefiniowanego stężenia wdechowego tlenu | TAK □ | NIE □ |
| 13. | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | TAK □ | NIE □ |
| 14. | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji | TAK □ | NIE □ |
| 15. | Tryb Monitorowanie (wstrzymanie pracy respiratora i podaży gazów) do stosowania podczas znieczulenia miejscowego. Aktywny pomiar gazów. | TAK □ | NIE □ |
| 16. | Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) | TAK □ | NIE □ |
| 17. | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK □ | NIE □ |
| 18. | Zmiana PEEP automatycznie zmienia ciśnienie Pwdech (różnica pomiędzy PEEP i Pwdech pozostaje stała) możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK □ | NIE □ |
| 19. | Alarm wykrycia drugiego anestetyku | TAK □ | NIE □ |
| 20. | Prezentowana na ekranie data następnego przeglądu serwisowego | TAK □ | NIE □ |
| 21. | Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, dostępna paleta co najmniej 5 kolorów, w celu łatwiejszego odczytu | TAK □ | NIE □ |
| 22. | Automatyczny (czyli bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury) test systemu, obejmujący test wszystkich funkcji urządzenia i test szczelności | TAK □ | NIE □ |
| 23. | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności | TAK □ | NIE □ |
| 24. | Parowniki sterowanie elektroniczne z ekranu aparatu do znieczulenia | TAK □ | NIE □ |
| 25. | Parownik do desfluranu na wyposażeniu | TAK □ | NIE □ |
| 26. | Interfejs ekranowy monitora zharmonizowany z interfejsem oferowanego aparatu do znieczulania, przynajmniej pod względem kolorystyki, wyglądu i położenia na ekranie podstawowych elementów, takich jak przyciski i inne elementy sterujące, pola komunikatów alarmowych | TAK □ | NIE □ |
| 27. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych na żądanie, na podstawie bieżących wartości parametrów, jednocześnie dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK □ | NIE □ |
| 28. | Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej >= 6,0" | TAK □ | NIE □ |
| 29. | Możliwość wyposażenia części stacjonarnej monitora w ekran o przekątnej > 20" | TAK □ | NIE □ |
| 30. | Monitor umożliwia podłączenie różnych modułów pomiarowych saturacji | TAK □ | NIE □ |
| 31. | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie | TAK □ | NIE □ |
| 32. | Pomiar poziomu analgezji przez ciągłe monitorowanie reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe metodą SPI lub ANI | TAK □ | NIE □ |
| 33. | Prezentacja wyników pomiarowych na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości znieczulenia w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających | TAK □ | NIE □ |
| 34. | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji | TAK □ | NIE □ |
| 35. | Kalkulator dawek leków | TAK □ | NIE □ |
| 36. | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca | TAK □ | NIE □ |
| 37. | Ciężar monitora transportowego poniżej 1 kg | TAK □ | NIE □ |

PAKIET NR 5 - Pompy + stacja dokująca

Pompy infuzyjne

| Lp. | Parametr dodatkowo punktowany | Parametr oferowany* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego powyżej 10h p przy przepływie 25 ml/godz. | TAK □ | NIE □ |
| 2. | Zakres szybkości infuzji większy niż 0,1-1000 ml/godz. | TAK □ | NIE □ |
| Pompy objętościowe |  |  |  |
| Lp. | Parametr dodatkowo punktowany | Parametr oferowany* |  |
| 1. | Zakres szybkości infuzji większy niż 0,1-1200 ml/godz. | TAK □ | NIE □ |
| 2. | Czas pracy baterii (przy pełnym naładowaniu): powyżej 10 h przy 25 ml/h | TAK □ | NIE □ |
| Pompa infuzyjna TIVA |  |  |  |
| Lp. | Parametr dodatkowo punktowany | Parametr oferowany* |  |
| 1. | Zakres szybkości przepływu większy niż 0,1-1000 ml/godz | TAK □ | NIE □ |
| 2. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego powyżej 10 h przy przepływie 25 ml/godz | TAK □ | NIE □ |

PAKIET NR 6 - Respirator transportowo-stacjonarny

| Lp. | Parametr dodatkowo punktowany | Parametr oferowany* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo | TAK □ | NIE □ |
| 2. | Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby – SBT. Jednoczesna prezentacja mini trendów. | TAK □ | NIE □ |
| 3. | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu, zakres min. 2-70 l/min. oraz wartości FiO2 | TAK □ | NIE □ |
| 4. | Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz z prezentacją wartości cyfrowych podatności i oporów | TAK □ | NIE □ |
| 5. | Funkcja automatycznej synchronizacji pacjent-respirator podczas całego cyklu wentylacji, jak np. wyzwalanie wdechu, szybkość wzrost ciśnienia wdechowego i faza wyzwalania wydechu przy użyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrębniania i analizowania charakterystyk krzywych | TAK □ | NIE □ |
| 6. | Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 20 ekranów. Możliwość zapisu na pamięci USB | TAK □ | NIE □ |
| 7. | Możliwość rozbudowy o moduł kardiomonitora transportowego z podglądem monitorowanych parametrów (z monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP, CO2 ) na ekranie respiratora podczas transportu pacjenta | TAK □ | NIE □ |

PAKIET NR 7 - Zestaw do bronchoskopii

| Videobronchoskop slim |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr dodatkowo punktowany | Parametr oferowany* |  |
| 1. | Chip CMOS | TAK □ | NIE □ |
| 2. | Chip-on-tip | TAK □ | NIE □ |
| 3. | Bezprzewodowa transmisja obrazu do dotykowego monitora (moduł WIFI) | TAK □ | NIE □ |
| 4. | Możliwość pełnego zanurzania bronchoskopu w środku dezynfekcyjnym bez negatywnych skutków | TAK □ | NIE □ |
| 5. | Możliwość sterylizacji w niskej temperaturze 55÷60o | TAK □ | NIE □ |
| Videobronchoskop |  |  |  |
| Lp. | Parametr dodatkowo punktowany | Parametr oferowany* |  |
| 1. | Chip CMOS | TAK □ | NIE □ |
| 2. | Chip-on-tip | TAK □ | NIE □ |
| 3. | Bezprzewodowa transmisja obrazu do dotykowego monitora (moduł WIFI) | TAK □ | NIE □ |
| 4. | Możliwość pełnego zanurzania bronchoskopu w środku dezynfekcyjnym bez negatywnych skutków | TAK □ | NIE □ |
| 5. | Możliwość sterylizacji w niskiej temperaturze 55÷60o | TAK □ | NIE □ |

PAKIET NR 8 - Analizator parametrów krytycznych

| Lp. | Parametr dodatkowo punktowany | Parametr oferowany* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość oznaczania mocznika i kreatyniny | TAK □ | NIE □ |
| 2. | Uzyskanie wyników wszystkich parametrów mierzonych z objętości materiału badanego poniżej 70 µl | TAK □ | NIE □ |
| 3. | Czas uzyskania wyniku – poniżej 1 minuty. | TAK □ | NIE □ |

PAKIET NR 9 - Defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca

| Lp. | Parametr dodatkowo punktowany | Parametr oferowany* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą IP 44 / IP 55 | TAK □ | NIE □ |
| 2. | Ekran z funkcja dotyku | TAK □ | NIE □ |
| 3. | Możliwość odłączenia modułu monitora | TAK □ | NIE □ |
| 4. | Prezentacja zapisu EKG ≥5 kanałów na ekranie | TAK □ | NIE □ |
| 5. | Pomiar ze strumienia głównego | TAK □ | NIE □ |
| 6. | Przesył danych - Moduł Bluetooth / Moduł GSM/WIFI | TAK □ | NIE □ |
| 7. | Możliwość obsługi urządzenia do kompresji klatki piersiowej z poziomu defibrylatora oraz monitorowania za pomocą połączenia bezprzewodowego | TAK □ | NIE □ |
| 8. | Informacja zwrotna w czasie rzeczywistym dotycząca jakości uciśnięć klatki piersiowej | TAK □ | NIE □ |

- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, spełniamy i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej                        z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu na terenie RP i jesteśmy w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 07.04.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 974), uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia.

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Rozdział XVI ust. 1 SWZ.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta: TAK zawiera / NIE zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi: TAK**

Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,  w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oznaczone są 
w sposób/za pomocą ………………..…

Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że jesteśmy (zaznaczyć właściwe jeżeli dotyczy)**

|  | mikro przedsiębiorstwem |
| --- | --- |
|  | małym przedsiębiorstwem |
|  | średnim przedsiębiorstwem |
|  | jednoosobową działalnością gospodarczą |
|  | osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej |
|  | inny rodzaj |

W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2024.236 t.j.).

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia**:

Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….

Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

| L.p. | Części zamówienia - zakres prac jakie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom** | Firma (nazwa) Podwykonawcy** |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w SWZ (Rozdział XXII ust. 10):

TAK   /   NIE*

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi: TAK należy wypełnić:

powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył: ………….………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych oraz oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu***.

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość, data)

………………………………………………………………

podpis elektroniczny kwalifikowany osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

*niewłaściwe skreślić

**wypełnia Wykonawca

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

mały przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 
i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na

koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

średni przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów
 i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro - i który

nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.