- RI.042.2.2024     							     Zamość, 04.04.2024 r.

- Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem urządzeń placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw 
w miejscowości Jatutów – etap II”

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zamość, ul. Peowiaków 92

22-400 Zamość 										       tel. 84 639 29 59

inwestycje@zamosc.org.pl

www.gminazamosc.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 436/21 Wójta Gminy Zamość 
z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Zamość regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczające równowartości kwoty 130 000 zł.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jatutów – etap II”

Plac zabaw znajduje się w miejscowości Jatutów, Gmina Zamość, działka o nr geodezyjnym 75.

Zadanie obejmuje swoim zakresem:

1. Montaż urządzeń placu zabaw:

a) dostawa i montaż urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.

b) dostawa i montaż karuzeli tarczowej – 1 szt.

2. Wykonanie nawierzchni:

a) strefa bezpieczna – wypełnienie piaskiem wraz z rozścieleniem agrowłókniny

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

375352 – Wyposażenie placów zabaw

Szczegółowy zakres poszczególnych elementów zadania:

1. Montaż urządzeń placu zabaw:

- należy wykonać zgodnie z opisem i danymi technicznymi znajdującymi się w dokumentacji projektowej oraz przedmiarem – dokumenty są dołączone do zapytania

- dostawa i montaż urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt. oraz dostawa i montaż karuzeli tarczowej – 1 szt.,

- przy montażu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta

- słupy konstrukcji montowane do podłoża za pomocą kotew zabetonowanych w stopach fundamentowych

- drewniane słupy konstrukcji nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z podłożem

- fundamenty osadzone poniżej poziomu podłoża, nie dopuszcza się wystawania fundamentu powyżej poziomu gruntu

- urządzenie wielofunkcyjne oraz karuzela tarczowa muszą posiadać certyfikat CE oraz zgodności z normą PN-EN 1176:2009, PN-EN 1176:2017

2. Wykonanie nawierzchni:

- należy wykonać zgodnie z opisem i danymi technicznymi znajdującymi się w dokumentacji projektowej oraz przedmiarem – dokumenty są dołączone do zapytania

- w miejscu wyznaczonym w projekcie pod urządzeniem wielofunkcyjnym należy wykonać nawierzchnię bezpieczną z piasku płukanego wraz z rozścieleniem agrowłókniny

- wyznaczony obszar pod urządzeniem wielofunkcyjnym – zgodnie z przedmiarem 20,7 m3

- piasek w pełni przesiany i płukany, o frakcji 1 – 3 mm, grubość warstwy piasku min. 30 cm

Dołączona do zapytania ofertowego dokumentacja swoim zakresem obejmuje elementy, które nie będą wykonywane w ramach niniejszego zamówienia tj.: demontaż wybranych urządzeń, przebudowa ogrodzenia placu zabaw, wykonanie dojścia z kostki betonowej, ponowny montaż urządzeń, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego po innymi urządzeniami, uzupełnienie piasku.

Niniejsze zamówienia obejmuje: nowoprojektowane wielofunkcyjne urządzenie zabawowe, nowoprojektowana karuzela tarczowa z siedzeniami z blachą ryflowaną, nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniem wielofunkcyjnym – elementy zaznaczone na mapach (projekt zagospodarowania terenu, rozmieszczenie elementów placu zabaw) o numerach 14 i 15.

Dokumentacja projektowa zawiera poglądowy wygląd urządzeń zabawowych.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 
z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami, instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi.

Szczegółowy rodzaj robót oraz zakres prac został określony w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach dołączonych do zapytania.

Projekt pn. „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jatutów – etap II” realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności zapewniających prawidłową realizację zadania. Poniżej wymienione czynności muszą być wycenione w całości zdania i nie podlegają one odrębnej zapłacie:

      - Kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, dokumentacją projektową, przedmiarami, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, w tym m.in. prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań stawianych dla użytych materiałów budowlanych itp.,

      - Posiadanie w odniesieniu do użytych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, deklaracje własności użytkowych, deklaracje techniczne producenta, świadectwa jakości),

      - Przedstawienie certyfikatu CE oraz zgodności z normą PN-EN 1176:2009, PN-EN 1176:2017 (grupa norm odnoszących się do wyposażenia placów zabaw),

      - Pozyskanie kompletu atestów PZH (plac zabaw),

      - Zorganizowanie własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy,

      - Zatrudnienie wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie prac, dostawy i montażu,

      - Wykonawca ponosi wszelkie koszty: robót przygotowawczych – zabezpieczenie terenu prac, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniem,

      - Przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu prac oraz jego właściwe oznakowanie wraz ze znajdującymi się na nim obiektami, urządzeniami technicznymi oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,

      - Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (3 egz.) - koszt powinien być wliczony 
w ogólną wartość zamówienia i nie podlega odrębnej zapłacie,

      - Informowanie (we własnym zakresie i na własny koszt) wszelkich zarządców sieci 
o rozpoczęciu prac i uzgadnianie z nimi sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgód na czasowe wyłączenia i przełożenia elementów sieci mediów i przyłączy w związku z prowadzonymi pracami - jeżeli wystąpi taka konieczność w trakcie wykonywania robót,

      - W trakcie wykonywania wykopów zwracanie szczególnej uwagi na ewentualne niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia położenia tego uzbrojenia, roboty ziemne i montażowe w miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem użytkownika/właściciela uzbrojenia, w przypadku uszkodzeń z winy Wykonawcy - Wykonawca naprawi je na własny koszt),

      - Naprawa uszkodzonych sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

      - Zabezpieczenie kompletu materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz dokumentacji projektowej,

      - Wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nieopisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia 
z Zamawiającym i/lub z Projektantem,

      - Uczestniczenie we wszystkich spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy oraz stała współpraca z Zamawiającym 
i Inspektorem Nadzoru,

      - Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia,

      - Niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wykrytych wadach dokumentacji projektowej, wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które  mogą mieć wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną, realizację przedmiotu zamówienia,

      - Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób niepowołanych,

      - Zabezpieczenie znajdujących się na terenie prac wyrobów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

      - Zabezpieczenie we własnym zakresie energii elektrycznej, jak również wody oraz poniesienie kosztów z tym związanych. W przypadku korzystania - w przypadku, gdy taka możliwość istnieje - z dostępu do mediów należących, bądź obsługiwanych przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie obciążony kosztami zużytej energii (kWh) i pobranej wody (m3) na podstawie odczytów z założonych przez Wykonawcę podliczników. 
W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest nowa inwestycja i konieczność zamontowania liczników, Wykonawca zostanie obciążony opłatami zarówno za pobraną energię i wodę, jak też związanymi z tym opłatami dystrybucyjnymi. Chęć korzystania 
z mediów należących bądź obsługiwanych przez Zamawiającego, należy zgłosić Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji zamówienia tj. przed przekazaniem placu budowy,

      - Wykonanie czynności objętych zakresem umowy zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP, ppoż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi i środowiska oraz zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia,

      - Pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb realizacji zamówienia oraz zabezpieczenie dla pracowników lub innych osób, przy pomocy, których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy odpowiednich warunków bhp 
i sanitarno-higienicznych,

      - Bieżące informowanie Zamawiającego o powstaniu konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją projektową,

      - Zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca dokona odkrywek i poniesie ich koszt,

      - Usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji prac oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,

      - Utrzymanie ładu i porządku na terenie wykonywanych prac, a po ich zakończeniu pozostawienie terenu czystego i nadającego się do użytkowania, doprowadzenie terenu prac oraz jego sąsiedztwa do ich stanu pierwotnego,

      - Utrzymanie czystości dróg (po których będzie odbywał się ruch pojazdów transportujących materiały) oraz posesji/działek w miejscach, na których będą prowadzone prace,

      - Utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu, na którym odbywają się prace, a także w trakcie prowadzenia prac - zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac prowadzonych prac osobom postronnym oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,

      - Doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu prac, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia prac,

      - Usunięcie na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkich odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji,

      - Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami i próbami wymaganymi przez polskie Prawo Budowlane,

      - Przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego oraz dopełnienie obowiązków związanych z odbiorem końcowym wykonanych dostaw/prac/montaży,

      - Uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru,

      - Wykonawca na zakończenie prac przedstawi Zamawiającemu kosztorys powykonawczy, a w przypadku zaistnienia różnic pomiędzy kosztorysem ofertowym, a powykonawczym, Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić kosztorys różnicowy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20.05.2024 r.

Okres wykonywania przedmiotu zamówienia przypada od momentu podpisania umowy do dnia wykonania prac.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia, będzie płatne przelewem w ciągu 30 dni od dostarczenia poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie przelane na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę  na fakturze.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się tym, że:

- Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 3 lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw (dostawa i montaż łącznie)

lub

wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na budowie placu zabaw wraz z dostawą 
i montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw / rozbudowie placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw / przebudowie placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się tym, że:

- Wykonawca dysponuje min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy 
i posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

VI. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Formularz ofertowy  - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone 
w punkcie V VI - załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

3. Wykaz co najmniej 1 wykonanej należycie dostawy wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw lub wykonanej co najmniej 1 roboty polegające na budowie placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw / rozbudowie placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw / przebudowie placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw - załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,

4. Dokumenty poświadczające wykonanie należycie co najmniej 1 dostawy wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw lub co najmniej 1 roboty polegającej na budowie placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw / rozbudowie placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw / przebudowie placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw (np. referencje, poświadczenie wykonania itp.),

5. Informacja o dysponowaniu min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy 
i posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,

6. Dokumenty poświadczające, że wskazana osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiada uprawnienia -  Kopia uprawnień budowlanych w branży budowlanej wraz 
z zaświadczeniem o wpisie do izby inżynierów i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

5. Kosztorys ofertowy,

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy uproszczony wraz z tabelą elementów scalonych na podstawie załączonego do zapytania przedmiaru robót oraz dokumentacji.

6. Podpisana Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO.

7. Pełnomocnictwo – dotyczy w przypadku gdy formularz oferty oraz dokumenty dołączone do oferty są podpisane przez pełnomocnika.

Powyżej wymienione dokumenty składane są przez Wykonawców wraz z ofertą, brak któregokolwiek dokumentu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawca składa ofertę na Formularzu oferty załączonym do niniejszego zapytania.

3. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez umocowaną osobę lub pełnomocnika.

4. Do oferty należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów żądanych w pkt. VI niniejszego zaproszenia – brak któregokolwiek dokumentu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

5. Wszelkie dokumenty dołączone do oferty, będące kopiami muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

6. Cena wynikająca z oferty winna obejmować wszelkie koszty oraz być podana w kwotach netto i brutto podanych do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeżeli występuje.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH, OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert:

I kryterium oceny: cena,

waga: 70#528

Wzór obliczenia oceny punktowej oferty:

Cena najniższa spośród złożonych ofert

/zł brutto/

Ocena punktowa oferty [pkt] =      ----------------------------------------------------            x 70 
            badanej                                        cena oferty badanej /zł brutto/

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów  - 70

II kryterium oceny: długość okresu gwarancji jakości na dostarczone urządzenia zabawowe, prace oraz wbudowane materiały

waga: 30

Deklarowana długość okresu gwarancji jakości na dostarczone urządzenia zabawowe, prace oraz wbudowane materiały – 60 miesięcy – 30 pkt

Deklarowana długość okresu gwarancji jakości na dostarczone urządzenia zabawowe, prace oraz wbudowane materiały – 48 miesięcy – 20 pkt

Deklarowana długość okresu gwarancji jakości na dostarczone urządzenia zabawowe, prace oraz wbudowane materiały – 36 miesięcy – 10 pkt

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje inny niż wskazany powyżej okres gwarancji lub nie zadeklaruje żadnego okresu, to zostanie mu przyznane 0 pkt, a okres gwarancji wykonawczej zostanie przyjęty jako najkrótszy przewidziany do oceny.

Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy zostanie zaakceptowane i przyjęte do realizacji w przypadku wyboru tej oferty, ale do oceny oferty przyjęty będzie okres najdłuższy tj. 60 m-cy.

- Ocena punktowa oferty jest sumą oceny oferty z kryterium  I i II.

- Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyznaną 
w toku oceny punktację tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie według wzoru:

Lp = C + D

gdzie:

Lp – łączna liczba punktów przyznana ofercie,

C – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Cena”,

D – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „długość okresu gwarancji jakości na dostarczone urządzenia zabawowe, prace oraz wbudowane materiały”.

- Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione wymagania oraz przedstawi najkorzystniejszą ofertę tj. uzyskał największą liczbę punktów.

5. W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.#529

5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

6. Zamawiający nie będzie oceniał ofert i odrzuci oferty jeżeli:

- jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert,

- zostanie złożona po terminie składania ofert,

- zostanie złożona przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym,

- nie będzie zawierała wszystkich wymaganych załączników i dokumentów.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, na której zostało zamieszczone zapytanie.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy dostarczyć:

w terminie do 18.04.2024 r. do godziny 12.00

- - osobiście, kurierem lub przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pokój nr 1 Biuro Obsługi Interesanta, z dopiskiem:

”Oferta - Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jatutów – etap II, nie otwierać przed 18.04.2024 r. przed godziną 12.30”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2024 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 18).

Urząd Gminy Zamość czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

XII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium „cena” i „długość okresu gwarancji jakości na dostarczone urządzenia zabawowe, prace oraz wbudowane materiały”.

Cena za wykonanie zamówienia musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom bez otwierania.

Dodatkowych informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

- Marian Kolmer e-mail: mkolmer@zamosc.org.pl nr tel. 84 639 29 59 wew. 54,

- Joanna Tokarska e-mail: jtokarska@zamosc.org.pl  nr tel. 84 639 29 59 wew. 62.

Ryszard Gliwiński

Wójt Gminy Zamość

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

2. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 2

3. Wykaz wykonanych dostaw wraz z montażem lub robót – Załącznik nr 3

4. Informacja o dysponowaniu osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy – Załącznik nr 4

5. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO

6. Projekt umowy

7. Dokumentacja projektowa (tom 1, tom 2, tom 3, mapy)

8. Przedmiar