## Arkusz1
	Część Nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia)			tekst jedn. Załącznik nr 2 do SWZ
Lp.	Nazwa artykułu	Nazwa artykułu oferowanego przez Wykonawcę spełniającego wymagania z kol. nr 2 (ew. marka, typ, parametry)	Jedn. / miary	Ilość	Cena / jedn. netto	Cena / jedn. brutto (6x8+6)	VAT%	Wartość / netto (5x6)	Wartość brutto (9x8+9)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M, obwód bioder 70(75) – 120 cm zawierające przylepcorzepy wielokrotnego użytku, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem lub trójwarstwowy wkład chłonny z trzecią warstwą z celulozą i włóknami skręconymi oraz z system szybkiej dystrybucji moczu do wnętrza wkładu zatrzymującego wilgoć oraz miękkimi i zagiętymi zakładkami bocznymi zabezpieczającymi przed wyciekaniem wilgoci, z elastycznymi włóknami w okolicach krocza, zawierające neutralizator zapachów i wskaźnik wilgotności, bez ściągaczy taliowych. Zewnętrzna warstwa wykonana z materiału tekstylnego, boki wykonane z włókniny gwarantującej odpowiednią cyrkulację powietrza i pary wodnej. Chłonność min. 1800 g, pH 5,5. (Zamawiającego dopuszcza odstąpienie od wymogu w zakresie pH) (Zamawiający wyraża zgodę na pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M, obwód bioder 70-110 cm reszta parametrów bez zmian). (Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych rozmiar M o obwodzie bioder 90 – 120 cm). (Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie bioder 75-110 cm).		szt.	40000		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
2.	Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, obwód bioder 100(120) – 150 cm zawierające przylepcorzepy wielokrotnego użytku, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem lub trójwarstwowy wkład chłonny z trzecia warstwą z celulozą i włóknami skręconymi oraz system szybkiej dystrybucji moczu do wnętrza wkładu zatrzymującego wilgoć oraz miękkimi i zagiętymi zakładkami bocznymi zabezpieczającymi przed wyciekaniem wilgoci, z elastycznymi włóknami w okolicach krocza, zawierające neutralizator zapachów i wskaźnik wilgotności, bez ściągaczy taliowych. Zewnętrzna warstwa wykonana z materiału tekstylnego, boki wykonane z włókniny gwarantującej odpowiednią cyrkulację powietrza i pary wodnej. Chłonność min. 2200 g, pH 5,5. (Zamawiającego dopuszcza odstąpienie od wymogu w zakresie pH). (Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych rozmiar L o obwodzie bioder 120 – 150 cm.)		szt.	55000		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
3.	Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL, obwód bioder 110(130) –170 cm wykonane z miękkiej paroprzepuszczalnej włókniny zawierające podwójny wkład chłonny z superabsorbentem lub anatomicznie ukształtowany trójwarstwowy wkład chłonny, składający się z pulpy celulozowej wolnej od chlorowych wybielaczy, warstwy pulpy celulozowej z polimerowym superabsorbentem, warstwy celulozy zawierającej włókna skręcone, neutralizatorem zapachu, systemem szybkiej dystrybucji moczu do wnętrza wkładu chłonnego, systemem miękkich zakładek bocznych i dodatkowych zakładek zapobiegających wypadaniu kału (kieszeń kałowa), ze wskaźnikiem wilgotności, bez ściągaczy taliowych. Mocowanie za pomocą repozycjonowalnych przylepco-rzepów. Chłonność min. 2500 g, pH 5,5. (Zamawiającego dopuszcza odstąpienie od wymogu w zakresie pH). (Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych XL o obwodzie bioder 140 – 175 cm).		szt.	10000		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł

4.	Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M, obwód bioder 70(75) – 110 cm wykonane z miękkiej , paroprzepuszczalnej włókniny zawierające podwójny wkład chłonny z superabsorbentem lub anatomicznie ukształtowany trójwarstwowy wkład chłonny, składający się z warstwy pulpy celulozowej wolnej od chlorowych wybielaczy, warstwy pulpy celulozowej z polimerowym superabsorbentem, warstwy celulozy zawierającej włókna skręcone, z neutralizatorem zapachu, systemem szybkiej dystrybucji do wnętrza wkładu chłonnego, systemem miękkich zakładek bocznych i dodatkowych zakładek zapobiegających wypadaniu kału (kieszeń kałowa), ze wskaźnikiem wilgotności, bez ściągaczy taliowych. Mocowanie za pomocą repozycjonowalnych przylepco-rzepów. Chłonność min 2500 g, pH 5,5. (Zamawiającego dopuszcza odstąpienie od wymogu w zakresie pH) (Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych rozmiar M o obwodzie bioder 85 – 120 cm).		szt.	20000		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
5.	Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, obwód bioder 100 – 150 cm , wykonane z miękkiej paroprzepuszczalnej włókniny zawierające podwójny wkład chłonny z superabsorbentem lub anatomicznie ukształtowany trójwarstwowy wkład chłonny, składający się z warstwy pulpy celulozowej wolnej od chlorowych wybielaczy, warstwy pulpy celulozowej z polimerowym superabsorbentem, warstwy celulozy zawierającej włókna skęcone, z neutralizatorem zapachu, systemem szybkiej dystrybucji do wnętrza wkładu chłonnego, systemem miękkich zakładek bocznych i dodatkowych zakładek zapobiegających wypadaniu kału (kieszeń kałowa),ze wskaźnikiem wilgotności, bez ściągaczy taliowych. Mocowanie za pomocą repozycjonowalnych przylepco-rzepów. Chłonność min. 2900 g, pH 5,5. (Zamawiającego dopuszcza odstąpienie od wymogu w zakresie pH). (Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych rozmiar L o obwodzie bioder 115 – 145 cm).		szt.	20000		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
6.	Podkład higieniczny, chłonny, jednorazowego użytku, z zakładkami bocznymi, z absorbentem w części chłonnej. Wymiar całkowity: długość min. 170-180 cm, szerokość: 70-90 cm., warstwa chłonna na środku - z rozdrobnionej, miękkiej pulpy celulozowej i z absorbentem wiążącym płyny. Rozmiar warstwy chłonnej - 50-60x80-82 cm +_ 0,5 cm, chłonność min.1200 g. Od strony pacjenta - włóknina 15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry która zapewnia komfort pacjentowi, od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem- folia PE 21 g/m2. Opakowanie zawiera 30 sztuk z praktycznym uchwytem do przenoszenia oraz stanowiącym dyspenser do higienicznego wyjmowania każdej sztuki. (Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania podkładów chłonnych z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, warstwa zewnętrzna polietylen, warstwa wierzchnia włóknina polipropylenowa hydrofilowa, z wkładem chłonnym o powierzchni 60x90 cm + boki z folii do podłożenia pod materac o długości min. 43cm i wymiarze całkowitym podkładu 177cm x 60cm (Tolerancja ≤± 3 %) i chłonności min. 1200 ml. Od strony pacjenta - włóknina 4 - 7 g, folia PE 20 - 30 g.). (Zamawiający dopuści podkład higieniczny o grubości warstwy włókninowej min. 10g/m2 i grubości folii min. 19g/m pod warunkiem spełnienia wymagań co do minimalnej chłonności). (Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podkładów 170x90cm (wkład chłonny 82x58cm + boki z włókniny 88x32cm do podłożenia pod materac) Warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa (z nadrukiem). We wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona pulpa celulozowa, dodatkowo pokryta bibułą. Chłonność min. 2000g, pakowne w opakowanie foliowe bez uchwytu).		op.	100		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
Razem Część nr 2 poz. 1-6:								0,00 zł	0,00 zł