|  |
| --- |
| **Pakiet 10 - Soczewki śródoczne CPV33731110-7**  |
| Lp. | **Opis przedmiotu zamówienia** | Jednostka miary | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **%VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta**  |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa ( dwie pełne hapytki), akrylowa hydrofilna, asferyczna z injektorem.Dioptraż:od -6.0 D do -1,0 D ( co 1.0D) od +31,0 D do + 40.0D (co 1,0D) Moduł Younga Od 46,02 do 48,00Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki) | sztuka |   |   | **30** |   |   |   |
| **Razem pakiet nr 10**  |  |  |   |