|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet 10 - Soczewki śródoczne  CPV33731110-7** | | | | | | | | |
| Lp. | **Opis przedmiotu zamówienia** | Jednostka miary | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa  kod producenta** |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa ( dwie pełne hapytki), akrylowa hydrofilna, asferyczna z injektorem. Dioptraż: od -6.0 D do -1,0 D ( co 1.0D)  od +31,0 D do + 40.0D (co 1,0D)  Moduł Younga Od 46,02 do 48,00 Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki) | sztuka |  |  | **30** |  |  |  |
| **Razem pakiet nr 10** | | | | | |  |  |  |