Zestaw Redcord Rehab Pro  - 1 szt.

Oferuję:

Model/typ

Producent/kraj

| Lp. | Wymagania | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw Redcord Rehab Pro z aparatem Trainer lub równoważny. ## W skład zestawu wchodzi: - Aparat Trainer x 1 - Uchwyt do rąk 1para - Uchwytów PowerGrip 1para - Wąskie podwieszki x 2 szt. - Szeroka podwieszka x 1 szt. - Podwieszka dzielona x 1 szt. - Poduszka sensomotoryczna x 2 szt. - Zwalniacz linki x 1 szt. - Linka, czerwona, 60 cm x 1 para - Stalowe wsporniki 1 para - Linka elastyczna czarna, 60cm 2x - Linka elastyczna czerwona, 60cm 2x - Zestaw do montażu sufitowego |  |
|  | ## Parametry techniczne: - Maksymalne obciążenie: 250 kg - Wymiary: 670 mm x 230 mm x 90 mm - Waga: 3,6 kg |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Wyrób medyczny, znak CE |  |
|  | Przykładowe rozwiązanie: |  |