## 1
Pakiet 1 - Probówki z odczynnikiem do stabilizacji płynu mózgowo-rdzeniowego do cytometru przepływowego FACS Canto II oraz FACS Lyric BD
LP | Nazwa | opis | KLASA | Wielkość opakowania | ILOŚĆ | STATUS | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | wartość bruttto | Numer katalogowy; nazwa asortymenty; producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [8*9] | 11 | 12 [10*11] | 13
1. | TransFix/EDTA CSF Sample Storage Tubes (10 x 5ml tubes) | probówki kolekcyjne (10x5ml) z odczynnikiem do stabilizacji płynu mózgowo rdzeniowego optymalizowany do badań na cytometrze przepływowym | IgG1 | 10 x 5 ml | 15 op | CE/IVD |  |  | 0 |  | 0

## 2
Pakiet 2 - Odczynniki do sekwensjonowania technologią NGS oraz odczynników do przygotowania bibliotek DNA kompatybilnych z aparatem MiSeq (ILLumina ) wraz z analizą danych
LP | Nazwa | opis | Wielkość opakowania | Ilość opakowań na 12 miesięcy | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | wartość bruttto | Numer katalogowy; nazwa asortymenty; producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 [8*9] | 11 | 12 [10*11] | 13
1. | Kartridż kompatybilny z sekwenatorem MiSeq (Illumina) | Kit do sekwencjonowania nowej generacji zawierający reagenty gotowe do użycia. Kompletny zestaw odczynników pozwalający na tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie podczas co najmniej 300 cykli i zapewniający uzyskanie do 15 M odczytów w trybie sparowanych końców. Zestaw ma zapewnić pozyskanie do 5,1 Gb danych podczas jednego cyklu pracy sekwenatora. | op | 6 |  |  | 0 |  | 0
2. | Kartridż kompatybilny z sekwenatorem MiSeq (Illumina) | Kit do sekwencjonowania nowej generacji zawierający reagenty gotowe do użycia. Kompletny zestaw odczynników pozwalający na tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie podczas co najmniej 300 cykli i zapewniający uzyskanie do 8 milionów odczytów w trybie sparowanych końców. Zestaw ma zapewnić pozyskanie do 1,2 Gb danych podczas jednego cyklu pracy sekwenatora. | op | 10 |  |  | 0 |  | 0
3. | Kartridż kompatybilny z sekwenatorem MiSeq (Illumina) | Kit do sekwencjonowania nowej generacji zawierający reagenty gotowe do użycia. Kompletny zestaw odczynników pozwalający na tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie podczas co najmniej 300 cykli i zapewniający uzyskanie do 2 milionów odczytów w trybie sparowanych końców. Zestaw ma zapewnić pozyskanie do 0,3 Gb danych podczas jednego cyklu pracy sekwenatora. | op | 3 |  |  | 0 |  | 0
4. | Kontrolny zestaw DNA stanowiący wzorcową bibliotekę dla sekwenatorów NGS Illumina. | Gotowa do użycia biblioteka pochodząca z genu PhiX (biblioteka zligowana z adapterem) stanowiąca kontrolą jakości sekwencjionowania, w różnych aplikacjach. Kontrola kompatibilna z reagentami MiSeq Reagents Kit v2 , MiSeq Reagent Kit v2 Micro oraz MiSeq Reagent Kit v2 Nano stosowanych w systemie MiSeq Illumina | op | 6 |  |  | 0 |  | 0
5. | Kulki magnetyczne | Kulki magnetyczne, pozwalającym na selekcję fragmentów oraz oczyszczanie reakcji enzymatycznych na poszczególnych etapach przygotowywania bibliotek NGS. Możliwość selekcji długości fragmentów w zakresie od 100 do 1000 par zasad Kompatybilność z platformami do automatyzacji Kompatybilność z gotowymi kitami firmy Archer do przygotowywania bibliotek NGS Opakowanie 5 ml | op. 5 ml | 7 |  |  | 0 |  | 0
6. | Celowany panel genowy do diagnostyki AML | Panel genowy w technologii sekwencjonowania następnej generacji przeznaczony do jednoczesnego wykrywania wariantów pojedynczych nukleotydów (SNV) oraz zmian typu indel w obrębie 11 genów związanych z rozwojem ostrej białaczki szpikowej (AML): ASXL1,CEBPA, DNMT3A, FLT3, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, NPM1, RUNX1, TP53. Biblioteka kompatybilna z platformą MiSeq (Illumina). Minimalna ilość materiału genetycznego wymagana do zbadania 1 próby nie przekracza 10 ng DNA. Opakowanie na 8 oznaczeń | op. 8 oznaczeń | 6 |  |  | 0 |  | 0
7. | Celowany panel genowy do diagnostyki nowotworów mieloproloferacyjnych | Panel genowy w technologii sekwencjonowania następnej generacji przeznaczony do jednoczesnego wykrywania wariantów pojedynczych nukleotydów (SNV) oraz zmian typu indel w obrębie 12 genów związanych z rozwojem nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN): ASXL1, CALR, CSF3R, DNMT3A, EZH2, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, MPL, SETBP1, TET2. Biblioteka kompatybilna z platformą MiSeq (Illumina). Minimalna ilość materiału genetycznego wymagana do zbadania 1 próby nie przekracza 10 ng DNA. Opakowanie na 8 oznaczeń | op. 8 oznaczeń | 6 |  |  | 0 |  | 0
8. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC Pula kombinacji znaczników od A1 do A8. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | op. 8 sztuk | 2 |  |  | 0 |  | 0
9. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC. Pula kombinacji znaczników od A9 do A16. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | op. 8 sztuk | 2 |  |  | 0 |  | 0
10. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC. Pula kombinacji znaczników od A17 do A24. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | op. 8 sztuk | 2 |  |  | 0 |  | 0
11. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC. Pula kombinacji znaczników od A25 do A32. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | op. 8 sztuk | 2 |  |  | 0 |  | 0
12. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC Pula kombinacji znaczników od A33 do A40. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | op. 8 sztuk | 2 |  |  | 0 |  | 0
13. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC. Pula kombinacji znaczników od A41do A48. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | op. 8 sztuk | 2 |  |  | 0 |  | 0
14. | Dostęp do autorskiego oprogramowania producenta w środowisku chmurowym, umożliwiającego przeprowadzenie analiz danych uzyskanych w procesie sekwencjonowania bibliotek NGS. Uwzględnia przynajmniej 1TB przestrzeni dyskowej do przechowywania wyników analiz. |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
15. | Przeprowadzenie analiz w oprogramowaniu chmurowym. |  |  | 96 |  |  | 0 |  | 0
16. | Starter Kit w kierunku AML Wyłącznie do jednorazowego użycia | Starter Kit zawiera sładowe umożliwiające przygotowanie bibliotek w kierunku AML oraz analizę danych |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | SUMA | 0 |  | 0

## 3
Pakiet 3 Odczynniki izotopowe do badań diagnostycznych
lp. | asortyment - Zestawy do oznaczania: | ilość oznaczeń | numer katalogowy | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [8*9] | 11 | 12[10+11]
1 | Zestaw do oznaczania ACTH pochodzenia przysadkowego metodą RIA + min. 1 surowica kontrolna do każdego zestawu | 2200 |  |  | 50-100 oznaczeń |  |  |  | 0 |  | 0

## 3 jakość
Parametry jakościowe dla pakietu nr 3
Lp. | Parametr/warunek | oferowane warunki/opis | ilość punktów
I | Metodyka wykonywania badań :
1 | dwie kontrole |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt
2 | możliwość wykonania w dwóch nastawieniach |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt
3 | gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego przygotowania ) |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt
II | Dokładność, precyzja i czułość metody :
4 | dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i równoległości, gdzie współczynnik zmienności testu między próbkami wynosi 20 % Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt
5 | precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrztestowej i międzytestowej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt
6 | czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest mierzony z 20 % precyzją zmienności wewnątrztestowej Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt
III | Termin ważności ACTH - 5 tygodni i powyżej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt

## 4
Pakiet 4 Odczynniki izotopowe do badań diagnostycznych
lp. | asortyment - Zestawy do oznaczania: | ilość oznaczeń | numer katalogowy | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [8*9] | 11 | 12[10*11+10]
1 | hGH IRMA + min. 1 surowica kontrolna do każdego zestawu | 2304 |  |  | 48-96 oznaczeń |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Aldosteron RIA CT w surowicy i w moczu + min. 1 surowica kontrolna do każdego zestawu | 2304 |  |  | 48-96 oznaczeń |  |  |  | 0 |  | 0
suma | [8 empty] | 0 |  | 0

## 4 jakość
Parametry jakościowe dla pakietu nr 4 poz 1 |  |  |  | Parametry jakościowe dla pakietu nr 4 poz 2
Lp. | Parametr/warunek | oferowane warunki/opis | ilość punktów | Lp. | Parametr/warunek | oferowane warunki/opis | ilość punktów
I | Metodyka wykonywania badań : |  |  | IV | Metodyka wykonywania badań :
1 | dwie kontrole |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt | 7 | dwie kontrole |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt
2 | możliwość wykonania w dwóch nastawieniach |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt | 8 | możliwość wykonania w dwóch nastawieniach |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt
3 | gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego przygotowania ) |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt | 9 | gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego przygotowania ) |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt
II | Dokładność, precyzja i czułość metody : |  |  | V | Dokładność, precyzja i czułość metody :
4 | dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i równoległości, gdzie współczynnik zmienności testu między próbkami wynosi 20 % Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt | 10 | dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i równoległości, gdzie współczynnik zmienności testu między próbkami wynosi 20 % Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt
5 | precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrztestowej i międzytestowej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt | 11 | precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrztestowej i między testowej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt
6 | czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest mierzony z 20 % precyzją zmienności wewnątrztestowej Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt | 12 | czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest mierzony z 20 % precyzją zmienności wewnątrztestowej Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt
III | Termin ważności HGH – 9 tygodni i powyżej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt | VI | Termin ważności Aldosteron – 8 tygodni i powyżej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt

## 5
Pakiet 5 Zewnętrzne panele kontroli jakości dla badań wykonywanych metodami biologii molekularnej
lp. | asortyment - odczynniki do oznaczania: | ilość zamawiana | numer katalogowy | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość panelu | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I | 1) Dwie dostawy w roku 2) Analiza jakościowa i ilościowa 3) Objętość kazdej próbki dla EBV,CMV,BKV min. 1 ml, dla HCV, HBV min. 1,2 ml 4) Materiał wyjściowy dla EBV - krew pełna,dla CMV,HCV, HBV - osocze, dla BKV - osocze, mocz 5) Każdy panel powinien zawierać 4-10 próbek 6) Materiał próbek powinien pokrywać spektrum kliniczne materiałów badanych 7) Wynik końcowy powinien być wyrażony w kopiach/ml lub IU/ml 8) Dostawca paneli kontrolnych musi zapewniać indywidualne konto do zgłaszania wyników, dostępne przez internet i zabezpieczone hasłem 9) Udział w programie musi być potwierdzony certyfikatem oraz raportem zawierającym analizę statystyczną wyników. Możliwość anonimowego porównywania online własnych wyników z innymi uczestnikami programu
1 | Kontrola CMV | 4 panele / 2 lata |  |  | 4-10 próbek |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Kontrola EBV | 4 panele / 2 lata |  |  | 4-10 próbek |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Kontrola HCV | 4 panele / 2 lata |  |  | 4-10 próbek |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Kontrola HBV | 4 panele / 2 lata |  |  | 4-10 próbek |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Kontrola BKV | 4 panele / 2 lata |  |  | 4-10 próbek |  |  |  | 0 |  | 0
suma | [8 empty] | 0 |  | 0