## FORMULARZ CENOWY
KR-01/04/23
Załącznik nr 3 do SWZ
Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników dla Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt
Lp. | NAZWA | Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia (opis) | Jednostka miary | Nazwa produktu RÓWNOWAŻNEGO* | Cena jednostkowa brutto | Ilość | cena brutto razem | Konieczność dostarczenia dokumentów lub próbek do testowania w przypadku oferowania produktów RÓWNOWAŻNYCH oraz sposób testowania
1 | AllPrep DNA/RNA Mini Kit | Zestaw do równoczesnej izolacji RNA i DNA. Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 80204 | 1 kit (50 rxn) |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
2 | EpiTect bisulfite kit | Zestaw umożliwia całkowitą konwersję niezmetylowanych cytozyn do uracylu, a następnie oczyszczanie produktów konwersji w czasie 6 godzin. Metoda jest bardzo wydajna poprzez wykorzystanie innowacyjnej techniki ochrony DNA przed degradacją, która gwarantuje uzyskanie wyników, nawet od 1 ng DNA i zapewnia wysoki współczynnik konwersji powyżej 99%. Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 59104 | 1 kit (48 rxn) |  |  | 4 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
3 | EpiTect Fast Bisulfite Conversion Kit | Zestaw umożliwia całkowitą konwersję niezmetylowanych cytozyn do uracylu, a następnie oczyszczanie produktów konwersji w czasie 6 godzin. Metoda jest bardzo wydajna poprzez wykorzystanie innowacyjnej techniki ochrony DNA przed degradacją, która gwarantuje uzyskanie wyników, nawet od 1 ng DNA i zapewnia wysoki współczynnik konwersji powyżej 99%. Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 59824 | 1 kit (50 rxn) |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
4 | HotStarTaq DNA Polymerase | Hot-startowa polimeraza DNA o wysokiej specyficzności przy minimalnej optymalizacji; mozliwość skladania reakcji w temp. pokojowej; bufor minimalizujący powstawanie niespecyficznych produktów reakcji PCR, dimerów starterów oraz tła; do amplifikacji także produktów bogatych w GC; skład: 4 x 250 units HotStarTaq DNA Polymerase (5 U/µl), 4szt. 10x PCR Buffer, 4 szt. 5x Q-Solution, 4 szt. 25 mM MgCl2; Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 203205 | 4x250 U |  |  | 9 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - min. 3 µl polimerazy wraz z proporcjonalną ilością reszty odczynników z zestawu; przeprowadzenie reakcji PCR produktów o długości ok. 850 bp (4 próbki) i ocena reakcji na podstawie elektroforezy agarozowej, a następnie sekwencjonowanie produktów
5 | MinElute PCR Purification Kit | MinElute PCR Purification Kit zapewnia kolumny, bufory i probówki zbiorcze do oczyszczania produktów PCR o wielkości 70 bp - 4 KB. Kolumny typu spin są zaprojektowane tak, aby umożliwić elucję w bardzo małych ilościach (zaledwie 10 ul), zapewniając wysoką wydajność wysoko stężonego DNA. Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 28004 | 1 kit (50 rxn) |  |  | 3 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - odczynniki i plastiki z zestawu umożliwiające oczyszczenie 3 produktów PCR; sprawdzenie poprzez sekwencjonowanie
6 | QIAGEN Fast Cycling PCR Kit | Kompletny zestaw do szybkiej reakcji PCR umożliwiający wykonanie hot-startowej, 35-cyklowej amplifikacji w 15 minut; do użycia z każdym rodzajem termocyklera; zawiera opcjonalny barwnik dodawany przed PCR umożliwiający elektroforezę na żelach bezpośrednio po zakończeniu reakcji. Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 203743 | 1 kit (200 rxn) |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
7 | QIAGEN Plasmid Midi Kit (100) | Zestaw (odczynniki i tipy) do oczyszczania do 10 mg plazmidów lub kosmidów DNA wystarczający na 100 reakcji; technologia grawitacyjna z użyciem tipów z membraną jono-wymienną; Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 12145 | 1 kit (100 rxn) |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
8 | QIAGEN Plasmid Mini Kit (25) | Zestaw (odczynniki i tipy) do oczyszczania do 10 mg plazmidów lub kosmidów DNA wystarczający na 25 reakcji; technologia grawitacyjna z użyciem tipów z membraną jono-wymienną; Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 12123 | 1 kit (25 rxn) |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
9 | QIAquick Gel Extraction Kit (50) | Kompletny zestaw (kolumny, bufory, probówki) do ekstrakcji z żeli i oczyszczania po reakcjach enzymatycznych 10 μg DNA (70 bp do 10 kb), wystarczający do oczyszczenia z żelu 50 fragmentów z wycinków żelu (400 mg); do 95% odzyskiwania gotowego do użycia DNA, szybka procedura w 3 krokach; zintegrowany indykator pH umożliwiający kontrolowanie pH optymalnego dla wiązania DNA z membraną kolumny; elucja w objętości 30-50 μl; z buforem obciążającym do elektroforezy. Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 28704 | 1 kit (50 rxn) |  |  | 1 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - odczynniki i plastiki z zestawu umożliwiające oczyszczenie 2 produktów PCR; sprawdzenie poprzez sekwencjonowanie
10 | QIAquick PCR Purification Kit | QIAquick PCR Purification Kit zawiera kolumny, bufory i probówki zbiorcze do oczyszczania produktów PCR> 100 bp. DNA do 10 kb oczyszcza się za pomocą prostego i szybkiego postępowaniawiązania na membranie-przemywania-elucji 30-50 ul. Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 28106 | 1 kit (250 rxn) |  |  | 1 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - odczynniki i plastiki z zestawu umożliwiające oczyszczenie 2 produktów PCR; sprawdzenie poprzez sekwencjonowanie
11 | QIAquick PCR Purification Kit | QIAquick PCR Purification Kit zawiera kolumny, bufory i probówki zbiorcze do oczyszczania produktów PCR> 100 bp. DNA do 10 kb oczyszcza się za pomocą prostego i szybkiego postępowaniawiązania na membranie-przemywania-elucji 30-50 ul. Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 28104 | 1 kit (50 rxn) |  |  | 3 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - odczynniki i plastiki z zestawu umożliwiające oczyszczenie 2 produktów PCR; sprawdzenie poprzez sekwencjonowanie
12 | RNAsesy Micro kit | Zestaw do izolacji z małej ilości komórek Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 74004 | 1 kit / 50 izolacji |  |  | 2 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
13 | RNeasy Lipid Tissue Mini Kit | Zestaw do izolacji do 100 μg calkowitego RNA z tkanek tłuszczowych i o dużej zawartości tłuszczu oraz innych tkanek. Liza taknki zoptymalizowana do tkanek tluszczowych i o dużej zawartości tluszczu. Duża ilość wysokiej jakości całkowitego RNA bez kontaminacji fenolem do analiz real-time RT-PCR i mikromacierzy. Objętość tkanki do izolacji: 10-100 mg. Objętość elucji 30-100 μl. Oczyszczanie na koluminekach. Procedura trwająca maksymalnie ok. 45 minut. Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 74804 | 1 kit / 50 izolacji |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
14 | TissueRuptor Disposable Probes (25) | 25 niesterylnych plastikowych jednorazowych sond do użytku z TissueRuptor Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 990890 | 25 sztuk / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Jedna końcówka; sprawdzenie dopasowania do Tissue Raptor.
15 | TypeIt Microsatellite PCR Kit | Zestaw służący do prowadzenia reakcji typu multiplex PCR umożliwiający genotypowanie ludzkich, zwierzęcych, roślinnych czy bakteryjnych próbek poprzez analizę mikrosatelitarnych loci. Dostarczony w postaci gotowego do użycia 2-krotnie stężonego mastermiksu zawierającego polimerazę Taq typu „hot start”, zoptymalizowany bufor (5-krotnie stężony) zapewniający specyficzną amplifikację genomowych loci, mieszaninę dNTP-ów, 6mM jonów magnezu o pH 8,7 i wodę wolną od RNaz. Gotowy do użycia, nie wymagający optymalizacji, umożliwia specyficzną i równomierną koamplifikację wszystkich analizowanych fragmentów. Musi zawierać polimerazę Taq z aktywnością typu „hot start”, której miejsce aktywne blokowane jest dzięki modyfikacji chemicznej, a nie z zastosowaniem przeciwciała lub umieszczeniu cząsteczki w specjalnej kapsułce woskowej. Ta modyfikacja chemiczna musi gwarantować pozostanie enzymu w stanie całkowitej (100%) nieaktywności w temperaturze otoczenia. Polimeraza ulega aktywacji poprzez inkubację w 95°C przez 5 minut. Manual powinien zawierać zoptymalizowane protokoły amplifikacji strukturalnie trudnych regionów, bogatych w pary GC lub struktury drugorzędowe. Do zestawu musi być dołączona instrukcja zawierająca zoptymalizowany profil temperaturowy reakcji oraz protokoły umożliwiające dalszą analizę na analizatorach genetycznych czy innych platformach elektroforetycznych. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 2000 reakcji po 25 μl. Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 206246 | 1 kit (2000 rxn) |  |  | 4 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - zestaw wszystkich odczynników zestawu do wykonania 16 reakcji typu PCR multiplex; wykonanie PCR multiplex dla 16 próbek DNA, sprawdzenie produktów na sekwenatorze kapilarnym (analiza fragmentów)
16 | TypeIt Microsatellite PCR Kit | Zestaw służący do prowadzenia reakcji typu multiplex PCR umożliwiający genotypowanie ludzkich, zwierzęcych, roślinnych czy bakteryjnych próbek poprzez analizę mikrosatelitarnych loci. Dostarczony w postaci gotowego do użycia 2-krotnie stężonego mastermiksu zawierającego polimerazę Taq typu „hot start”, zoptymalizowany bufor (5-krotnie stężony) zapewniający specyficzną amplifikację genomowych loci, mieszaninę dNTP-ów, 6mM jonów magnezu o pH 8,7 i wodę wolną od RNaz. Gotowy do użycia, nie wymagający optymalizacji, umożliwia specyficzną i równomierną koamplifikację wszystkich analizowanych fragmentów. Musi zawierać polimerazę Taq z aktywnością typu „hot start”, której miejsce aktywne blokowane jest dzięki modyfikacji chemicznej, a nie z zastosowaniem przeciwciała lub umieszczeniu cząsteczki w specjalnej kapsułce woskowej. Ta modyfikacja chemiczna musi gwarantować pozostanie enzymu w stanie całkowitej (100%) nieaktywności w temperaturze otoczenia. Polimeraza ulega aktywacji poprzez inkubację w 95°C przez 5 minut. Manual powinien zawierać zoptymalizowane protokoły amplifikacji strukturalnie trudnych regionów, bogatych w pary GC lub struktury drugorzędowe. Do zestawu musi być dołączona instrukcja zawierająca zoptymalizowany profil temperaturowy reakcji oraz protokoły umożliwiające dalszą analizę na analizatorach genetycznych czy innych platformach elektroforetycznych. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 200 reakcji po 25 μl. Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 206243 | 1 kit (200 rxn) |  |  | 4 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - zestaw wszystkich odczynników zestawu do wykonania 8 reakcji typu PCR multiplex; wykonanie PCR multiplex dla 8 próbek DNA, sprawdzenie produktów na sekwenatorze kapilarnym (analiza fragmentów)
17 | HotStarTaq DNA Polymerase | Hot-startowa polimeraza DNA o wysokiej specyficzności przy minimalnej optymalizacji; mozliwość skladania reakcji w temp. pokojowej; bufor minimalizujący powstawanie niespecyficznych produktów reakcji PCR, dimerów starterów oraz tła; do amplifikacji także produktów bogatych w GC; skład: 250 units HotStarTaq DNA Polymerase (5 U/µl), 1szt. 10x PCR Buffer, 1 szt. 5x Q-Solution, 1szt. 25 mM MgCl2; Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 203203 | 250U |  |  | 1 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - min. 3 µl polimerazy wraz z proporcjonalną ilością reszty odczynników z zestawu; przeprowadzenie reakcji PCR produktów o długości ok. 850 bp (4 próbki) i ocena reakcji na podstawie elektroforezy agarozowej, a następnie sekwencjonowanie produktów
18 | QIAamp DNA Mini Kit (50) | Do izolacji genomowego, mitochondrialnego, bakteryjnego, pasożytniczego lub wirusowego DNA. Szybkie oczyszczanie wysokiej jakości, gotowego do użycia DNA; stała, wysoka wydajność; całkowite usuwanie zanieczyszczeń i inhibitorów; oczyszczenie oparte o kolumny i membrany silikonowe; oczyszczanie kwasu nukleinowego z tkanek, wymazów, płynu mózgowo-rdzeniowego, krwi, płynów ustrojowych lub wypłukanych komórek z mocz; Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 51304 | 1 kit (50 rxn) |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
19 | AllPrep DNA/RNA/miRNA Universal Kit | Zestaw do jednoszesnej izolacji genomowego DNA i całkowitego RNA, w tym miRNA, z komórek i tkanek trudnych do lizy. Produkt identyczny lub równoważny z produktem QIAGEN nr kat. 80224 | 1 kit / 50 izolacji |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
Razem
* | uzupełnić wyłącznie w przypadku oferowania produktu równoważnego