Opis robót – zmiana utwardzenia nawierzchni na terenie nieruchomości Komisariatu Policji w Chorzelach:

1). Rozbiórka istniejącego utwardzenia nawierzchni oraz korytowanie pod warstwy nowej nawierzchni - ok. 302,00m2.

2). Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni –     ok. 302,00m2.

3). Wykonanie warstwy odcinającej gr. 15cm wraz z zagęszczeniem – ok. 302,00m2,

4). Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm wraz z zagęszczeniem –                ok. 302,00m2.

5). Wykonanie krawężników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej, krawężniki na ławie betonowej – ok. 128,00mb.

6). Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej wraz z zagęszczeniem – ok.302,00m2.

7). Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej – ok. 302,00m2.

8). Przejęcie przez Wykonawcę i wywiezienie z terenu nieruchomości gruntu z korytowania oraz z rozbiórki istniejącego utwardzenia – ok. 123,82m3.

9). Uwaga – w zakresie w/w robót do wykonania polegających na zmianie utwardzenia nawierzchni na terenie nieruchomości Wykonawca winien uwzględnić wszelkie roboty towarzyszące, w tym regulację wysokościową studzienek kanalizacyjnych.

UWAGA:

Załączony przedmiar ma charakter pomocniczy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnych, szczegółowych oględzin oraz pomiarów z natury potrzebnych do przygotowania oferty.

Roboty budowlane wykonywane będą na terenie nieruchomości czynnego obiektu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku w rejonie wykonywania prac.

Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

Opracował:

Paweł Wątły

03.10.2017r.