

**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**  
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: [sekretariat@zzozwadowice.pl](mailto:sekretariat@zzozwadowice.pl)

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest: naprawa respiratora TN 802/953 oraz respiratora TN 802/958 dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ZZOZ w Wadowicach.

Termin realizacji: max do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

**Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zastosował oryginalne części zamienne.**

1. Respirator stacjonarny firmy GE Healtcare, typ: Engstrom Carestation, rok prod 2012 o numerze seryjnym CBCR 01123, TN 802/953, paszport nr 703 - niesprawny zawór proporcjonalny AIR
2. Respirator stacjonarny firmy GE Healtcare, typ: Engstrom Carestation, rok prod 2012 o numerze seryjnym CBCR 02588, TN 802/958, paszport nr 708 - niesprawny zawór proporcjonalny AIR.

Niespełnienie jakiegokolwiek z wymagań będzie skutkowało odrzuceniem oferty.