|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/48/21** |  |  |

*Dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Klinik SPSK-2 w tym materiałów opatrunkowych, płynów do prezerwacji narządów do przeszczepu oraz wyrobów stosowanych w okulistyce.*

**WYJAŚNIENIE NR 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca nr 1**

**Zadanie 6, poz. 1, 2** - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o grubości 0,03 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie folii o grubości 0,03 mm

**Zadanie 6 poz. 1 -** Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 30 x 28 cm, rozmiar przylepny 30 x 22 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie folii w zaproponowanym rozmiarze.

**Zadanie 6 poz. 1 -** Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną pakowaną a’20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań a 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Zadanie 6 poz. 2 -** Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 56 x 84 cm, rozmiar przylepny 56 x 78 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie folii w zaproponowanym rozmiarze.

**Zadanie 6 poz. 2 -** Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną pakowaną a’6 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie folii pakowanej po 6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Zadanie 9 poz. 9-13 -** Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 9-13 (folie chirurgiczne bakteriobójcze) do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydzielenie z zadania nr 9 poz. 9-13 i utworzenia z nich odrębnego zadania.

**Zadanie 9 poz. 9-13 -** Czy Zamawiający dopuści sterylną, bakteriobójczą folię operacyjną stosowaną jako bariera mechaniczna przy nacięciach chirurgicznych. Antystatyczna, matowa, z folii poliuretanowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym 2% roztwór jodyny, co zapewnia szerokie spectrum działania antybakteryjnego podczas procedury operacyjnej. Folia wyposażona w przylepne niebieskie znaczniki z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji - znaczniki wyposażone w osobny papier ochronny co pozwala na pozostawienie znaczników w formie nieprzylepnej po aplikacji folii. Niepalna, elastyczna folia, paroprzepuszczalna. Opakowanie indywidualne papier- folia. Folia zabezpieczona w papier silikonowany. Wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanej folii bakteriobójczej. Podstawowym wymogiem Zamawiającego jest zaoferowanie folii nasączonej jodoforem a nie jodyną.

**Zadanie 9 poz. 9 -** Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 10 x 24 cm, rozmiar przylepny 10 x 18-24 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaoferowanie folii w zaproponowanym rozmiarze. Przy wymaganym rozmiarze 10 x 24 cm różnica do 6 cm jest za duża.

**Zadanie 9 poz. 10 -** Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 40 x 34 cm, rozmiar przylepny 40 x 28-34 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie folii w zaproponowanym rozmiarze.

**Zadanie 9 poz. 11 -** Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 60 x 52 cm, rozmiar przylepny 60 x 46-52 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie folii w zaproponowanym rozmiarze.

**Zadanie 9 poz. 12 -** Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 45 x 55 cm, rozmiar przylepny 45 x 49-55 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie folii w zaproponowanym rozmiarze.

**Zadanie 9 poz. 13 -** Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 80 x 60 cm, rozmiar przylepny 80 x 54-60 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie folii w zaproponowanym rozmiarze.

**Zadanie 12, poz. 1, Składowa 2 -** Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne proste ostro-tępe dł. 15cm? Różnica długości 0,5cm nie ma wpływu na właściwości użytkowe narzędzia.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie nożyczek o długości 15 cm

**Zadanie 12, poz. 1, Składowa 6 -** Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 90cm x 120cm (zamiast 100cm x 150cm) z przylepnym otworem o średnicy 10cm położonym centralnie (zamiast decentralnie)?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie serwety w zaproponowanym rozmiarze z otworem położonym centralnie.

**Zadanie 12, poz. 1, Składowa 7 -** Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe proste 14 cm do mycia pola operacyjnego? Różnica długości 2cm nie ma wpływu na właściwości użytkowe narzędzia.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie opisanych kleszczyków.

**Wykonawca nr 2**

**Pytanie nr 1 – Pakiet 5 pozycja 2:**

Czy zamawiający dopuści również w pakiecie nr 5 pozycja nr 2 wiskoelastyk o stężeniu 1,8%?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wiskoelastyku o stężeniu 1,8% w miejsce 2%

**Wykonawca nr 3**

**Zadanie 6**

Prosimy o potwierdzenie, że podany rozmiar folii dotyczy powierzchni lepnej folii operacyjnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Wykonawca nr 4**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**ZADANIE NR 10**

1. **Poz. nr 4-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zmiany opatrunku posiadającego w swoim składzie serwetę barierową w rozmiarze 37,5 x 45 cm ( pkt. 5)? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie serwety w zaproponowanym rozmiarze.

**ZADANIE NR 11**

2. **Poz. nr 1-** prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zawarty w zadaniu 11 opis przedmiotu zamówienia jest opisem minimalnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że jest to skład minimalny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o bogatszym składzie.

3. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zabiegowego do zakładania przetok do nerki wykonanego z laminatu 2- warstwowego PP-PE o minimalnej gramaturze 55 g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza możliwość** zaoferowania opisanego powyżej laminatu.

4. **Poz. nr 1**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zabiegowego do zakładania przetok do nerki posiadającego w sowim składzie serwetę stanowiącą owinięcie zestawu w rozmiarze 75 x 75 cm (pkt. 1), osłonkę na głowicę USG w rozmiarze 15 x 122 cm (pkt. 3), imadło 14 cm (pkt. 6) oraz igłę do iniekcji 21G

(0,80 x 50 mm) (pkt. 8)? Pozostały skład bez zmian.

Pragniemy nadmienić, iż oferowany zestaw jest zgodny ze stanem faktycznym i jest obecnie przez Państwa stosowany.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie opisanego powyżej zestawu.

**ZADANIE NR 12**

5. **Poz. nr 1**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania wkłucia centralnego posiadającego w swoim składzie serwetę w rozmiarze 150 x 120 cm z przylepnym otworem o średnicy 7 cm położonym centralnie? Pozostały skład bez zmian.

Pragniemy nadmienić, iż oferowany zestaw jest zgodny ze stanem faktycznym i jest obecnie przez Państwa stosowany

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie opisanego powyżej zestawu (z opisaną serwetą).

ZAPISY SIWZ PROJEKT UMOWY

6. § 11, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

• § 11, ust. 1a do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy;

• § 11, ust. 1b do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej/ reklamowanej części zamówienia

• § 11, ust. 1c do kwoty 10 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów.

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie zmian w zapisach dotyczących kar umownych.

**W przypadku zaoferowania wyrobu dopuszczonego niniejszym pismem Wykonawca winien dokonać modyfikacji Formularza cen jednostkowych we własnym zakresie. Zaleca się aby jednocześnie wskazać, że dopuszczono np. w Wyjaśnieniem nr 1.**

***Zamawiający informuje, że nie będzie odpowiadał na pytania zadane po terminie.***

***Z poważaniem***

**podpis w oryginale**

**Dyrektor SPSK-2 PUM**

**Sprawę prowadzi: W**ioletta Sybal

**Telefon** +48 91 466 10 88