**ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANA DO ZAPROSZENIA NR 1**

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy **7/P/MPS/2022** którego przedmiotem jest:

**Przeprowadzenie wzorcowania, kalibracji sprzętu laboratoryjnego – OBSMPS Laboratorium Rejonowe w Dębogórzu**

Zamawiający: **KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia**

w dniu**: 21.04.2022r**. otrzymał zapytanie dotyczące Zaproszenia do złożenia oferty i **22.04.2022r**. udzielił następujących wyjaśnień:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie i zmiana zamawiającego  |
| 1 | Proszę o informację czy akceptują państwo Podwykonawstwo w części IV w zakresie ciśnienia oraz część IX termometry szklane temp. -54 st. C. | Zamawiający dopuszcza w **części IV** zlecenie wzorcowania termohigrometrów w zakresie ciśnienia podwykonawcy wyłącznie **posiadającemu** odpowiednią i adekwatną do zakresu pomiarowego akredytację **Polskiego Centrum Akredytacji** **(PCA)** oraz na świadectwach wzorcowania wystawionych przez Podwykonawcę musi znajdować się **znak akredytacji PCA** wraz z numerem akredytacji laboratorium wzorcującego (podwykonawcy).Zamawiający dopuszcza w **części IX** zlecenie wzorcowania termometrów w zakresie temperatury *-540C* podwykonawcy wyłącznie **posiadającemu** odpowiednią i adekwatną do zakresu pomiarowego akredytację **Polskiego Centrum Akredytacji** **(PCA)** oraz na świadectwach wzorcowania wystawionych przez Podwykonawcę musi znajdować się **znak akredytacji PCA** wraz z numerem akredytacji laboratorium wzorcującego (podwykonawcy). |