Żnin, 2022-09-19

IGPI.271.17.5.2022 **Wykonawcy**

 **w postępowaniu**

**Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.**

 Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: **„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzynki, Wilczkowo oraz kanalizacyjnej Sulinowo – Jaroszewo”.**

 W związku z zapytaniami dot. treści SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1710), Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem, jeśli tak to po czyjej stronie 1eży usunięcie drzew, w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne z tego tytułu?

Odp. Nie występują kolizje z istniejącym drzewostanem. W sytuacji zbliżeń do istniejącego drzewostanu prace prowadzić należy przewiertem sterowanym zgodnie z dokumentacja projektową.

**Pytanie nr 2:** Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.

Odp. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693 ze zm.) zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli dotyczy:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.

Za zajęcie pasa drogowego zostaną naliczone opłaty na podstawie złożonego przez Wykonawcę wniosku, określającego zarówno powierzchnię jak i okres niezbędny do prowadzenia prac.

Zgodnie z Uchwałą nr XV/163/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 grudnia 2019r.

w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budowa, przebudową, remontem i ochroną dróg, za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej na cele wskazane powyżej pobiera się następujące opłaty:

- za zajęcie jezdni do 20% szerokości – 2zł/1m2/1 dzień,

- za zajęcie jezdni od 20% do 50% szerokości – 3zł/ 1 m2/1 dzień,

- za zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości – 6,00zł/ 1 m2/1 dzień,

- za zajęcie pobocza, rowów, zieleńca ustala się stawkę w wysokości 1,50 zł/ 1 m2/1 dzień.

**Pytanie nr 3:** Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie

Odp. Odpowiedź na przedmiotowe pytanie opisana w Opisie technicznym dot. CZ. II postepowania „Budowa kanalizacji sanitarnej Sulinowo – Jaroszewo” – „Opis techniczny” pkt. 9.1.2 str. 10.

**Pytanie nr 4:** Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?

Odp. Odpowiedź na przedmiotowe pytanie opisana w Opisie technicznym dot. CZ. II postepowania „Budowa kanalizacji sanitarnej Sulinowo – Jaroszewo” – „Opis techniczny” pkt. 9.1.3 str. 10.

**Pytanie nr 5:** Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Odp. Nie przewiduje się wymiany gruntu.

**Pytanie nr 6:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp. Dla I zadania Inwestor posiada wszelkie wymagane prawem budowlanym uzgodnienia oraz pozwolenia na budowę. Jeśli chodzi o II zadanie Inwestor posiada wszelkie niezbędne uzgodnienia, dokumentacja została złożona na naradę koordynacyjną do Starostwa Powiatowego po którym zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Kwestia procedowania pozwolenia na budowę dla zadania II jest końcowym etapem, które zostanie uzyskane niezwłocznie. Nadmieniam ponadto, że jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, właściwy opis robót budowlanych odbywa się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot – zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp. W skład dokumentacji projektowej nie wchodzi pozwolenie na budowę. Zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania dokumentacja w sposób zgodny z przepisami prawa opisuje przedmiot zamówienia.

**Pytanie nr 7 :** Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po prowadzonych robotach.

Odp. Nawierzchnie nalży przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.

**Pytanie nr 8:**Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp. Zgodnie z treścią SWZ, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z opracowaną dokumentacją. Zakres robót został ujęty w przedmiarach robót, które stanowią część niniejszej dokumentacji przetargowej i stanowią element dla skalkulowania ceny ostatecznej – ofertowej. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego materiałach Wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

**Pytanie nr 9:**Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robot dodatkowych, zastosowanie znajdą przesłanki ustawowe zmiany umowy, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. Ponadto uwarunkowania dotyczące zmian umowy zostały opisane w załącznika do SWZ- postanowienia umowy.

**Pytanie nr 10:** Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów robót sieci wodociągowej w formie \*ath \*rds dla przedmiotowej inwestycji.

Odp. Przedmiary robót zostały zamieszczone w formacie pdf. oraz ath. Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formacie rds.

**Pytanie nr 11:** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową?

Odp. Metoda realizacji poszczególnych etapów realizacji inwestycji została szczegółowo określona w dokumentacji proejktowej dla zadania I jak i II. Roboty należy realizować zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.

**Pytanie 12:** Czy Inwestor wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert na dzień 21.09.2022r.?

Odp. Zamawiający dokonał zmiany SWZ oraz ogłoszenia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

**Pytanie 13:** Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie ilości kosztorysów, które należy załączyć do oferty. Zamawiający załączył w dokumentach przetargowych 3 szt. przedmiarów z rozszerzeniem plików .ath i 1 przedmiar z rozszerzeniem .pdf. Przedmiar "przedmiar sierpień 2022.pdf" jest identyczny z plikiem "przedmiar.ath". Zamawiający wymaga (zgodnie z formularzem ofertowym) załączenia 4 szt. kosztorysów szczegółowych przygotowanych zgodnie z przedmiarami. Prosimy o korektę formularza ofertowego lub zamieszczenie czwartego przedmiaru, na podstawie którego należy przygotować czwarty kosztorys szczegółowy.

Odp. Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono przedmiary:

-Sieć. wod. - Januszkowo - Wawrzynki - PR.ATH

- Sieć. wod. - Januszkowo - Dobrylewo - PR.ATH

- przedmiar.ath

- przedmiar sierpień 2022.pdf

- Januszkowo - Wawrzynki - Przedmiar.pdf

- Januszkowo - Dobrylewo, Przedmiar.pdf

Zamawiający, aby ułatwić Wykonawcom sporządzanie kosztorysów zamieścił przedmiary w formatach: pdf. oraz ath. Są zamieszczone trzy przedmiary, każdy w dwóch formatach:

- Januszkowo - Wawrzynki - Przedmiar.pdf= Sieć. wod. - Januszkowo - Wawrzynki - PR.ATH

- Januszkowo - Dobrylewo, Przedmiar.pdf= Sieć. wod. - Januszkowo - Dobrylewo - PR.ATH

- przedmiar sierpień 2022.pdf = przedmiar.ath

 Zamawiający wymaga załączenia 3 szt. kosztorysów szczegółowych przygotowanych zgodnie z przedmiarami. Formularz ofertowy został zmodyfikowany w koniecznym zakresie.

**Pytanie 14**: W związku z planowaniem zabezpieczenia wadium w formie gwarancji proszę o informacje czy termin przetargu może ulec zmianie? Czy na ww. zadanie były zadawane jakieś pytania, jeśli tak to kiedy możemy spowiedziowa się odpowiedzi?

Odp. W postępowaniu wpływają zapytania do SWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi w najbliższym możliwym terminie. Należy na bieżąco śledzić stronę postępowania w celu prawidłowego wniesienia wadium.

**Pytanie 15:** Proszę o informacje na którym etapie Wykonawca składa załącznik nr 3?

Odp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w określonym terminie co najmniej 5 dni załącznika nr 3 -zdolność techniczna i zawodowa.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Ciszak

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

e-mail:m.ciszak@gminaznin.pl

tel.503949297