**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Rozdzielnik dostaw ilości gwarantowanych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Asortyment** | **J.M.** | **Ilość sumaryczna** | **ROZDZIELNIK** |
| **10 PDOW** | **22 BPG** | **AWL** | **WOMP** | **2 WOG** | **3 BRt** | **2 WSzP** | **1 PSAP** | **RWPP** |
| **ZADANIE NR 1** |
| 1. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych | szt. | **50** | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | FILTR ANTYBAKTERYJNY zastosowanie na portach wdechowych i wydechowych respiratorów, skuteczność filtracji bakterii >99,99%, sukteczność filtracji wirusów >99,99% | szt. | **30** |   | 30 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Opatrunek hydrogel w spray 120 ml | szt. | **8** |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Cewnik do podawania tlenu przez nos | szt. | **30** |   |   | 20 | 10 |   |   |   |   |   |
| 5. | Chusta opatrunkowa 60x80cm | szt. | **70** |   |   |   |   | 70 |   |   |   |   |
| 6. | Chusta trójkątna bawełniana | szt. | **176** |   |   |   |   | 150 | 8 | 8 | 10 |   |
| 7. | Chusta z fizeliny 20x30 cm | szt. | **45** |   |   | 25 |   | 20 |   |   |   |   |
| 8. | Ciśnieniomierz automatyczny naramienny | szt. | **1** |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
| 9. | Elektroda dla osoby dorosłej do Defibrylatora Primedic HeartSave AED-M | szt. | **1** |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
| 10. | Elektroda reanimacyjna CPR-D PADZ z czujnikiem siły nacisku (do AED PLUS) | szt. | **1** |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. | Elektrody CPR STAT PADZ ZOLL  | op. | **1** | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12. | Elektrody samoprzylepne ekg po 50 szt. w opakowaniu | op. | **17** | 2 |   | 15 |   |   |   |   |   |   |
| 13. | Fartuch barierowy z długim rękawem onesize 10 szt. w op. | op. | **20** | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14. | Filtr antybakteryjny-antywirusowy dla dorosłych połączenie: 122F / 15M i 22M / 15F | szt. | **6** |   |   |   | 6 |   |   |   |   |   |
| 15. | Folia NRC  | szt. | **30** | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16. | gaza opatrunkowa 0,25m2 | szt. | **390** | 20 | 300 | 10 |   | 40 |   | 4 | 16 |   |
| 17. | gaza opatrunkowa 0,5m2 | szt. | **275** |   | 200 | 10 |   | 50 | 15 |   |   |   |
| 18. | gaza opatrunkowa 1m2 | szt. | **317** | 20 | 200 | 10 |   | 50 | 15 | 12 | 10 |   |
| 19. | gaza wypełniająca zrolowana | szt. | **35** |   |   | 10 |   | 5 |   |   | 20 |   |
| 20. | gaziki do dezynfekcji miejsca wkłucia pakowane pojedynczo 100 szt./op.  | op. | **17** | 6 |   | 5 | 2 |   | 4 |   |   |   |
| 21. | igła 0,5x25mm 100szt | op. | **6** |   | 4 |   |   | 2 |   |   |   |   |
| 22. | igła 0,7x30mm 100szt | op. | **6** | 1 | 4 |   |   | 1 |   |   |   |   |
| 23. | igła 0,8x40mm 100szt | op. | **9** | 1 | 4 |   |   | 3 |   |   | 1 |   |
| 24. | igła 1,2x40mm 100szt | op. | **8** | 1 | 4 |   |   | 2 |   |   | 1 |   |
| 25. | Igła do odbarczania odmy 14GA 3.25IN (2.1x83mm) | szt. | **24** |   |   |   | 4 |   |   |   | 20 |   |
| 26. | Koc izotermiczny jednorazowy | szt. | **70** |   |   | 50 |   |   | 5 | 5 | 10 |   |
| 27. | Kombinezon ochronny medyczny z kapturem 10 szt w op | op. | **5** | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28. | Kompres cito zimny 10x10cm | szt. | **50** |   |   | 50 |   |   |   |   |   |   |
| 29. | Kompres gaz. wyjał. 7,5x7,5cm op./3 szt. | op. | **380** | 300 |   |   |   | 80 |   |   |   |   |
| 30. | Kompres gazowy jałowy 10 cm x 10 cm (3 szt. w opak.) | op. | **210** |   |   |   |   | 200 |   |   | 10 |   |
| 31. | Kompres gazowy jałowy 5 cm x 5 cm (3 szt. w opak.) | op. | **40** |   |   |   |   | 40 |   |   |   |   |
| 32. | Kompres niejałowy 5x5 cm gramatura 40g op. /100 szt. | op. | **5** | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33. | KOMPRES WŁÓKNINOWY NIEJAŁOWY 10X20 CM A 100 | op. | **10** |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 34. | korek do wenflonów i strzykawek typ luer lock 10szt. /op. | op. | **2** | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35. | Przyrząd do usuwania kleszczy lasso. Usuwanie kleszcza przy użyciu pętelki, wykonanej w wytrzymałęgo włókna węglowego. | szt. | **2** |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |
| 36. | Lubrykant żel nawilżający - saszetka 5g. Sterylny, neutralny lubrykant do nawilżania przyrządów medycznych wprowadzanych do jam ciała. | szt. | **28** | 20 |   |   | 8 |   |   |   |   |   |
| 37. | Maseczka medyczna , skuteczność filtarcji bakteryjnej ≥ 98%, wykonane z miękkiej włókiny polipropylenowej 3- warstwowa jednorazowa, elastyczne uchwyty do mocowania maski na twarzy, kształtka na nos umożliwia lepsze dopasowanie maski, op 50szt | op. | **60** | 60 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38. | Maseczka ochronna FFP2 Bisaf pięciowarstwowa, płaska bez zaworu z systemem doszczelniania podbródka, uchwyty zauszne z zapinką doszczelniającą , nieuczulająca , niepodrażniająca, czysta mikrobiologicznie, poziom filtracji koronawirusa, przeznaczona na 8 godzin pracy , certyfikat zgodności z normą EN149, spełnia normę EN 14683 w zakresie TypI, II, IIR, , poziom filtracji ≥ 94% 20 szt / op. | op. | **50** | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39. | Maseczka ochronna FFP3 BISAF BS3, pięciowarstwowa, płaska bez zaworu z systemem doszczelniania podbródka, uchwyty zauszne z zapinką doszczelniającą, nieuczulająca, niepodrażniająca, czysta mikrobiologicznie, poziom filtracji koronawirusa, przeznaczona na 8 godzin pracy, certyfikat zgodności z normą EN149, spełnia normę EN 14683 w zakresie Typ IIR, poziom filtracji ≥ 99%, pakowana jednostkowo, 15 szt / op. | op. | **30** | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40. | Maseczki chirurgiczne jednorazowe 3 warstwowe z certyfikatem CE, rozmiar uniwersalny dla osoby dorosłej, op. (50 szt.) | op. | **19** |   |   |   | 19 |   |   |   |   |   |
| 41. | Maska do tlenoterapii biernej z rezerwuarem | szt. | **20** | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42. | Maska krtaniowa i-gel nr 4  | szt. | **3** | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43. | Maska krtaniowa i-gel nr 5 | szt. | **3** | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 44. | Maska tlenowa do nebulizacji  | szt. | **10** | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 45. | maska tlenowa z nebulizatorem i drenem  | szt. | **25** |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   |
| 46. | maska tlenowa z przewodem i rezerwuarem dla dorosłych | szt. | **25** |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   |
| 47. | Maska tlenowa z workiem (rezerwuarem) wraz z przewodem | szt. | **10** |   |   |   | 10 |   |   |   |   |   |
| 48. | Maska twarzowa do sztucznego oddychania | szt. | **2** |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |
| 49. | Nożyczki ratownicze dł. 160mm | szt. | **6** |   |   |   |   | 6 |   |   |   |   |
| 50. | okleina do wenflonów | szt. | **180** |   | 150 |   |   | 30 |   |   |   |   |
| 51. | Opaska dziana 5cm x4m  | szt. | **12** | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 52. | Opaska dziana podtrzymujaca 10cm x 4m | szt. | **660** | 200 | 300 |   |   | 160 |   |   |   |   |
| 53. | Opaska dziana podtrzymujaca 15cm x 4m | szt. | **430** | 200 | 150 |   |   | 80 |   |   |   |   |
| 54. | Opaska elastyczna 10 cm x 4 m | szt. | **260** | 200 |   |   |   | 60 |   |   |   |   |
| 55. | Opaska elastyczna 12CM X 5M | szt. | **10** |   |   |   |   |   |   | 10 |   |   |
| 56. | Opaska elastyczna 15 cm x 4 m | szt. | **55** |   |   |   |   |   |   | 55 |   |   |
| 57. | Opaska elastyczna 15cm x 5m | szt. | **50** |   |   |   |   | 50 |   |   |   |   |
| 58. | Opaska elastyczna 6 cm x 4 m | szt. | **150** |   |   |   |   | 150 |   |   |   |   |
| 59. | Opaska zaciskowa treningowa kolor niebieski | szt. | **10** | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 60. | Opatrunek brzuszny - Opatrunek na mnogie urazy penetrujące klatki piersiowej, wytrzewienia, amputacje i duże rany. Umieszczony w sterylnym, hermetycznym opakowaniu. Opatrunek w kształcie kwadratu o długości w zakresie od 45 do 50 cm i szerokości w zakresie od 45 do 50 cm przymocowany do bandaża elastycznego zabezpieczonego rzepami o szerokości od 8 do 12cm. Dodatkowo folia o długości i szerokości w zakresie od 45do 50cm. | szt. | **2** |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |
| 61. | Opatrunek brzuszny 30 x 30cm | szt. | **5** |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |
| 62. | Opatrunek sterylny na oko 6,5x 9,5 cm , owalny z wkłądem chłonnym, elastyczny, 50 szt / opak | op. | **11** | 1 |   |   |   |   |   | 10 |   |   |
| 63. | Opatrunek hemostatyczny w postaci gazy w rolce powleczonej preparatem hemostatycznym. Sterylne, wodoodporne opakowanie. | szt. | **13** |   |   |   | 3 |   |   |   | 10 |   |
| 64. | Opatrunek hydrożelowy - żelowy opatrunek schładzający, zamknięty w sterylnym opakowaniu, przeznaczony do zabezpieczania i kojenia oparzeń. Powierzchnia 400cm2 | szt. | **1** |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
| 65. | Opatrunek hydrożelowy - żelowy opatrunek schładzający, zamknięty w sterylnym opakowaniu, przeznaczony do zabezpieczania i kojenia oparzeń. Rozmiar 28-40x40-60 cm | szt. | **12** |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 8 |   |
| 66. | Opatrunek hydrożelowy 12x12cm | szt. | **6** |   |   |   |   | 6 |   |   |   |   |
| 67. | Opatrunek hydrożelowy 20x20cm | szt. | **46** |   |   | 10 |   | 36 |   |   |   |   |
| 68. | opatrunek hydrożelowy 10x10cm | szt. | **10** |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 69. | Opatrunek hydrożelowy mały 10x40 cm | szt. | **3** |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |
| 70. | Opatrunek hydrożelowy na twarz | szt. | **2** |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |
| 71. | Opatrunek indywidualny - Bandaż z kompresem 10x12cm | szt. | **120** |   |   |   |   | 120 |   |   |   |   |
| 72. | Opatrunek indywidualny - Bandaż z kompresem 8x10cm | szt. | **190** |   |   |   |   | 190 |   |   |   |   |
| 73. | Opatrunek indywidualny - Opatrunek indywidualny umieszczony w sterylnym, hermetycznym opakowaniu. Składający się z bandaża elastycznego: szerokość 10cm, długość 120cm; opatrunku kompresyjnego na ranę: 10x15cm; gazy rolowaej o szerkości 9cm i długości ok.250cm oraz foli uszczelniającej rany: 5x7cm. | szt. | **12** |   |   |   | 10 |   | 2 |   |   |   |
| 74. | Opatrunek indywidualny typ W - duży | szt. | **30** | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 75. | Opatrunek indywidualny typ W - mały  | szt. | **39** | 30 |   |   |   |   |   |   | 9 |   |
| 76. | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej | szt. | **13** |   |   |   |   |   |   |   | 13 |   |
| 77. | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej samoprzylepny z zastawką. O opatrunek powierzchni od 100 cm² do 400cm² oraz dodatkowo gaza do przetarcia skóry. | szt. | **5** |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |
| 78. | Opatrunek żelowy na oparzenia 12cm12 | szt. | **5** |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |
| 79. | Papier do ekg Zoll 90x90x200  | op. | **10** | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 80. | Paski do glukometru Diagnostic Gold System op. 50szt | op. | **1** | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 81. | Paski do glukometru Diagnostic gold strip op. 50szt | op. | **1** |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
| 82. | paski do glukometru op. 50szt accu cheek actiive  | szt. | **1** | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 83. | paski do glukometru op. 50szt accu-chek performa | op. | **1** |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |
| 84. | paski do glukometru op. 50szt contur plus  | op. | **4** |   | 3 |   |   | 1 |   |   |   |   |
| 85. | plaster bez opatrunku włókninowy soft 2,5cmx5m | szt. | **74** | 10 | 30 |   |   | 20 | 4 |   | 10 |   |
| 86. | Plaster bez opatrunku 5 x 5 cm. | szt. | **18** |   | 10 |   | 4 |   |   | 4 |   |   |
| 87. | Plaster na odciski ochronny z perforowanym opatrunkiem, zawiera kwas salicylowy (40%) op/6szt.  | op. | **4** |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |
| 88. | Plaster tkaninowy z opatrunkiem 8 cm x 1 m | szt. | **2** |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |
| 89. | Plaster uniwersalny z opatrunkiem op/ 100 6cm x10 cm | op. | **7** | 4 |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |
| 90. | Plaster z opatrunkiem 6 cm x 1 m. | szt. | **11** | 8 |   |   |   | 1 |   | 2 |   |   |
| 91. | Plastry poiniekcyjne 5x4 cm (z nacięciem co 2cm) 250 szt./op. | op. | **25** |   |   |   | 5 | 20 |   |   |   |   |
| 92. | Podkład higieniczny ochronny rolka 50x50 rolka perforowana nieprzemakalna kolor zielony | szt. | **14** | 10 |   |   |   | 4 |   |   |   |   |
| 93. | Pojemnik na igły duży 3500ml | szt. | **10** | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 94. | Pojemnik na igły mały 250ml | szt. | **22** | 12 |   |   |   | 10 |   |   |   |   |
| 95. | Pojemnik na odpady medyczne 1 l | szt. | **37** | 12 | 20 |   |   | 5 |   |   |   |   |
| 96. | pojemnik na odpady medyczne 10l | szt. | **10** |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 97. | pojemnik na odpady medyczne 2l | szt. | **20** |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |
| 98. | pojemnik na odpady medyczne 3 l | szt. | **25** |   |   |   |   | 25 |   |   |   |   |
| 99. | pojemnik na zużyte igły 200ml | szt. | **40** |   | 40 |   |   |   |   |   |   |   |
| 100. | Pojemniki na odpady medyczne czerwone poj.5 l z tworzywa PP odpornego na uderzenia i chemikalia. Pojemniki posiadają opinię PZH.  | szt. | **140** |   |   |   | 140 |   |   |   |   |   |
| 101. | Pojemniki na odpady medyczne czerwone poj.10 l z tworzywa PP odpornego na uderzenia i chemikalia.  | szt. | **327** |   |   |   | 327 |   |   |   |   |   |
| 102. | Prowadnica do rurki intubacyjnej 4,0 długość 340mm | szt. | **3** |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |
| 103. | Przyłbica rozmiar uniwersalny , dostasowany do kształtu głowy za pomocą taśmy elastycznej, wykonana z polietylenu o wysokiej przejrzytości do 92%, I klasa wykonania optycznego, szybka nie matowieje na skutek dezynfekcji środkami na bazie alkoholu do stężenia 90%, pasek podtrzymujący posiada wyklejkę z wygodnej pianki, tarczę ochronną przyłbicy (szybkę) można dzięki plastikowym pokrętłom unosić i opuszcać bez dotykania frontowej powierzchni tarczy , wymiary 378mm szer x 209 mm wys.  | szt. | **30** | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 104. | Przyrząd do infuzji jedn.użytku | szt. | **22** |   |   |   |   | 10 |   | 12 |   |   |
| 105. | przyrząd do przet. płyn.is bez łączn.i ig. | kpl. | **180** |   | 180 |   |   |   |   |   |   |   |
| 106. | Pulsoksymetr z alarmem napalcowy do pomiaru saturacji i tętna; zakres pomiaru saturacji: 0 - 100%, zakres pomiaru tętna: 30 - 250 uderzeń na minutę; dokładny pomiar wysycenia krwi tlenem (dokładność ±2%) oraz tętna, zasilanie: 3V - 2 baterie AAA,wymiary nie wieksze niż (długość × szerokość × wysokość): 70 x 50 x 50 mm, waga poniżej 65 g, kolorowy wyświetlacz | szt. | **2** |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |
| 107. | Reduktory do tlenu medycznego A 40 | szt. | **4** |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |
| 108. | Rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylne bez pudru rozmiar 7,0 1 para  | para | **5** |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |
| 109. | Rękawice nitrylowe 100szt./op. "L" | op. | **70** | 60 |   |   |   | 2 | 4 |   |   | 4 |
| 110. | Rękawice nitrylowe 100szt./op. "M" | op. | **25** | 10 |   |   |   | 15 |   |   |   |   |
| 111. | Rękawice nitrylowe 100szt./op. "S" | op. | **28** | 10 |   |   |   | 10 |   |   |   | 8 |
| 112. | Rękawice nitrylowe 100szt./op. "XL" | op. | **1** |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |
| 113. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe. Kolor niebieski XL op/100szt. | op. | **7** |   |   |   | 7 |   |   |   |   |   |
| 114. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe. Kolor niebieski. Rozmiar L op.100szt. | op. | **20** |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |
| 115. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe. Kolor różowy. Rozmiar S op.100szt. | op. | **15** |   |   |   | 15 |   |   |   |   |   |
| 116. | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie M op. 100 szt | op. | **35** |   |   |   | 35 |   |   |   |   |   |
| 117. | Rurka Intubacyjna z mankietem rozm. 7 | szt. | **5** |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |
| 118. | Rurka Intubacyjna z mankietem rozm. 7,5 | szt. | **5** |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |
| 119. | Rurka Intubacyjna z mankietem rozm. 8 | szt. | **5** |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |
| 120. | Rurka krtaniowa LT-D rozmiar 4 | szt. | **6** | 2 |   |   |   |   |   |   | 4 |   |
| 121. | Rurka krtaniowa LT-D rozmiar 5 | szt. | **6** | 2 |   |   |   |   |   |   | 4 |   |
| 122. | Rurka krtaniowa typu LT-D, rozmiar 3 | szt. | **4** |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |
| 123. | Rurka nosowo-gardłowa 7 mm (FR28) | szt. | **8** |   |   |   | 3 |   |   |   | 5 |   |
| 124. | Rurka nosowo-gardłowa 7,5 mm (FR30) | szt. | **7** |   |   |   | 2 |   |   |   | 5 |   |
| 125. | Port bezigłowy, zastawka do aspiracji i infuzji Safe Flow -4091000H | szt. | **10** | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 126. | Siatka opatrunkowa na głowę nr 3 | szt. | **15** |   |   |   |   | 15 |   |   |   |   |
| 127. | Siatka opatrunkowa na głowę nr 6 | szt. | **17** |   |   |   | 2 | 15 |   |   |   |   |
| 128. | Siatka opatrunkowa na głowę nr 8 | szt. | **6** |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |
| 129. | Stabilizator do rurek intubacyjnych | szt. | **3** |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |
| 130. | Steri strip paski do zamykania ran,wzmocnione, 3mm x 75mm | szt. | **20** | 10 |   |   |   | 10 |   |   |   |   |
| 131. | Stetoskop internistyczny kolor czarny, zielony lub granatowy. Głowica ze stali nierdzewnej, głowica dwustronna, duża membrana Epoksydowa/włókno szklane, dwutonowa, zintegrowana z obwódką, średnica 4,3 cm. Mała membrana średnica 3,3 cm. Przewód (lira) jednokanałowy. Oliwki Miękkie samo uszczelniające się. Długość całkowita od 68 do 72 cm. Waga od 145 do 160 gramów | szt. | **1** |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
| 132. | Stetoskop kardiologiczny z dwustronną głowicą i dwutonową membrana  | szt. | **1** |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
| 133. | stopery do ochrony słuchu min 50 db | szt. | **300** |   |   |   |   | 300 |   |   |   |   |
| 134. | stopery do ochrony słuchu min 50 db 200 par op. | op. | **5** |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 135. | strzykawka 10ml op/100szt | op. | **3** | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 136. | strzykawka 20ml op/100szt | op. | **3** | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 137. | strzykawka 2ml op/100szt | op. | **7** | 1 | 2 |   | 1 | 3 |   |   |   |   |
| 138. | strzykawka 5ml op/100szt | op. | **3** | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 139. | Strzykawka do rurek krtaniowych kodowana kolorami | szt. | **3** |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |
| 140. | Strzykawka do rurki intubacyjnej | szt. | **5** |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |
| 141. | Strzykawka insulinowa 1ml 10 szt.  | op. | **1** | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 142. | Strzykawka jednorazowa 10 ml | szt. | **28** |   |   |   |   |   |   | 8 | 20 |   |
| 143. | Strzykawka jednorazowa 2 ml | szt. | **14** |   |   |   |   |   |   | 4 | 10 |   |
| 144. | Strzykawka jednorazowa 20 ml | szt. | **24** |   |   |   | 10 |   |   | 4 | 10 |   |
| 145. | Strzykawka jednorazowa 5 ml | szt. | **88** |   |   |   |   | 60 |   | 8 | 20 |   |
| 146. | Sygnalizator świetlny - światło chemiczne kolor czerwony | szt. | **30** |   |   |   | 6 |   |   | 6 | 18 |   |
| 147. | Sygnalizator świetlny - światło chemiczne kolor zielony | szt. | **30** |   |   |   | 6 |   |   | 6 | 18 |   |
| 148. | Sygnalizator świetlny - światło chemiczne kolor żółty | szt. | **30** |   |   |   | 6 |   |   | 6 | 18 |   |
| 149. | Szpatułki niejałowe OP./100 SZT | op. | **5** |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |
| 150. | Taśma mocująca rurkę krtaniową | szt. | **3** |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |
| 151. | termometr elektroniczny medyczny | szt. | **2** |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 152. | termometr szklany bezrtęciowy | szt. | **5** | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 153. | wąsy do tlenu | szt. | **45** | 20 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |
| 154. | Wenflon 14G pomarańczowy | szt. | **26** |   |   |   |   | 5 |   | 6 | 15 |   |
| 155. | wenflon 16g szary | szt. | **155** | 10 | 100 |   |   | 10 |   | 20 | 15 |   |
| 156. | wenflon 18g zielony | szt. | **215** | 30 | 150 |   | 4 | 10 |   | 6 | 15 |   |
| 157. | wenflon 20g różowy | szt. | **180** | 20 | 150 |   |   | 10 |   |   |   |   |
| 158. | wenflon 22g niebieski | szt. | **110** |   | 100 |   |   | 10 |   |   |   |   |
| 159. | Wiadro plastikowe czerwone 20 l | szt. | **1** | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 160. | Wodoodporny notatnik A5 | szt. | **3** |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |
| 161. | worki na odpady medyczne czerwone 120l | rolka | **5** |   | 3 |   |   | 2 |   |   |   |   |
| 162. | worki na odpady medyczne czerwone 60l | rolka | **7** | 2 | 3 |   |   | 2 |   |   |   |   |
| 163. | Zestaw do konikopunkcji ratowniczej | szt. | **3** |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |
| 164. | Zestaw do płukania oka ZPO-1 | szt. | **12** | 2 |   |   |   | 10 |   |   |   |   |
| 165. | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych | szt. | **6** |   |   |   | 6 |   |   |   |   |   |
| 166. | Zestaw dojścia doszpikowego | szt. | **3** |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |
| 167. | Zestaw rurek krtaniowych LTS-D rozmiar 3,4,5 | zestaw | **1** |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
| 168. | Zestaw zabiegowy zawierający: Kleszczyki metalowe do igły, 13 cm, Webster proste, 1 szt.; Pęsetę plastikową anatomiczną, 13 cm, 1 szt.; Kompresy z gazy, 17N, 7,5 x 7,5 cm, 12W, 10 szt.; Serwetę z gazy, 20N, 4W, 45 x 45 cm z nitka RTG, 1 szt. | zestaw | **2** |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |
| 169. | Żel na oparzenia butelka 50 ml | szt. | **1** |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |
| 170. | Żel na oparzenia butelka mały 120ml | szt. | **3** | 2 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.**  | **Asortyment** | **J.M.** | **Ilość sumaryczna** | **ROZDZIELNIK** |  |  |  |  |  |  |
| **10 PDOW** | **22 BPG** | **2 WOG** |  |  |  |  |  |  |
| **ZADANIE NR 2** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | apteczka pierwszej pomocy typu din 13164 | szt. | 45 | 30 | 15 |   |  |  |  |  |  |  |
| 2. | apteczka przenośna din 13157 (plastikowa z możliwością powieszenia na ścianie) | szt. | 23 |   | 3 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **ASORTYMENT** | **J.M.** | **ILOŚĆ SUMARYCZNA** | **ROZDZIELNIK GWARANTOWANA ILOŚĆ** |  |   |  |  |  |
| **ZADANIE NR 3** |  |  |  |  |  |
| 129 |  Rurki stelażowe (Łączniki stelaża ) do namiotów (Sali opatrunkowej) typ DRASH Namiot XB / 2XB F329601 ( BLUE)  | szt. | 15 | 2wszp |  |  |  |  |  |
| 130 | Rurki stelażowe (Łączniki stelaża) do namiotów (Sali opatrunkowej) typ DRASH Namiot XB / 2XB F329601 (Blue) | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 131 | Rurki stelażowe (Łączniki stelaża ) do namiotów (Sali opatrunkowej) typ DRASH Namiot XB / 2XB F329631 ( RED)  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 132 | Rurki stelażowe (Łączniki stelaża ) do namiotów (Sali opatrunkowej) typ DRASH Namiot XB/ 2XB F329781 (YELLOW)  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **ASORTYMENT** | **J.M.** | **ILOŚĆ SUMARYCZNA** | **ROZDZIELNIK GWARANTOWANA ILOŚĆ** |  |   |  |  |  |
| **ZADANIE NR 4** |  |  |  |  |  |
| 1 | Glukometr  | szt. | 6 | 1PSAP |  |  |  |  |  |
| 2 | Paski do glukometru op. 50szt **kompatybline do powyższego glukometru** | op. | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **ASORTYMENT** | **J.M.** | **ILOŚĆ SUMARYCZNA** | **ROZDZIELNIK GWARANTOWANA ILOŚĆ** |  |   |  |  |  |
| **ZADANIE NR 5** |  |  |  |  |  |
| 1 | Higrometr elektroniczny do szybkiego pomiaru temperatury i wilgotności . Funkcje/cechy : - pomiar wilgotności i temperatury powietrza; - histogram wskazuje wartości wilgotności i tempertatury; - wyświetlana aktualna i zapamiętana temperatura oraz wilgotność, jak również data i godzina; - duży wyświetlacz LCD; - zakres pomiarowy -10...60 °C , dokładność +/- 0,4 °C, wilgotność zakres pomiarowy 0...100%RH; temperatura pracy -10...60 °C; temperatura przechowywania -20...60 °C. W zestawie dołączony fabryczny certyfikat kalibracji; uchwyty do zamacowania na ścianie, komplet baterii, instrukcja obsługi. | szt. | 2 | AWL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **ASORTYMENT** | **J.M.** | **ILOŚĆ SUMARYCZNA** | **ROZDZIELNIK GWARANTOWANA ILOŚĆ** |  |   |  |  |  |
| **ZADANIE NR 6** |  |  |  |  |  |
| 1 | Półko-skrzynka przeszkolna na defibrylator ZOLL AED PLUS do zawieszenia na ścianie  | szt | 1 | wku brzeg |  |  |  |  |  |
| 2 | Tablica informacyjna do powieszenia na ścianie dot. lakolizacji defibrylatora w budynku  | szt | 1 |  |  |  |  |  |