Załącznik nr 2

PAKIET 1

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny górnej Fisiotek | HP2 | 00489 | 2011 | Dział Rehabilitacji | RIMEC | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie elektryczne do ćwiczeń biernych kończyny dolnej Fisiotek | 2000TS | 04261 | 2011 | Dział Rehabilitacji | RIMEC | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Urządzenie elektryczne do ćwiczeń biernych kończyny dolnej Fisiotek | 2000TS | 04199 | 2011 | Dział Rehabilitacji | RIMEC | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Lympha Tron | DL-1200 | 1100320 | 2011 | Dział Rehabilitacji | DEASUNG | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Bicze wodne – katedra biczy szkockich | CORDOBA | H/1109/0276 | 2011 | Dział Rehabilitacji | TECHNOMEX | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Bieżnia rehabilitacyjna | AC 5000 M | 733-005092 | 2011 | Dział Rehabilitacji | SCIFIT | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Diatermia – Aparat do głębokiego przegrzewania tkanek falami elektrycznymi | DELTATHERMIA BASIC | 10165 | 2011 | Dział Rehabilitacji | EASYTECH | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Performa Plus – Diatermia krótkofalowa | TERAPULS | 250-00852 | 2011 | Dział Rehabilitacji | UNIPHY ELEKTROMEDZIN | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Kriopol – urządzenie do krioterapii | R-26 | 072/08/2011 | 2011 | Dział Rehabilitacji | KRIOMEDPOL | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Aparat do laseroterapii dwusondowy | POLARIS II | PNZ-43/05/11 | 2011 | Dział Rehabilitacji | ASTAR | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Automatyczny skaner laserowy | M6 ASA | F9000202-A000002258 | ------- | Dział Rehabilitacji | ASA SRL | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Platforma do treningu równowagi propriocepcji | ALFA | 0209/2011 | 2011 | Dział Rehabilitacji | AC INTERNATIONAL EAST | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Urządzenie do treningu chodu | ELY X3 KETTLER | 089 | ---------- | Dział Rehabilitacji | KETTLER | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Urządzenie do treningu chodu | ELY X3 KETTLER | 087 | 2011 | Dział Rehabilitacji | KETTLER | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Wanna do hydromasażu | MAGELLAN | H/1109/0272 | 2011 | Dział Rehabilitacji | TECHNOMEX | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Wanna do hydromasażu | MAGELLAN | H/1109/0271 | 2011 | Dział Rehabilitacji | TECHNOMEX | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Wanna do hudroterapii masażu podwodnego | MAGELLAN | H/1109/0270 | 2011 | Dział Rehabilitacji | TECHNOMEX | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych kręgosłupa | KOLUMB | H/1109/0273 | 2011 | Dział Rehabilitacji | TECHNOMEX | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Wanna do masażu wirowego kończyn górnych i masażu limfatycznego | CASTILLO | H/1109/0275 | 2011 | Dział Rehabilitacji | TECHNOMEX | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Wanna do masażu wirowego 2kończyn górnych i masażu limfatycznego | CASTILLO | H/1109/0274 | 2011 | Dział Rehabilitacji | TECHNOMEX | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Wanna do kąpieli wodnej kończyn dolnych | 1116 E | H/1109/0277 | 2011 | Dział Rehabilitacji | TECHNOMEX | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Rotor | SATURA P | Brak numeru | 2008 | O. Rehabilitacji | KETTLER | 29.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Cykloergometr - Rotor | X3 | Brak numeru | 2008 | O. Rehabilitacji | KETTLER | 29.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Stół pionizacyjny ze zmianą kąta leżyska | AZURYT I | K/1404/0240 | 2014 | O. Rehabilitacji | TECHNOMEX | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Stymulator chodu | PIO | 0005/2008 | 2008 | O. Rehabilitacji | MEDEN INMED | 29.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Aparat do zimnolecznictwa | TP | TP0268 | 2011 | O. Rehabilitacji | EMILDUE | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Wanna do hydromasażu | MAGELLAN | H/0812*0591 | 2009 | O. Rehabilitacji | TECHNOMEX | 29.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Wiosła rehabilitacyjne | COACH LS | Brak numeru | 2008 | O. Rehabilitacji | KETTLER | 29.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | Wirówka do kończyn | KOLUMB BASIC | H/0812/0593 | 2009 | O. Rehabilitacji | TECHNOMEX | 29.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 30 | Wirówka do kończyn | CASTILLO | H/0812/0594 | 2009 | O. Rehabilitacji | TECHNOMEX | 29.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | Urządzenie elektryczne do ćwiczeń biernych kończyny dolnej Fisiotek | 2000TS | 04178 | 2011 | O. Rehabilitacji | RIMEC | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 32 | Aparat do suchych kąpieli | TERAGAS | 3023-2015 | 2011 | O. Rehabilitacji | MEDITECH | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Aparat do terapii polem magnetycznym Mgneto Box | MB | MB1592 | 2011 | O. Rehabilitacji | EMILDUE | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 34 | Aparat do sekwencyjnego masażu | BOA | 900092001 | 2001 | O. Rehabilitacji | MED. METRUM | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 35 | Bieżnia medyczna | TX2 | 731-005091 | 2008 | O. Rehabilitacji | SCIFIT | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 36 | Bieżnia do nauki chodu | GAIT TRAINER 2 | 10110777 | 2011 | O. Rehabilitacji | BIODEX | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 37 | Urządzenie do leczenia fala uderzeniową | BTL-5000 SERIES | 0383717 | 2008 | O. Rehabilitacji | BTL | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 38 | ETH- 4 komorowa | T - 4K/E | 1014/01 | 2001 | O. Rehabilitacji | TECHNOMEX | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 39 | Firing – urządzenie do elektroterapii | 7F | 07/7F002395 | 2007 | O. Rehabilitacji | EMILDUE | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 40 | Kriopol – urządzenie do krioterapii | R-26 | 241 | 2000 | O. Rehabilitacji | KRIOMEDPOL | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 41 | Kriopol – urządzenie do krioterapii | KRIOPOL -R | 125/12/2008 | 2008 | O. Rehabilitacji | KRIOMEDPOL | 29.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 42 | Laser | TR-1 HP | 07/8A20126 | 2007 | O. Rehabilitacji | EMILDUE | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 43 | Laser do terapii | M6 | 10905 | 2008 | O. Rehabilitacji | ASA SRL | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 44 | Magnetronic – aparat do terapii polem magnetycznym | MF - 10 | 2126 | 1994 | O. Rehabilitacji | ELEKTRONIKA ELEKTROMEDYCYNA | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 44 | Magnetronic | MF - 10 | 2127 | 2001 | O. Rehabilitacji | ELEKTRONIKA ELEKTROMEDYCYNA | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 45 | Urządzenie rehabilitacyjne | NORDIC TRAINER | Brak numeru | 2008 | O. Rehabilitacji | KETTLER | 29.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 46 | Orbitrek | SATURA P | JAD – 0900500E | ------- | O. Rehabilitacji | KETTLER | 29.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 47 | Urządzenie do dynamicznego i statystycznego treningu pacjentów | BALANCE TAINER | 7033-000-00-11353098 | ---------- | O. Rehabilitacji | MEDICA MEDIZINTECHNIK | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 48 | Phyaction Performat - Aparat do terapii falami krótkimi | PHYATION PERFORMA | 0264 | ----------- | O. Rehabilitacji | UNIPHY | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 49 | Przenośny system do oceny treningu z wykorzystaniem sygnału EMG | MYO TRACE 400 | 04210075 | ----------- | O. Rehabilitacji | NORAXON | 29.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 50 | Aparat do elektroterapii | MT-3 | 19047 | 2019 | Dział Rehabilitacji | eie | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 51 | Aparat do terapii | PULSON 400 | 110785 | 2018 | Dział Rehabilitacji | gymna | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 52 | Diatermia krótkofalowa | THERMO 500 | 7300179 | 2019 | Dział Rehabilitacji | gymna | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 53 | Orbitrek | 4000 MED | 1000083962 | 2018 | Dział Rehabilitacji | ergofit | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 54 | Stanowisko do zasilania | EKOPOMPA | 7230-2019 | 2019 | Dział Rehabilitacji | meden inmed | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 55 | Stół do trakcji kręgosłupa | TERAPEUTA T3.F4 | 1574-2019 | 2019 | Dział Rehabilitacji | meden inmed | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 56 | Szyna CPM | SPECTRA ESSENTIAL | 40291 | 2019 | Dział Rehabilitacji | kinetec | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 57 | Szyna CPM | MAESTRA | 40034 | 2019 | Dział Rehabilitacji | kinetec | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 58 | Aparat do elektroterapii | MT-3 | 19050 | 2019 | O. Rehabilitacji | eie | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 59 | Aparat do elektroterapii | MT-3 | 19048 | 2019 | O. Rehabilitacji | eie | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 60 | Aparat do elektroterapii | MT-3 | 19049 | 2019 | O. Rehabilitacji | eie | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 61 | Aparat do elektroterapii | MT-3 | 19051 | 2019 | O. Rehabilitacji | eie | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 62 | Aparat do krótkoterapii | Bryza | SN 024/03/2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 63 | Aparat do terapii | 500 | 7300181 | 2018 | O. Rehabilitacji | gymna | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 64 | Aparat do terapii | MF-24 | 19005 | 2019 | O. Rehabilitacji | eie | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 65 | Aparat do terapii | MF-24 | 19006 | 2019 | O. Rehabilitacji | eie | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 66 | Aparat do terapii | PULSON 400 | 110784 | 2019 | O. Rehabilitacji | gumna | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 67 | Bieżnia | RUN2011TJO | 1549001 | 2019 | O. Rehabilitacji | runmer | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 68 | Laser wysoko Energetyczny | MLS M6 | A000027646 | 2019 | O. Rehabilitacji | asa laser | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 69 | Orbitrek | 4000 MED | 1000083964 | 2018 | O. Rehabilitacji | ergofit | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 70 | Orbitrek | 4000 MED | 1000083963 | 2018 | O. Rehabilitacji | ergofit | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 71 | Platforma | 360 | H36MJ0201508 | 2019 | O. Rehabilitacji | chattanooga | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 72 | Podnośnik pionizacyjny | STELLAR 160 | STR-190138 | 2019 | O. Rehabilitacji | ergolet | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 73 | Rotor elektryczny | DUO | 843 | 2018 | O. Rehabilitacji | kinetec | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 74 | Rotor elektryczny | DUO | 842 | 2018 | O. Rehabilitacji | kinetec | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 75 | Rotor elektryczny | APT 5 | 32001108003 | 2011 | Dział Rehabilitacji | TZORa | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 76 | Rower treningowy | 4000 MED | 1000083933 | 2018 | O. Rehabilitacji | ergofit | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 77 | Rower treningowy | 4000 MED | 1000083932 | 2018 | O. Rehabilitacji | ergofit | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 78 | Rower treningowy | 4000 MED | 1000083931 | 2018 | O. Rehabilitacji | ergofit | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 79 | Stanowisko do zasilania | EKOPOMPA | 7238-2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 80 | Stepper | STAIR | 1000083965 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 81 | Stół do masażu | TERAPEUTA M-S5.F4 | 1578-2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 82 | Stół do masażu | TERAPEUTA M-S5.F4 | 1576-2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 83 | Stół do masażu | TERAPEUTA M-S5.F4 | 1577-2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 84 | Stół do masażu | TERAPEUTA M-S5.F4 | 1579-2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 85 | Stół pionizacyjny | ERIGI BASIC | ER0410 | 2019 | O. Rehabilitacji | hacoma | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 86 | Symulator chodu | PIO | 7001-001-08-11353086 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 87 | System do terapii | PRO | 180099 | 2018 | O. Rehabilitacji | kinestica | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 88 | Szyna CPM | SPECTRA ESSENTIAL | 40182 | 2019 | O. Rehabilitacji | kinetec | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 89 | Szyna CPM | SPECTRA ESSENTIAL | 40290 | 2019 | O. Rehabilitacji | kinetec | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 90 | Szyna CPM | SPECTRA ESSENTIAL | 40368 | 2019 | O. Rehabilitacji | kinetec | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 91 | Szyna CPM | SPECTRA ESSENTIAL | 40068 | 2019 | O. Rehabilitacji | kinetec | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 92 | Szyna CPM | SPECTRA ESSENTIAL | 40372 | 2019 | O. Rehabilitacji | kinetec | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 93 | Szyna CPM | SPECTRA ESSENTIAL | 40370 | 2019 | O. Rehabilitacji | kinetec | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 94 | Szyna CPM | SPECTRA ESSENTIAL | 40033 | 2019 | O. Rehabilitacji | kinetec | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 95 | Urządzenie do czynnej, biernej i oporowej rehabilitacji stawu skokowego | MONITALUS | 356 | 2019 | O. Rehabilitacji | easytech | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 96 | Urządzenie do neurorehabilitacji | SENSO | AX 0024 | 2019 | O. Rehabilitacji | hacoma | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 97 | Urządzenie do terapii | AVIOR | V.1.2.RZ.02 | 2019 | O. Rehabilitacji | terma | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 98 | Wanna do masażu | ORIONMED | 7220-2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 99 | Wanna do masażu | WKS | 7154-2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 100 | Wielofunkcyjny stół | MANUALEX M12 | 01/05/19 | 2019 | O. Rehabilitacji | sanofit | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 101 | Zestaw FANGO | F 40 | 7025-2019 | 2019 | O. Rehabilitacji | meden inmed | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 2

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Lancetron – diatermia chirurgiczna z wyposażeniem | 300 GN | 002153 | 1998 | O. Poł – Gin | AESCULAP | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Lampa do fototerapii łóżeczkowa | BILIBED | 960236 | --------- | O. Noworodkowy | MEDELA MEDICAL | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Fotek Ginekologiczny | FG - 04 | 001-186-6302 | 2013 | O. Poł – Gin. | STOLTER | 25.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Aparat kriochirurgiczny | AK - 1 | CS1420FA | 1004 | O. Okulistyczny | CRYOFLEX | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Wirówka Laboratoryjna | MPW - 350 | 10350035801 | 2001 | Prac. Serologiczna | MPW | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Wirówka laboratoryjna z wyposażeniem | MPW - 342 | 624 | 1997 | Prac. Serologiczna | MPW | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Wirówka laboratoryjna | MPW - 350 | 0151/2000 | 2000 | Prac. Serologiczna | MPW | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Automatyczny Pistolet do biopsji | PRO-MAG ULTRA | 22003 | --------- | O. Urologiczny | ------------- | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Lampa łóżeczkowa | BILITHERATY PAD TYPE | 181000591 | 2018 | O. Noworodkowy | atom medical | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Lampa łóżeczkowa | BILITHERATY PAD TYPE | 191000636 | 2018 | O. Noworodkowy | atom medical | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Lampa do fototerapii | LF-01B | 22-149 | 2019 | O. Noworodkowy | ztm | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Lampa do fototerapii | LF-01B | 22-150 | 2019 | O. Noworodkowy | ztm | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Lampa operacyjna | IGNIS | 20190027 | 2019 | O. Poł-Ginek. | famed | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Lampa zabiegowa | SOLIS 60F | 20190180 | 2019 | O. Poł-Ginek. | famed | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Lampa zabiegowa | SOLIS 60F | 20190179 | 2019 | O. Poł- Ginek. | famed | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Lampa operacyjna | IGNIS 160F | 20180080 | 2018 | SOR | famed | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Lampa operacyjna | IGNIS 160F | 20180081 | 2018 | SOR | famed | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Lampa operacyjna | IGNIS 160 CAM/160C | 20190029 | 2019 | O. Chirurgiczny | FAMED | 27.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Lampa operacyjna | IGNIS 160 CAM/160C | 20190028 | 2019 | O. Chirurgiczny | FAMED | 27.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 3

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat do terapii ultradźwiękowej | 5825 S BTL | 5001-0381482 | 2011 | Dział Rehabilitacji | BTL INDUSTRIES | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do terapii falami krótkimi – auto Therm | 390 | 1010XSW378 | 2011 | Dział Rehabilitacji | METTLER ELEKTRONICS | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do terapii ultradźwiękowej | 5825 S BTL | 5001-0385682 | 2011 | Dział Rehabilitacji | BTL INDUSTRIES | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Aparat do terapii polem magnetycznym | MF – 12 | 58 | 2011 | Dział Rehabilitacji | ELEKTRONIKA i ELEKTROMEDYCYNA | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Aparat do terapii polem magnetycznym | MF – 24 | 14 | 2010 | Dział Rehabilitacji | ELEKTRONIKA i ELEKTROMEDYCYNA | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Aparat do terapii polem magnetycznym | MF – 24 | 27 | 2011 | Dział Rehabilitacji | ELEKTRONIKA i ELEKTROMEDYCYNA | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Aparat do elektroterapii | MULTITRONIC MT-7P | 377/11 | 2011 | Dział Rehabilitacji | ELEKTRONIKA i ELEKTROMEDYCYNA | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Aparat do elektroterapii | MULTITRONIC MT-7P | 376/11 | 2011 | Dział Rehabilitacji | ELEKTRONIKA i ELEKTROMEDYCYNA | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Aparat do elektroterapii | MULTITRONIC MT-7P | 365/11 | 2011 | Dział Rehabilitacji | ELEKTRONIKA i ELEKTROMEDYCYNA | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Aparat do elektroterapii | MULTITRONIC MT-7P | 375/11 | 2011 | Dział Rehabilitacji | ELEKTRONIKA i ELEKTROMEDYCYNA | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Aparat do elektroterapii | MULTITRONIC MT-7P | 374/11 | 2011 | Dział Rehabilitacji | ELEKTRONIKA i ELEKTROMEDYCYNA | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Podnośnik | MOLIF MOVER 205 | 110522 | 2017 | O. Rehabilitacji | Ergolet | 29.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 4

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Defibrylator ZOLL | BPK/PC/AC/ADV | T04I63321 | 2004 | O. Wewnętrzny | ZOLL MEDICAL | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Defibrylator | SCP 912 | 57427 | 1997 | Prac. EKG | HELLIGE | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 5

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1. | Inkubator Atom | WSC CM-6350 V 850 | 7100508 | 1997 | O. Noworodkowy | ATOM MEDICAL | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Inkubator Atom | WSC CM-6350 V 850 | 7100206 | 1997 | O. Noworodkowy | ATOM MEDICAL | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Stanowisko do resuscytacji noworodków | RW82 RESUSCITARE | NM09029 | 2014 | O. Noworodkowy | DRAGER MEDICAL | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Inkubator zamknięty | C 2000 | NM30057 | 2014 | O. Noworodkowy | DRAGER MEDICAL | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Inkubator | V-850 SERIA 710051 | 7100310 | 1997 | O. Dziecięcy | ATOM MEDICAL | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 6

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat KTG | 151 | 05500711 | 1995 | O. Poł – Gin. | Corometrics | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat KTG | 151 | 05500707 | 1993 | O. Pol – Gin. | Corometrics | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Kardiotokograf | COROMETRICS 171 | 19210021 | 2019 | O. Poł – Gin. | GE | 11.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Kardiotokograf | COROMETRICS 171 | 19210012 | 2019 | O. Poł – Gin. | GE | 11.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Kardiotokograf | COROMETRICS 171 | 19150055 | 2019 | O. Poł – Gin. | GE | 11.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Kardiotokograf | COROMETRICS 171 | 19210020 | 2019 | O. Poł – Gin. | GE | 11.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Aparat KTG | INSIGHT LITE D | 280-LK5045 | 2009 | O. Poł - Ginek | Medical | 19.10.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Kardiotokograf | SFR618B5/240 | P0224-03009-GA D002 | 2016 | Poradnia dla kobiet | Indchem | 24.02.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Kardiotokograf | SONICAID TEAM 3 | 777DB10017218 | 2018 | SOR | Hunotleigh | 07.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .............................................................................. z

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 7

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Kardiomonitor | CMS 8000 | AX1410100164 | 2015 | O. Poł – Gin. | Contec | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor | CMS 8000 | AX1410100054 | 2015 | O. Poł – Gin. | Contec | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Kardiomonitor | CMS 8000 | AX1410100034 | 2015 | O. Wewnętrzny | Contec | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Kardiomonitor noworodkowy | Compakt 9 | DEN 1100016 | ------ | O. Noworodkowy | Medical Econet | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Kardiomonitor | DK-8000M | SN1150119M03 | 2015 | O. Chirurgiczny | Shenzehen Adecon | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Kardiomonitor | DK-8000M | SN1150119M01 | 2015 | O. Dziecięcy | Shenzehen Adecon | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Kardiomonitor | GOLIDWAY G30 | CN 44006507 | 2018 | SOR | Philips | 19.10.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: .............................................................................. zł;  słownie NETTO: ................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 8

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Pompa infuzyjna | 8715599 | 76463 | 2004 | OITiA | Aesculap Chifa | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna | 8715599 | 76451 | 2004 | OITiA | Aesculap Chifa | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Pompa infuzyjna | 20/50 Duet Nova | 11463 | 1998 | O. Poł – Gin. | Kwapisz Warszawa | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Pompa infuzyjna | SEP 11S | 2184 | 1997 | O. Poł – Gin. | Ascor S.A. | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Pompa infuzyjna | SEP 11S | A/2179/97 | 1997 | O. Poł – Gin. | Ascor S.A. | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Pompa infuzyjna | SEP 11S | A/1232/96 | 1996 | O. Poł – Gin. | Ascor S.A. | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Pompa infuzyjna | SEP 11S | A/2118/97 | 1997 | O. Poł – Gin. | Ascor S.A. | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Pompa infuzyjna | 20/50 Duet Nova | Brak numeru | 1993 | O. Poł – Gin. | Kwapisz | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Pompa infuzyjna | 20/50 Duet Nova | 3329 | 1998 | O. Noworodkowy | Kwapisz | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Pompa infuzyjna | Pilot A-2 | 186007674 | 2003 | O. Noworodkowy | Drager Medical | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Pompa infuzyjna | Pilot A-2 | 18607685-2 | 2003 | O. Noworodkowy | Drager Medical | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Pompa infuzyjna | AP - 22 | 22-06745-2014 | 2014 | O. Wewnętrzny | Ascor | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Pompa infuzyjna | 50/50 Duet Nova | 3355 | 1995 | O. Wewnętrzny | Kwapisz | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Pompa infuzyjna | 50/50 Duet Nova | 12698 | 2001 | O. Wewnętrzny | Kwapisz | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Pompa infuzyjna | 50/50 Duet Nova | 12699 | 2001 | O. Wewnętrzny | Kwapisz | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Pompa infuzyjna | 50/50 Duet Nova | 13109 | 2002 | O. Wewnętrzny | Kwapisz | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Pompa infuzyjna | 50/50 Duet Nova | 13943 | 2005 | O. Wewnętrzny | Kwapisz | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Pompa infuzyjna | AP-22 | 2067 | 2006 | O. Wewnętrzny | Ascor | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Pompa infuzyjna | AP-22 | 2068/06 | 2006 | O. Wewnętrzny | Ascor | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Pompa infuzyjna | SEP 11 S | A/1231/96 | 1996 | O. Wewnętrzny | Ascor | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Pompa infuzyjna | AP-22 | 22-06746-2014 | 2014 | O. Wewnętrzny | Ascor | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Pompa infuzyjna | AP-22 | 22-06744-2014 | 2014 | O. Wewnętrzny | Ascor | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Pompa infuzyjna | AP-22 | 22-06747-2014 | 2014 | O. Wewnętrzny | Ascor | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Pompa infuzyjna | 20/50 Duet Nova | 13118 | 2002 | O. Wewnętrzny | Kwapisz | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Pompa infuzyjna | Brak | 45415 | 1998 | O. Chirurgiczny | Braun | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Pompa infuzyjna | 20/50 Duet Nova | 3330 | 1995 | O. Chirurgiczny | Kwapisz | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Pompa infuzyjna | 20/50 Duet Nova | 13219 | 2003 | O. Chirurgiczny | Kwapisz | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Pompa infuzyjna | MONO 20/50 | 4470 | 2005 | O. Chirurgiczny | Kwapisz | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | Pompa infuzyjna | 20/50 Duet Nova | 11476 | 1998 | O. Chirurgiczny | Kwapisz | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 30 | Pompa infuzyjna | 20/50 Duet Nova | 13220 | 2003 | O. Dziecięcy | Kwapisz | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | Pompa infuzyjna | 20/50 Duet Nova | 11472 | 1998 | O. Dziecięcy | Kwapisz | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 32 | Pompa infuzyjna | SEP 21 S | A/2119/97 | 1997 | O. Dziecięcy | Ascor | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Pompa infuzyjna | 20/50 Duet Nova | 11500 | 1998 | O. Urologiczny | Kwapisz | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 34 | Objętościowa pompa | P300 | 310009316 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 35 | Objętościowa pompa | P300 | 310009315 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 36 | Objętościowa pompa | P300 | 310009320 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 37 | Objętościowa pompa | P300 | 310009318 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Objętościowa pompa | P300 | 310009319 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 39 | Objętościowa pompa | P300 | 310009321 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 40 | Objętościowa pompa | P300 | 310009314 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 41 | Objętościowa pompa | P300 | 310009317 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 42 | Pompa strzykawkowa | S200 | 300007162 | 2018 | OITiA | medima | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 43 | Pompa strzykawkowa | S200 | 300007164 | 2018 | OITiA | medima | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 44 | Pompa strzykawkowa | S200 | 300007166 | 2018 | OITiA | medima | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 45 | Pompa strzykawkowa | S200 | 300007163 | 2018 | OITiA | medima | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 46 | Pompa strzykawkowa | S200 | 300007165 | 2018 | OITiA | medima | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 47 | Pompa strzykawkowa | S200 | 300007167 | 2018 | OITiA | medima | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 48 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125034 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 49 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125033 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 50 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125035 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 51 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125039 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 52 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125036 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 53 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125037 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 54 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125038 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 55 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125042 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 56 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125041 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 57 | Stacja dokująca | DS 208 | 220125040 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 58 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010337 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 59 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010338 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 60 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010336 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 61 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010339 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 62 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010340 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 63 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010316 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 64 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010315 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 65 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010321 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 66 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010320 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 67 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010319 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 68 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010318 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 69 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010317 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 70 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010322 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 71 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010314 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 72 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010313 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 73 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010312 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 74 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010311 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 75 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010310 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 76 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010309 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 77 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010335 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 78 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010329 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 79 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010334 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 80 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010333 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 81 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010332 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 82 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010331 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 83 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010330 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 84 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010323 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 85 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010328 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 86 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010327 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 87 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010326 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 88 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010325 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 89 | Strzykawkowa pompa | S300 | 300010324 | 2019 | OITiA | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 90 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010341 | 2019 | O.Poł-Ginek | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 91 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010343 | 2019 | O.Poł-Ginek | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 92 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010342 | 2019 | O.Poł-Ginek | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 93 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010344 | 2019 | O.Poł-Ginek | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 94 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010345 | 2019 | O.Poł-Ginek | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 95 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010346 | 2019 | O.Poł-Ginek | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 96 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010358 | 2019 | O. Rehabilitacji | medima | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 97 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010357 | 2019 | O. Rehabilitacji | medima | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 98 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010352 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 99 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010354 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 100 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010347 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 101 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010348 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 102 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010349 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 103 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010350 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 104 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010356 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 105 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010351 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 106 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010355 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 107 | Pompa infuzyjna | S300 | 300010353 | 2019 | O. Wewnętrzny | medima | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 108 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007839 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 109 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007832 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 110 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007829 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 111 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007844 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 112 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007834 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 113 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007837 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 114 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007836 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 115 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007833 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 116 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007831 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 117 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007830 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 118 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007828 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 119 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007843 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 120 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007838 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 121 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007840 |  | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 122 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007841 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 123 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007846 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 124 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007842 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 125 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007845 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 126 | Pompa strzykawkowa | S300 | 300007835 | 2019 | SOR | MEDIMA | 01.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 127 | Stacja dokująca | DS. 204 | 220124366 | 2018 | SOR | MEDIMA | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 128 | Stacja dokująca | DS. 204 | 220124359 | 2018 | SOR | MEDIMA | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 129 | Stacja dokująca | DS. 204 | 220124360 | 2018 | SOR | MEDIMA | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 130 | Stacja dokująca | DS. 204 | 220124361 | 2018 | SOR | MEDIMA | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 131 | Stacja dokująca | DS. 204 | 220124362 | 2018 | SOR | MEDIMA | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 132 | Stacja dokująca | DS. 204 | 220124363 | 2018 | SOR | MEDIMA | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 133 | Stacja dokująca | DS. 204 | 220124364 | 2018 | SOR | MEDIMA | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 134 | Stacja dokująca | DS. 204 | 220124365 | 2018 | SOR | MEDIMA | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 135 | Pompa infuzyjna | S1 | 0110836/11 | 2011 | OITiA | Medima | 19.10.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 136 | Pompa infuzyjna | S1 | SN012229715 | 2015 | OITiA | Medima | 19.10.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 137 | Pompa infuzyjna | S1 | SN012229615 | 2015 | OITiA | Medima | 19.10.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 138 | Pompa infuzyjna | S1 | SN012230115 | 2015 | OITiA | Medima | 19.10.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 139 | Pompa infuzyjna | S1 | SN012229815 | 2015 | OITiA | Medima | 19.10.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 140 | Pompa infuzyjna | S1 | SN012229915 | 2015 | OITiA | Medima | 19.10.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 141 | Pompa infuzyjna | S1 | SN012230015 | 2015 | OITiA | Medima | 19.10.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 142 | Pompa infuzyjna | S1 | 0110837/11 | 2011 | OITiA | Medima | 19.10.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 143 | Pompa infuzyjna | S1 | 0110838/11 | 2011 | OITiA | Medima | 19.10.2021 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 9

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Monitor funkcji życiowych | DASH 4000 | F1 DJ 2101G | 2001 | OITiA | Drager Medical | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Monitor funkcji życiowych | DASH 4000 | F1 DJ 2133G | 2001 | OITiA | Drager Medical | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Monitor funkcji życiowych | DASH 4000 | F1 DJ 2084G | 2001 | OITiA | Drager Medical | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Monitor funkcji życiowych | DASH 4000 | F1 DJ 2128G | 2001 | OITiA | Drager Medical | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Monitor funkcji życiowych | DASH 4000 | F1 DJ 2090G | 2001 | OITiA | Drager Medical | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Monitor funkcji życiowych | DASH 3000 | F1 DJ 1903G | 2000 | OITiA | Drager Medical | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Monitor nieinwazyjny | C3 | VSC 3001899 | 2004 | O. Dziecięcy | Philips Polska | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 10

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Resektoskop | WA2T430A | 685821 | 2015 | Blok operacyjny | Olympus | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ................................................................................. zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 11

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat do elektrochirurgii | VIO300S/APC2 | 11331964 | 2011 | Blok operacyjny | Erbe | 18.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do elektrokoagulacji | VIO 300 D | 11468823 | 2019 | O. Chirurgiczny | Erbe | 24.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 12

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Elektroencefalograf | DIGI TRACK DT - 1 | 20160389 | 2006 | Pracownia EEG | Elmiko | 15.04.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................. zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 13

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat RTG | Duo Diagnost | 293897 | 2006 | RTG | Philips | 25.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .............................................................................. zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 14

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Tomograf komputerowy | CT | 92567 | 2015 | Tomografia komputerowa | Siemens | 08.11.2022 | 4 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ........................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 15

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Strzykawka automatyczna | OPTIVANTAGE DH | 00315B631R | 2015 | Pracownia Tomografii | Malliuckrodt | 25.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ........................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 16

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Zgrzewarka | Em 30 | 307009811 | 2007 | Centralna Sterylizatornia | Entvhal Medical | 21.10.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ........................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 17

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Sterylizator parowy | AS669WPA | 400/1062 | 2017 | Centralna Sterylizatornia | SMS | 08.11.2022 | 4 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .............................................................................. zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 18

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Ultrasonograf | 1202 | 1901808/1901841 | 2010 | O. Urologiczny | BK Medical | 29.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie do masażu | EKOPOMPA | 21201108/33 | 2011 | Dział Rehabilitacji | Medimark | 22.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw Fango | F-40, C-14 | 0007/2011 | 2011 | Dział Rehabilitacji | Meden Inmed | 22.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .............................................................................. zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 19

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat Deposcillation | DEEP OSCILATION PE/EVI | DOE100502gbDOP 111860 | 2011 | O. Rehabilitacji | Physiomed | 30.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat Deposcillation | DEEP OSCILATION PE/EVI | DOP 1041111gbDOE08038 | 2011 | Dział Rehabilitacji | Physiomed | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  : słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .........................................................................

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 20

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat do FACO | ASSOCIATE 2500 | 200851488 | 2008 | O. Okulistyczny | D.O.R.C. | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Mikroskop Leica | M822/F40 | Wg. podzespołów | 2014 | O. Okulistyczny | Leica | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Stół operacyjny | SHAMPAINE | S/N 1087/64.0112 | 2017 | O. Okulistyczny | Shampaine | 06.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .............................................................................. zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 21

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Autorefraktometr | HRK-1 | 7RK00017J00009 | 2017 | O. Okulistyczny | -------- | 29.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Biometr optyczny | IOL MASTER 700 | 1212308 | 2019 | O. Okulistyczny | ZEIS | 03.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................... zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 22

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Laser | YAG | LQ3106 | 2001 | O. Okulistyczny | Consultronix | 04.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Laser | LIGHTLAS | YC-0043 | 2011 | O. Okulistyczny | Lightmed | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .............................................................................. zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 23

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Laser holmowy | LITHO 35W | LHT 1707-0918 | 2018 | O. Chirurgiczny | QUANTA SYSTEM | 01.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 24

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Tomograf komputerowy | 3DOCT-2000 FA | 784016 | 2013 | O. Okulistyczny | Topcon | 01.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 25

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Diatermia | ENDO | 600176 | 2014 | Gabinet Endoskopii |  | 19.10.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ....................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 26

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent |  | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Monitor | TC 095 | C3X19K1670500055 | 2007 | Pracownia Endoskopii | Fujinom | 10.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Pompa | JW.-2 | RW599A367 | 2014 | Pracownia Endoskopii | Fujinom | 10.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Ssak | NEW HOSPIVAC 350 | 19450 | 2018 | Pracownia Endoskopii | Ca-Mi | 06.04.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Videogastroskop | EG-530 WR | 2G290A458 | 2007 | Pracownia Endoskopii | Fujinom | 14.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Videoprocesor | EPX-4400 | 7V396A004 | 2007 | Pracownia Endoskopii | Fujinom | 10.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Wózek Edoskopowy | PC-30E | -------- | 2007 | Pracownia Endoskopii | Fujinom | 10.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Źródło światła | -------------- | 7S082A004 | 2007 | Pracownia Endoskopii | Fujinom | 10.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Videobronchoskop | EB-530 T | 4B084K015 | 2019 | Prac. Endoskopii | fuji film | 03.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Videogastroskop | EG-600 WR | 6G391K259 | 2019 | Prac. Endoskopii | fuji film | 03.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Videgastroskop | EG-600 WR | 6G391K258 | 2019 | Prac. Endoskopii | fuji film | 03.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Videkolonoskop | EC-600 WI | 4C692K133 | 2019 | Prac. Endoskopii | fuji film | 29.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw endoskopowy | EP-6000 | 1V693K222 | 2019 | Prac. Endoskopii | fuji film | 03.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Myjnia endoskopowa | CYW-DUO | BI-EWRE-4-AAE | 2019 | Prac. Endoskopii | fuji film | 01.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Szafa na endoskopy | EUDICUB PLUS | BJ-EC10-2-AAE | 2019 | Prac. Endoskopii | fuji film | 01.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Videgastroskop | EG-530WR | 2G290A496 | 2007 | Gabinet Endoskopii | Fujinom | 13.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Videokolonoskop | EC-590WJ4 | 1C665D020 | 2011 | Gabinet Endoskopii | Fujinom | 29.12.2022 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Videokolonoskop | EC-590WJ | SN 3C607A126 | 2014 | Gabinet Endoskopii | Fujinom | 29.12.2022 | 4 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ..........................................................................................

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 27

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Pulsoksymetr | UT 100 | UT1001609067A_2016 | 2016 | O. Dziecięcy | NONN Medical | 09.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Pulsoksymetr | RAD 97 | 3000027842 | 2019 | O. Noworodkowy | MASIMO | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Pulsoksymetr | RAD 97 | 3000028253 | 2019 | O. Noworodkowy | MASIMO | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................. zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 28

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Urządzenie do wspomagania oddychania | PRECISION FLOW | PF00020301-E | 2016 | O. Noworodkowy | Vapotherm | 07.01.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 29

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Ultrasonograf | ESAOTE MYLAB SIX | 16350329 | 2017 | O. Dziecięcy | Philips | 16.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Ultrasonograf | MYLAB 60 | 3706 | 2008 | O. Pol – Ginek. | ESAOTE | 07.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | USG | S8BT18 | VS8801538 | 2019 | O. Poł – Ginek. | GE | 29.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | USG Versana | PREMER | 6040749WX0 | 2019 | SOR | GE | 12.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Ultrasonograf | HS70A | S19XM3HM6000…… | 2019 | Gab USG | Samsung | 07.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Ultrasonograf | SPARQ | US61910078 | 2019 | OITiA | philips | 07.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Ultrasonograf | HS 40 | S1AJM3HM6000 1R | 2019 | O. Chirurgiczny | SAMSUNG | 11.08.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Ultrasonograf Logiq 7 | Logiq 7 | S/N 15013YU6 | 2006 | Poradni dla kobiet | Yal | 18.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Ultrasonograf | Logiq p6pro | S/N 151497SU5 | 2011 | O. Wewnętrzny | GE | 18.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCa

Pakiet 30

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Komora kriogeniczna | AMAZING MX-4CP | 012/2011 | 2011 | Dział Rehabilitacji | Maksimus | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 31

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Defibrylator | E-SERIES | AB14E021499 | ----- | O. Wewnetrzny | Zoll | 16.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Defibrylator | PBH/DC/PAC | T01089862 | ----- | SOR | Zoll | 07.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Kardiomonitor | PROPAQ LT | KA004992 | 2007 | SOR | PNE | 07.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Respirator | BABY PAC B100 | 0605373 | 2006 | SOR | PNE | 07.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Defibrylator ZOLL | PBK/PC/AC/ADV | TO4J63326 | 2004 | OITiA | Zoll | 07.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Defibrylator | R-SERIES | AF11D015480 | 2011 | OITiA | Zoll | 29.04.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Centrala monitorująca | PIILiX | US43361058 | 2019 | OITiA | philips | 18.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Defibrylator | DFM 100 | CN32627187 | 2019 | OITiA | philips | 07.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Defibrylator | DFM 100 | CN32622435 | 2018 | O. Rehabilitacji | philips | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Defibrylator | EFFICIA DFM 100 | CN 32627196 | 2019 | SOR | PHILIPS | 04.05.2022 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Respirator | HAMILTON G-5 | 16798 | 2019 | OITiA | hamilton | 07.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Respirator | HAMILTON G-5 | 16828 | 2019 | OITiA | hamilton | 07.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Respirator | HAMILTON G-5 | 16807 | 2019 | OITiA | hamilton | 07.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Respirator | HAMILTON G-5 | 16825 | 2019 | OITiA | hamilton | 07.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Respirator | HAMILTON G-5 | 16826 | 2019 | OITiA | hamilton | 07.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Respirator | HAMILTON G-5 | 16811 | 2019 | OITiA | hamilton | 07.07.2022 | 2 |  |  |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................. zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 32

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Defibrylator | LIFEPAK 112 | 13008581 | 2000 | O. Chirurgiczny | Medtronic | 18.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 33

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat do badania urodynanicznych | CONUS HELLIX | 07091810 | ------- | O. Poł - Ginek | Andromeda | 19.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  3:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .............................................................................. zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 34

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Kolposkop | MJ 24U/K | 0090/0032 | 2007 | O. Poł - Ginek | OPTEC | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 35

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparata do badania słuchu | SCREENER | SN91290047 | 2009 | O. Noworodkowy | Interacousties | 06.10.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do badania słuchu | OTOREAD | JA3001525 | 2017 | O. Noworodkowy | Interacousties | 04.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do badania słuchu | ERO-SCAN | 1914127 | 2002 | O. Noworodkowy | Siemens | 19.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 36

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat Cepap | RD 900 | 070721002071 | ---- | O. Noworodkowy | Fisher | 06.04.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do resuscytacji | NEOPUFF | 17111701584 | 2017 | SOR | Fisher | 17.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Apaart do resuscytacji | NEOPUFF | 171114013505 | 2017 | SOR | Fisher | 17.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Aparat do resuscytacji | NEOPUFF | 180809016680 | 2018 | O. Noworodkowy | fisher paykel | 29.09..2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Aparat do resuscytacji | NEOPUFF | 180820016825 | 2018 | O. Noworodkowy | fisher paykel | 29.09..2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Aparat do resuscytacji | NEOPUFF | 180820016824 | 2018 | O. Noworodkowy | fisher paykel | 29.09..2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Aparat do resuscytacji | NEOPUFF | 180820016810 | 2018 | O. Noworodkowy | fisher paykel | 29.09..2022 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Stanowisko do resuscytacji | PANDA WARMER | PBWX7100S | 2018 | O. Noworodkowy | ge | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 37

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Respirator | SLE2000 | 61108 | 1996 | O. Noworodkowy | Bear | 29.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet  38

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Airdecon | MT 200 | AMJ17E247026 | 2017 | SOR | AMITY | 08.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................. zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 39

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat EKG | AS CARD GREY V.07.205 | 7417 | 2018 | SOR | Aspel | 18.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat EKG | Grey V.7. 205 | 8466 | 2019 | O. Okulistyczny | Aspel S.A. | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Aparat EKG | Grey V.7. 205 | 8492 | 2019 | O. Noworodkowy | aspel s.a. | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Aparat EKG | Grey V7.205 | 8493 | 2019 | OITiA | aspel s.a. | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Aparat EKG | Grey V.07.205 | 8491 | 2019 | Prac. EKG | aspel s.a. | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Elektrokardiograf | Ascard grey V 07.204 | 6540 | 2017 | O. Rehabilitacji | Aspel | 16.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 40

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat RTG | CYBERBLOC | 010087418 | 2018 | SOR | Primax | 29.09.2022 | 4 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 41

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat do znieczulenia | PRIMUS | ASCH 0169 | 2011 | SOR | Drager | 19.08.2022 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Respirator Savina | SAVINA 841 4335 | ARSA 0034 | 2002 | SOR | Drager | 16.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do znieczulenia | JULIAN/DASH 4000 | APRM 0223 | 2001 | OITiA | Drager | 19.08.2022 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Aparat doi znieczulenia | FABIUS/DASH 3000 | 11323 | 2001 | OITiA | Drager | 19.08.2022 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Respirator Savina | SAVINA 841 4335 | ARSA 0032 | 2002 | OITiA | Drager | 17.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Respirator Savina | SAVINA 841 4335 | ARRK 0099 | 2001 | OITiA | Drager | 03.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Respirator Savina | SAVINA 841 4335 | ARSA 0033 | 2002 | OITiA | Drager | 03.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Respirator Savina | SAVINA 841 4335 | ARRK 0101 | 2001 | OITiA | Drager | 17.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Aparat do znieczulenia | FABIUS GS PREMIUM | ASMD-0109 | 2019 | OITiA | drager | 17.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Aparat do znieczulenia | FABIUS GS PREMIUM | ASMD-0110 | 2019 | OITiA | drager | 17.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Aparat do znieczulenia | FABIUS GS PREMIUM | ASMD-0108 | 2019 | OITiA | drager | 17.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 42

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Respirator | NBP 840 | 3121102670 | 2011 | SOR | Covidien | 30.08.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Warm touch | WT 5900 | CJ0707J156 | 2007 | O. Chirurgiczny | Tyco | 30.08.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Respirator | NPB 840 | 3510074565 | 2007 | OITiA | Puritan | 30.08.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Warm touch | WT-5900 | CJ0109J040 | 2009 | OITiA | Tyco | 30.08.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................. zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

Pakiet 43

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Kardiomonitor | FX 3000 | 02150927 | 2015 | OITiA | Emtel | 08.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor | FX 3000 | 02150929 | 2015 | OITiA | Emtel | 08.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Kardiomonitor | FX 3000 | 02150928 | 2015 | OITiA | Emtel | 08.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Kardiomonitor | MX 700 | DE 58559786 | 2019 | OITiA | PHILIPS | 15.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Kardiomonitor | MX 700 | DE 58559846 | 2019 | OITiA | PHILIPS | 15.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Kardiomonitor | MX 700 | DE 58559775 | 2019 | OITiA | PHILIPS | 15.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Kardiomonitor | MX 700 | DE 58559799 | 2019 | OITiA | PHILIPS | 15.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Kardiomonitor | MX 700 | DE 58559780 | 2019 | OITiA | PHILIPS | 15.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Kardiomonitor | MX 700 | DE 58559752 | 2019 | OITiA | PHILIPS | 15.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Kardiomonitor | B105 | SP318291409WA | 2018 | O. Noworodkowy | ge | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Kardiomonitor | FX 3000 LCD 19 | 05192937 | 2019 | O. Rehabilitacji | emtel | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Kardiomonitor | FX 3000 LCD 19 | 05192938 | 2019 | O. Rehabilitacji | emtel | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192952 | 2019 | O. Poł – Ginek. | emtel | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192950 | 2019 | O. Poł – Ginek | emtel | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192949 | 2019 | O. Poł – Ginek | emtel | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192953 | 2019 | O. Poł – Ginek | emtel | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192951 | 2019 | O. Poł – Ginek | emtel | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Kardiomonitor | Bene Vision N12 | F8-04019343 | 2020 | SOR | Biameditek | 28.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Kardiomonitor | Q7 | Q071E010942 | 2020 | O. Wewnętrzny | BTL | 24.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192946 | 2019 | O. Wewnętrzny | EMTEL | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192945 | 2019 | O. Wewnętrzny | EMTEL | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192947 | 2019 | O. Wewnętrzny | EMTEL | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192948 | 2019 | O. Wewnętrzny | EMTEL | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE2 |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 44

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Multifiltrat | MULTIFILTRAT 097 | 6MUG2755 | 2006 | OITiA | Fresenius | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie do hemodializy | MULTIFILTRATE | 9MUGG957 | 2019 | OITiA | FRESENIUS | 15.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ........................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 45

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Respirator | ASTRAL 150 | 22161261434 | 2016 | OITiA | -------- | 25.05.2021 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Respirator Para Pacz | PLUS 310 | 2007359 | 2020 | OITIA | FARUM | 18.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ......................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 46

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Respirator | SAMOLTON – G5 | 15224 | 2018 | SOR | Ekomark | 06.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Respirator | HAMILTON-G5 | 15247 | 2018 | SOR | Ekomark | 06.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Respirator | MEDUMAT STANDARD A | 3171 | 2006 | OITiA | Weiman | 27.06.2022 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Respirator | WM 9605/S | 9333 | 2018 | SOR | Weiman | 28.05.2022 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Respirator + defibrylator | WM 9445/0009 | 4437 | 2018 | SOR | Weiman | 28.10.2022 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Respirator + defibrylator | WM 9445/0009 | 4439 | 2018 | SOR | Wieman | 28.10.2022 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 47

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta | N-300 | 300K1806021P | 2018 | SOR | Istambul | 14.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta | STERISETS 8500 | 0000017 | 2018 | SOR | Istambul | 14.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta | STERISETS 8500 | 0000030 | 2018 | SOR | Istambul | 14.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ........................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 48

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Jednostka kontrolna | IHC - 1000 | 000666 | 2019 | O. Noworodkowy | HEALTHCARE | 29.04.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Materac system ogrzewania | NCM1 | 19/10742 | 2019 | O. Noworodkowy | HEALTHCARE | 29.04.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 49

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Mammograf | SDM-SYS-600-3D | SDM 131500957 | 2019 | RTG | HOLOGIC | 19.07.2022 | 4 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ........................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 50

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Lampa szczelinowa | MW-50D | 5400531 | 2019 | O. Okulistyczny | Riughton | 20.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Lampa szczelinowa | MW5-0D | 5400477 | 2019 | O. Okulistyczny | Riughton | 20.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Panel LCD | LUCD’LC | L610086 | 2019 | O. Okulistyczny | Everiew | 20.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Tonometr bezkontaktowy | TONOVUE | 50008-827-035 | 2019 | O. Okulistyczny | KristalVue | 20.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ................................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 51

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | USG Okulistyczne | 4 SIGHT | 18G8022 | 2019 | O. Okulistyczny | ACCUTONE | 18.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 52

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | USG-Echo Serca | VIVID E 95 | AU 70299 | 2019 | Prac. EKG | ge | 07.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | USG-Echo Serca | VIVID S60N | 210448S60N | 2019 | Prac. EKG | ge | 07.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 53

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | System analizy holterowskiej | Medilog | 282.00165 | 2018 | O. Dziecięcy | Schiller | 22.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Holter ciśnieniowy | Zestaw | 00059/2019 | 2019 | O. Dziecięcy | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Holter sercowy | Zestaw | 00058/19 | 2019 | O. Dziecięcy | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Holter ciśnieniowy | Zestaw | 00060/19 | 2019 | Prac. EKG | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Holter ciśnieniowy | Zestaw | 00060/19 | 2019 | Prac. EKG | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Stacja holterowska | Zestaw | 00060/19 | 2019 | Prac. EKG | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do badań wysiłkowych | Zestaw | 00055/19 | 2019 | Prac. EKG | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Ergospirometr | Zestaw | 00054/19 | 2019 | O. Wewnętrzny | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Bieżnia | TRACKMASTER TMX428 | FVDC4857 | 2019 | O. Wewnętrzny | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Cykloergometr | ERGOSELECT | 2019010410 | 2019 | O. Wewnętrzny | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Spirometr z modułem | Zestaw | 00053/19 | 2019 | O. Wewnętrzny | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 54

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Nawilżacz | AGNAVENT | AGD23EU180500 | 2018 | O. Noworodkowy | fisher paykel | 07.10.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Nawilżacz | MR 850 | 180222348927 | 2018 | O. Noworodkowy | fisher paykel | 12.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Aparat infantflow | SPAP | BJP01651 | 2018 | O. Noworodkowy | CAREFUSION | 07.10.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 55

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Stół zabiegowy | SU-05 | 00039 | 2018 | SOR | famed | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Stół zabiegowy | SU 05 | 00355 | 2019 | O. Chirurgiczny | FAMED | 15.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Stół zabiegowy | SU 05 | 00354 | 2019 | O. Chirurgiczny | FAMED | 15.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .............................................................................. zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 56

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Laparoskop | Image 1S | Zestaw | 2019 | O. Poł- Ginek. | karl storz | 17.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Tor histeroskopowy | Image 1S | Zestaw | 2019 | O. Poł-Ginek. | karl storz | 17.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Tor urologiczny | Image IS | \Zestaw | 2019 | O. Chirurgiczny | KARL STORZ | 17.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ............................................................................ zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 57

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Myjnia Dezynfekator | UNICHEN PL/10 | 190498 | 2019 | O. Poł- Ginek. | mmm | 29.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 58

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat RTG | 709030 | 10000021 | 2019 | RTG. | philips | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG | 9890-010-89522 | 19410026 | 2019 | RTG | philips | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 59

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych | ABL 90 FLEX | 092R0210N0008 | 2019 | OITiA | Radiometer | 16.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Moduł immunologiczny | AQT 90 FLEX | 1393-838R0514N0001 | 2019 | OITiA | RADIOMETER | 26.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Analizator | ABL 90 FLEX PLUS | 092R0167N00 | 2018 | SOR | Radiometer | 26.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 60

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Videolaryngoskop | VL 3 R | 3094 | 2019 | SOR | huge med | 20.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ........................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET 61

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Piła elektryczna | GA 800 | 3306 | 2019 | Blok operacyjny | Aesculap Chifa | 15.04.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: ........................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA