BZP.271.21.2023 Skoczów, dnia 04.10.2023r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy** **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na** : Budowę sieci wodociągowej w sołectwie Ochaby rejon ulicy Gołyska oraz w sołectwie Międzyświeć rejon ulicy Promykowej i Rogowej w podziale na części:

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), w związku z zapytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia, przekazuję treść zapytania Wykonawcy oraz odpowiedź:

**Pytanie 1**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości studni wodomierzowych, które należy wykonać w Międzyświeciu rejon ul. Promykowej (Projekt Techniczny – 3szt. przedmiar – 1szt.)

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w wycenie prac budowlanych należy uwzględnić dostawę i montaż 3 studni wodomierzowych PE DN1200:

Sw1 - przyłącze wodociągowe do dz. nr 108/15

Sw2 - przyłącze wodociągowe do dz. nr 108/11

Sw3 - przyłącze wodociągowe do dz. nr 112/2

Zmianie ulega zapis pozycji 124 d2.4 przedmiaru robót ( kosztorysu inwestorskiego ) dla zadania jw. pn. *Dostawa i montaż: Studzienka wodomierzowa PE DN1200 z płaszczem ocieplającym i pokrywa termiczną PE o nacisku 0,15 tony*

*z kpl. 1 na kpl. 3*

Podpisane przez:

Andrzej Bubnicki - Z-ca Burmistrza Miasta Skoczowa