Szczecin, 20 lipca 2021 r. 
Sygnatura: ZP/220/25/21 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z włókniny dla SPSK-2 w Szczecinie.”

WYJAŚNIENIA 1 
Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA I
Pytanie 1: Zadanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań z włókniny SMS o gramaturze min 40 g/m2?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań z dwóch kolorach: niebieskim i zielonym?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA II
Pytanie 3: dotyczy Pakietu nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego ubrania chirurgicznego? 
Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza + spodnie) przeznaczony do stosowania przez personel medyczny                        w środowisku bloku operacyjnego, wykonany z antystatycznej, nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS                   o gramaturze 35 g/m2. Krój uniseks. Bluza posiada krótki rękaw, 2 kieszenie, pod szyją wycięcie w serek wykończone białą lamówką, rękawy niepodwinięte, nieobszyte bez ściągaczy. Spodnie posiadają troki wykonane z identycznego materiału                  i nogawki bez ściągaczy. Komplety dostępne w kolorze niebieskim. Każdy komplet pakowany osobno w przezroczystą torebkę plastikową z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru. Rozmiary S, M, L, XL, XXL. Produkt spełnia normę EN 13795-2, zgodny z dyrektywą EEC 93/42.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.  

WYKONAWCA III
Pytanie 4: (zadanie nr 3, poz. 3) Czy Zamawiający dopuści plastikowy znacznik zamiast metalowego?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA IV
Pytanie 5: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
ZADANIE NR 5: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik Mayo ( pkt. B ) posiadającą wzmocnienie w rozmiarze min. 60 x 145 cm oraz osłonę foliową                    na przewody ( pkt. U ) w rozmiarze 13 x 244 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 6: ZAPISY SIWZ PROJEKT UMOWY 
§ 11, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości                     w następującym zakresie: 
§ 11, ust. 1a- do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy bądź poszczególnych zadań 
§ 11, ust. 1b- do kwoty 0,5% wartości niezrealizowanej bądź reklamowanej partii wyrobów 
Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego                              z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN                    z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną,                    gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego                           na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SWZ. 

WYKONAWCA V
Pytanie 7: zadanie 5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia o następującym składzie i parametrach: 
A. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm; grubość folii 50 μm, wzmocnienie polipropylenowe 75 x 90 cm; całkowita gramatura serwety min. 80 g/ m2- owinięcie zestawu 
B. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm z folii polietylenowej ze wzmocnieniem włókninowym 75 x 90 cm; serweta złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację; całkowita gramatura serwety min. 85 g/ m2 
C. 1x serweta do cięcia cesarskiego w ułożeniu prostym (płaskim) 260/ 200 x 335 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej                    27 x 33 cm otoczonym folią chirurgiczną, wymiar okno 14 x 20 cm, ze zintegrowanym workiem na płyny 360 stopni                             ze sztywnikiem i zaworem do podłączenia drenu 
D. 3x ręcznik celulozowy do rąk min. 20 x 30 cm 
E. 1x taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 50 cm 
F. 2x fartuch z włókniny SMMS min. 35 g/m2 wzmocniony od wewnątrz laminatem 2- warstwowym z przodu oraz                       na rękawach, szwy ultradźwiękowe, u góry przy szyi zapinany na szeroki i długi rzep umożliwiający swobodny dobór                             do obwodu szyi Użytkownika, rękawy zakończone poliestrowym mankietem; odporność na przenikanie płynów                                  min. 158 cm H2O. IB strefy wzmocnionej: 6. Rozmiar XXL- długość 150 cm 
G. 2x fartuch z włókniny SMMS min. 35 g/m2 wzmocniony od wewnątrz laminatem 2- warstwowym z przodu oraz                           na rękawach, szwy ultradźwiękowe, u góry przy szyi zapinany na szeroki i długi rzep umożliwiający swobodny dobór                        do obwodu szyi Użytkownika, rękawy zakończone poliestrowym mankietem; odporność na przenikanie płynów min. 158 cm H2O. IB strefy wzmocnionej: 6. Rozmiar XL- długość 130 cm- jeden z fartuchów włożony w pierwszą warstwę owinięcia 
H. 2x po 15 szt. tupfer z gazy 20- nitkowej z nitką RTG; wykrój gazy 44,5 x 44,5 cm. Każde z 15 szt. w osobnej papierowej torebce 
I. 1x serweta operacyjna 2- warstwowa nieprzylepna 75 x 90 cm 
J. 10x kompres gazowy 10 x 10 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG 
K. 1x zestaw do odsysania CH 30, średnica zewnętrzna 8 mm, dren długości 350 cm; końcówka ssąca Yankauer dł. 17,5 cm zagięta z 4 bocznymi otworami i otworem dystalnym, bez kontroli próżni 
L. 1x serweta dla noworodka 90 x 90 z miękkiej chłonnej włókniny typu Spunlace 
Ł. 1x miseczka plastikowa 250 ml z podziałką 
M. 3x tupfer gazowy z gazy 20- nitkowej, wykrój gazy 44,5 x 44,5 cm 
N. 1x serweta gazowa z gazy 20- nitkowej, 4- warstwowa, biała ze znacznikiem RTG, min. 40 x 40 cm poddana wstępnemu praniu ze szlufką 
O. 1x kleszczyki plastikowe 24,5 cm 
P. 1x skalpel bezpieczny nr 22 
R. 1x kieszeń samoprzylepna 1 sekcyjna 40 x 38 cm 
S. 1x opatrunek pooperacyjny 34 x 10 cm 
T. 1x miska 500 ml okrągła bezbarwna z podziałką 
U. 1x osłona na kamerę 15 x 250 cm

Materiał obłożenia pacjenta z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni min. 57 g/m2.
Zdolność absorbcji cieczy laminatu na całej powierzchni min. 200 ml/ m2; 
Odporność na przenikanie cieczy laminatu na całej powierzchni min. 129 cm H2O; 
Odporność na wypychanie (rozerwanie) na sucho/ mokro laminatu na całej powierzchni: min. 175/ 185 kPa 
Komponenty wchodzące w skład zestawu a podlegające normie PN EN 13795:2019- zgodne z tą normą 
Na opakowaniu jednostkowym min. 4 etykiety transferowe, w tym 2 zawierające kod kreskowy EAN oraz 2 zawierające kod QR. Dodatkowo informacje: nazwa zestawu, dane producenta, nr REF, nr LOT, data ważności. 
Opakowanie transportowe- 2 kartony- opisane wg wymagań Zamawiającego. 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ. 

Pytanie 8: zadanie nr 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą 2 szt. próbek niesterylnych zestawu do cesarskiego cięcia? 
Prośbę swą motywujemy faktem, że w toku badania ofert Zamawiający nie zapisał kryterium „jakość”, którego punktacja                po wykorzystaniu próbek mogłaby wpłynąć na wartość oferty, a dla oceny poprawności składu oferowanego produktu względem OPZ wystarczą próbki niesterylne.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA VI
Pytanie 9: Zadanie nr 2
Proszę o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny SMMS. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 10: Zadanie nr 2
Proszę o odstąpienie od wymogu możliwości sterylizować EO – gaz albo w autoklawie parowym. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ. 

Pytanie 11: Zadanie nr 2
Proszę o dopuszczenie ubrań tylko w kolorze niebieskim. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 12: Zadanie nr 2
Proszę o dopuszczenie ubrań tylko w kolorze niebieskim i zielonym. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 13: Zadanie nr 2
Proszę o dopuszczenie ubrań w opakowaniu zbiorczym 75 pojedynczo pakowanych zestawów ubrań. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 14: Zadanie nr 2
Proszę o dopuszczenie ubrań bez oznaczenia numeru katalogowego na opakowaniu. Ubranie można zidentyfikować                       po modelu. Na opakowaniu podane jest oznacze MODEL i oznaczenie literowe danego modelu, jak np. A, C, D (w zależności od gramatury ubrania). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 15: Zadanie nr 2
Czy Zamawiający wymaga aby kieszenie w bluzie były przyszywane na zakładkę, jak w tradycyjnych koszulach które są sprzedawane w sklepach do codziennego użytku, a nie doszywane, czyli aby kieszenie były składane przed przyszyciem tak jak w koszulkach codziennego użytku. Świadczy to o jakości szycia ubrania.
Odpowiedź: zamawiający nie stawia takiego wymogu – wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA VII
Pytania do wzoru umowy
Pytanie 16: Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 17: Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 18: Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 1 lit. a) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 19: Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 4 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 20: Wnosimy o modyfikację § 14 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA VIII
Pytanie 21: dot. Pakietu 2: 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 Ubranie chirurgiczne, jednorazowe, wykonane z włókniny antystatycznej, niepylącej, nieprzeźroczystej, trójwarstwowej, oddychającej typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2. Do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Możliwość sterylizacji EO – gaz lub w autoklawie parowym. Górna część kompletu szeroka, luźna bluza z krótkim rękawem, zakrywająca część klatki piersiowej oraz cały brzuch, zachodząca                   na spodnie (długość min. 70cm). Spodnie długie, w pasie podtrzymywane gumką lub trokiem delikatnie i dokładnie opinającą użytkownika. Każde cięcie obszyte, bez żadnych strzępień. Nie obszyta lamówką.. Każdy komplet pakowany osobno                         w foliową torbę. Oddychające. 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Dostępne w kolorach minimum zielonym i/lub niebieskim i/lub fioletowym/różowym. Zgodnie z normą EN 13795. Dostępne rozmiary XS, M, L, XL, XXL. Opakowanie zbiorcze karton zawierający 45 pojedynczo pakowanych zestawów ubrań. Opakowanie opisane minimum: nazwa, numer katalogowy, producent, ilość.? 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ. 

Pytanie 22: dot. Pakietu 5: 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 obłożenie do cesarskiego cięcia o następującym składzie i parametrach: 
Serweta wzmocniona na stół narzędziowy 190 x 150 cm (opakowanie zestawu). Wzmocnienie na całej długości serwety                      o szer. 75 cm. Gramatura min. 74,7 g/m2 – 1szt. 
Serweta na stolik Mayo wzmocniona 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 cm x 85 cm – 1szt. 
Serweta do cięcia cesarskiego 175/250 x 300 cm, otwór z folią operacyjną 38 x 32 cm. Wbudowany worek na płyny                       360 stopni. Bez osłon na kończyny (ułożenie płasko na stole) – 1 szt.
Ręcznik 18x25cm – 3szt. 
Taśma samoprzylepna 9x49cm – 1szt. 
Fartuch wzmocniony XL , wykonany z włókniny typu SMS, nieprzemakalne wstawki wszyte w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep. Rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, na wysokości wstawek szyte techniką ultradźwiękową, troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Odporność                  na przesiąkanie płynów materiału wzmocnienia min. 160 cm H2O natomiast BI = 6 ( strefy wzmocnione)- 2 sztuki 
Fartuch wzmocniony L , wykonany z włókniny typu SMS, nieprzemakalne wstawki wszyte w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep. Rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, na wysokości wstawek szyte techniką ultradźwiękową, troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Odporność                na przesiąkanie płynów materiału wzmocnienia min. 160 cm H2O natomiast BI = 6 ( strefy wzmocnione)- 2 sztuki 
Tampony miękkie, gazowe, 20nitkowe, z nitką rtg, rozmiar gazy przed zwinięciem 40x50 cm ( każde 15 sztuk pakowane osobno) – 2 x 15 szt. 
Serweta włókninowa, dwuwarstwowa, nieprzylepna 75 x90 cm - 1 sztuka 
Kompresy gazowe 17n12w z nitką rtg, 10cm x 10cm - 10 sztuk 
Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3m F/F – 1szt. 
Aspiracja typu Yankauer 24Ch 25cm, okrągła końcówka, 4 otwory – 1szt. 
Serweta dla noworodka 100x100cm – 1szt. 
Miseczka 250 ml - 1 sztuka 
Tupfer duży, miękki bez nitki - 3 sztuki 
Chusta brzuszna, włókninowa, z tasiemką (130g, 3 – warstwowa, RTG, zielona) – 1szt. 
Kleszczyki plastikowe 24cm – 1szt. 
Skalpel 22 z wysuwanym ostrzem (bezpieczny) – 1szt. 
Kieszeń jednosekcyjna 40x35cm – 1szt. 
Opatrunek pooperacyjny 9x35cm – 1szt. 
Pojemnik plastikowy 500 ml przeźroczysty z podziałką - 1 sztuka
Osłona foliowa na przewody aparatury medycznej (obłożenie kamery) 14x254cm – 1 sztuka 
Serweta do cesarskiego cięcia wykonana z laminatu dwuwarstwowego: folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m2. W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie laminatem dwuwarstwowym: folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m2. Łącza gramatura serwety min. 120g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów dla obu stref                              pow. 100cmH20. Odporność serwety na rozerwanie na sucho dla obu stref min, 70kPa. Odporność serwety na rozerwanie                   na mokro dla strefy krytycznej min. 58kPa. Pakowanie karton w karton.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

WYKONAWCA IX
Pytanie 23: Zadanie 1
Czy Zamawiający dopuści pościel o wymiarach: poszewka 70x80 cm, poszwa 160x210cm, prześcieradło 160x210cm? 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 24: Zadanie 2
Czy Zamawiający dopuści komplety z włókniny typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 40g/m2?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 25: Zadanie 2
Czy Zamawiający dopuści komplety w rozmiarze S – XXL?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 26: Zadanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza komplety wyłącznie w jednym kolorze niebieskim?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 27: Zadanie 2
Czy Zamawiający dopuści komplety w wybranych przez wykonawcę dwóch kolorach?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pod warunkiem, że będą to kolory: zielony, niebieski, fioletowy, różowy.
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 28: Zadanie 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 160x100 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 29: Zadanie 4 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 150 x 80 cm, wykonany z SMS o gramaturze 30g/m2?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 30: Prosimy o potwierdzenie, że próbki wymagane do oferty podlegają uzupełnieniu?
Odpowiedź: kwestia złożenia przedmiotowych środków dowodowych została szczegółowo opisana w punkcie XIX SWZ.

WYKONAWCA X
Pytanie 31: Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej,                         z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA XI
Pytanie 32: Zadanie 1 
Prosimy o dopuszczenie pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2, kolor biały. Komplet zawiera: poszewkę na poduszkę 70x80 cm, poszewkę na kołdrę 200x140 cm, prześcieradło 240x140 cm 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 33: Zadanie 2 
Czy Zamawiający dopuści niesterylne jednorazowe ubranie chirurgiczne wykonane z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze 35g/m2 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 34: Zadanie 2 
Prosimy o dopuszczenie niesterylne jednorazowe ubranie chirurgiczne wykonane z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze 40g/m2 nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone lamówką, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), bluza                   o długości min. 70cm, spodnie z gumką lub trokiem w pasie, kolor niebieski. Zgodne z normą EN 13795, wyrób medyczny klasy I. Rozmiary S, M, L, XL, XXL. Pakowane indywidualnie w torebkę foliową, zbiorczo 70 kompletów w kartonie zbiorczym.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA XII
Przedmiot Zamówienia:
Pytanie 35: Zadanie 1:
35.1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komplet pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

35.2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pościel włókninową w rozmiarach: 
- powłoka na kołdrę 160 x 200 cm
- powłoka na poduszkę 80 x 70 cm,
- prześcieradło szerokości 160 cm, długości 210 cm.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

35.3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pościel włókninową w rozmiarach: 
- powłoka na kołdrę 150 x 200 cm
- powłoka na poduszkę 90 x 75 cm,
- prześcieradło szerokości 150 cm, długości 210 cm.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

35.4: W związku z wejściem dnia 26.05.2021 r. Rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR), Wykonawca ma w obowiązku dostarczyć wyrób medyczny przeznaczony do użycia, w oryginalnym opakowaniu handlowym, dzięki czemu będzie on w pełni identyfikowalny. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w ilości 1 kompletu, co znacznie zmniejszy koszt przygotowania oferty przez Wykonawcę? NIE
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie  36: Zadanie 2:
36.1: Czy Zamawiający dopuści do oceny komplety operacyjne z możliwością sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu, bluza pod szyją obszyta lamówką natomiast pozostałe cięcia, jak np. rozporki na dole bluzy bez obszycia – natomiast włóknina i konstrukcja ubrań zapewnia niestrzępienie w miejscach cięcia, bluza posiada 3 kieszenie tej samej wielkości                           (2 w dolnej części oraz jedna w górnej części)? Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

36.2: W związku z wejściem dnia 26.05.2021 r. Rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR), Wykonawca ma w obowiązku dostarczyć wyrób medyczny przeznaczony do użycia, w oryginalnym opakowaniu handlowym, dzięki czemu będzie on w pełni identyfikowalny. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 1 szt. próbek w dowolnym rozmiarze z poz. 1 , co znacznie zmniejszy koszt przygotowania oferty przez Wykonawcę? Produkty z poz. 1 są produktami
jednorodnymi, różniącymi się wyłącznie rozmiarem i sposobem pakowania, więc jednoznacznie potwierdzą zgodność zaoferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego stawianymi w SWZ.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ. 

Pytanie 37: Zadanie 4:
37.1: Poz.1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie podkładu o wymiarach 160x90cm? Pozostałe wymogi                              zgodne z SWZ. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

37.2: W związku z wejściem dnia 26.05.2021 r. Rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR), Wykonawca ma w obowiązku dostarczyć wyrób medyczny przeznaczony do użycia, w oryginalnym opakowaniu handlowym, dzięki czemu będzie on w pełni identyfikowalny. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w ilości 1 szt. z wybranej przez zamawiającego pozycji, co znacznie zmniejszy koszt przygotowania oferty przez Wykonawcę? Produkty z poz. 1,2.3 są produktami jednorodnymi, różniącymi się wyłącznie rozmiarem i sposobem pakowania, więc jednoznacznie potwierdzą zgodność zaoferowanego asortymentu                       z wymaganiami Zamawiającego stawianymi w SWZ.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ. 

WYKONAWCA XIII
Pytanie 38: Zadanie 1
Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z jednowarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm, poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 39: Zadanie 2
Czy Zamawiający dopuści komplet (bluzę + spodnie) wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 40: Zadanie 2
Czy Zamawiający dopuści komplet (bluzę + spodnie) bez obszyć tzn. cięte, ale nie strzępiące się?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 41: Zadanie 2
Czy Zamawiający dopuści komplet (bluzę + spodnie) w rozmiarze S-XXL?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 42: Zadanie 2
Czy Zamawiający dopuści komplet (bluzę + spodnie) tylko w kolorze niebieskim?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 43: Zadanie 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści podkład w opakowaniu jednostkowym a’20szt, w opakowaniu kartonowym 240 sztuk                                      tj. 12 op. a’20szt?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 44: Zadanie 5
Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 45: Zadanie 5, składowa A
Czy zamawiający dopuści wzmocnienie na całej długości o szer. 65 cm, gramatura PE 35g/m2, PP 28g/m2?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 46: Zadanie 5, składowa B
Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80 x 140 cm ze wzmocnieniem 60 x 140 cm?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 47: Zadanie 5, składowa C
Czy zamawiający dopuści serwetę 200 x 320 cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną 25 x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów 360 stopni?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 48: Zadanie 5, składowa F
Czy zamawiający dopuści odporność na przesiąkanie płynów w części wzmocnionej min. 100 cm H2O?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 49: Zadanie 5, składowa F
Czy Zamawiający dopuści mankiet wykonany z dzianiny?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 50: Zadanie 5, składowa F
Czy Zamawiający dopuści zapięcie przy szyi na standardowy rzep?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 51: Zadanie 5, składowa G
Czy zamawiający dopuści odporność na przesiąkanie płynów w części wzmocnionej min. 100 cm H2O?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 52: Zadanie 5, składowa G
Czy Zamawiający dopuści mankiet wykonany z dzianiny?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 53: Zadanie 5, składowa G
Czy Zamawiający dopuści zapięcie przy szyi na standardowy rzep?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 54: Zadanie 5, składowa H
Czy zamawiający dopuści tupfery z gazy bawełnianej 17n, rozmiar gazy przed zwinięciem 50 x 50 cm?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 55: Zadanie 5, składowa K
Czy zamawiający dopuści dren do ssaka 30CH o długości 300 cm?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 56: Zadanie 5, składowa N
Czy zamawiający dopuści chustę gazową 4w17n, 45 x 45 cm z rtg?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 57: Zadanie 5, składowa R
Czy zamawiający dopuści kieszeń jednosekcyjną 40 x 30 cm?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 58: Zadanie 5, składowa U
Czy zamawiający dopuści osłonę foliową na przewody 14 x 250 cm?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 59: Zadanie 5, wymagania do serwet
Czy zamawiający dopuści serwetę do cesarskiego cięcia wykonaną z trójwarstwowej, hydrofobowej włókniny SMS                             o gramaturze 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 41,7 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho 205,6 kPa?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ. 

Pytanie 60: Zadanie 5
Czy zamawiający dopuści owiniętą zawartość zestawu umieszczoną w wytrzymałej plastikowej torbie ze wstawką tyvek?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 61: Zadanie 5
Czy zamawiający dopuści zestawy pakowane do transportu w zewnętrzny karton oraz wewnętrzny worek foliowy?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 62: Zadanie 5
Czy zamawiający dopuści opisy z języku polskim wypisane na etykiecie umieszczonej wewnątrz opakowania indywidualnego zestawu?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

DYREKTOR SPSK-2
PODPIS W ORYGINALE