OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykładzina dywanowa
2. Powierzchnia – około 210 m 2 (konieczna wizja lokalna)
3. Kolor ­– ciemna zieleń (próbki)
4. Przeznaczenie – Sala Tradycji AWL (pomieszczenia o wysokim natężeniu ruchu)
5. Wartość gramatury: 700 – 1000 g/m2,
6. Klasa użyteczności – 34:
7. Klasa ścieralności –P
8. Dopuszczalne klasy palności: Bfl-s1, Cfl-s1.
9. Spód wykładziny **– guma kauczukowa**
10. Wykończenie – oklejenie wykładziną istniejących cokolików z greesu.,