## 6
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.23.6.2023 Załącznik nr 7 do SWZ
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 6
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do ciągłego znieczulania zewnątrzoponowego, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….....dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Zestaw do ciągłego znieczulania zewnątrzoponowego, w skład którego wchodzą: - igła typu Tuohy 18G, długość 80-90 mm, z trwałymi znacznikami głębokości na igle co 10 mm, z mandrynem wypałniającym światło igły, ze skrzydełkami, - skrzydełka igły typu Tuohy były na stałe zintegrowane z uchwytem igły, dla pewnego jej trzymania w dłoni i wprowadzenia do przestrzeni zewnątrzoponowej - cewnik o długości 90-100 cm, z gładkim, zaślepionym końcem i 3 otworami bocznymi, przezroczysty, miękki, odporny na załamania, kontrastujący w RTG, ze znacznikami głębokości lub bez znacznika RTG z dodatkowym oznaczeniem końcówki dystalnej pomagającej w ustaleniu pełnego wprowadzenia cewnika, - cewnik posiadający zmiękczoną końcówkę dla zabezpieczenia przed przypadkowym przebiciem opony twardej, - strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml, ze standardową końcówką typu luer slip lub luer lock, wykonana z materiału nie zawierającego lateksu, - filtr zewnątrzoponowy płaski: 0,2 um o minimalnej objętości wypełnienia, - łącznik cewnika z filtrem, zatrzaskowy ze standardową końcówką typu luer lock, - naklejka z nazwą cewnika, - system mocujący filtr do skóry pacjenta | szt | 1160
RAZEM :