ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 23.07.2020r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.7.20

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.7.20

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów, dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji ? Pakiet Nr. 7 składałby się z pozycji 42-46. Pozostałe pozycje do osobnego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie 1, dot. Pakietu nr 6, poz. 3:

Czy Zamawiający zgodzi się dostarczyć dodatkowo implant nowszej generacji (możliwość korzystania z dwóch rodzajów rozwiązań bez zmiany dyskomfortu zaopatrzenia zabiegu operacyjnego).

System szycia łąkotek  all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki. Igły z implantami znajdują się  w jednym ergonomiczne narzędziu z dwoma przesuwanymi spustami do wbijania poszczególnych implantów. Blokowanie implantu odbywa się poprzez zsunięcie go z podajnika i obrócenie o krawędź igły.  Implant zaopatrzony w obrotową kaniule pozwalającą na ustawienie odległości przebicia łąkotki. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. Implant z zaokrąglonymi brzegami o średnicy 1,1mm i długości 5,3mm.  Rękojeść zagięta pod kątem 10 stopni.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2, dot. § 1 ust. 1 pkt. 2) – 4) projektu umowy:

Czy z uwagi na małą ilość zamawianego asortymentu (Pakiet nr 6), Zamawiający dopuści by oferowane implanty ortopedyczne wraz z wymaganym instrumentarium były dostarczane bezpośrednio na zabieg, w terminie do 24 h godzin od złożenia zamówienia, tym samym odstąpi od wymogu użyczenia instrumentarium i utworzenia magazynu depozytowego (umowa utrzymania magazynu depozytów).

Wymóg utworzenia depozytu w ww. pakiecie jest także niekorzystny dla Zamawiającego. Przy obecnym brzmieniu umowy Wykonawca zmuszony jest do skalkulowania swojej oferty tak, by marża pokrywała dodatkowe wydatki, jakimi niewątpliwie jest magazyn depozytowy. Dlatego wnosimy jak we wstępie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, dot. Umowy utrzymania magazynu depozytów:

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia umowy poniższych zapisów uszczegółowiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.

- W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

Odp.

Pytanie nie dotyczy ponieważ Zamawiający dopuścił rozwiązania z pytania nr 2.

Zestaw pytań nr 3:

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa z 6 otworami w części dalszej?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego wkrętami blokującymi 6,5 mm bez nakrętki lub zestawem blokującym?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych blokujących samogwintujących o średnicy: Ø 3,5; 4,5; 5,0mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania wkrętu rekonstrukcyjnego blokującego Ø6,5mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 8, 12 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej lub śruby zaślepiającej kompatybilnej z zaoferowanymi gwoźdźmi?

Odp.

Zamawiający dopuszcza jeśli pozwoli na wydłużenie części bliższej gwoździa.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokowanych Ø4,5 lub 5,0 mm do gwoździa tupu GAMMA?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 11, 12 dopuści możliwość zaoferowania śruby zespalającej kaniulowanej bez kołnierza?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych blokujących samogwintujących o średnicy: Ø 4,5 lub 5,0mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania śruby  zaślepiającej kompatybilnej z gwoździem elastycznym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa uniwersalnego do lewej i prawej kończyny?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 16-39 dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami blokująco-kompresyjnymi z gwintem stożkowym?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania płytki:
Płytka kształtowa blokowana do zespoleń kości stopy - tzw. I promień stopy, lewa i prawa. Płytka posiada otwory stożkowe gwintowane. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Długość od 40 do 50 mm, 6 otworów blokowanych

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 19, 20, 33, 34  dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 20, 34 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów wykonanych z tytanu?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 24 dopuści możliwość zaoferowania płytki bez kolców do stabilizacji wyrostka łokciowego?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 24 dopuści możliwość zaoferowania posiadającej w części nasadowej 8 otworów blokowanych z gwintem stożkowym?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 25 dopuści możliwość zaoferowania płytki z 5 lub 3 otworami w części nasadowej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza jeśli w części trzonowej zostaną zachowane otwory od 4 do 8..

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 26 dopuści możliwość zaoferowania płytki z 3 otworami w części nasadowej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 27 dopuści możliwość zaoferowania płytki z jednym rzędem otworów w części nasadowej?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 30 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej 4-11 otworów, w części nasadowej 5 otworów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 35 dopuści możliwość zaoferowania płytki bez otworu na środku klina?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 41 dopuści możliwość zaoferowania: płytek tytanowych blokowanych: o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej,  pod wkręty blokowane 2,4mm oraz pod wkręty korowe 2,7mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 52 dopuści możliwość zaoferowania:
wkrętów kaniulowanych: Ø2,4/3,3mm, Ø3,0/3,5mm, Ø4,5/5,0mm z gniazdem typu torks, oraz Ø 3,0/3,9 mm z gniazdem sześciokątnym?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 4:

1. Czy Kupujący wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 1 ust. 1 pkt. 4) oraz udostępnienia (dot. § 1 ust. 1 pkt. 2), których wzory przesyłamy w załączeniu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 2):

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości:

- 5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Kupujący wypowie umowę  Sprzedawcy w przypadku, gdy ten dopuści się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części;

- 0,5% wartości brutto niedostarczonych produktów za opóźnienie w dostawie produktów będących przedmiotem umowy – liczone za każdy pełny 1 dzień po upływie .... dniowego terminu na dostawę, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie produktów.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Na etapie przygotowania oferty (Formularz cenowy) Zamawiający prosi o powołanie się na udzieloną odpowiedź.

Przewodniczący komisji:	Lucyna Gruszkowska	……………………………......

Sekretarz komisji:		Katarzyna Szczepańska	………………………….........

Członek komisji:		Marcin Rzepecki		………………………….…….

Członek komisji:		Katarzyna Wiśniewska	...............................................

Dyrektor ZOZ Brodnica

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)