Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswiakrakow.pl 						       e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 16.11.2022 r.

dot. przetargu ZP-49/22

na zakup i dostawę infrastruktury: serwerowej, sieciowej, kopii zapasowej, archiwizacji danych oraz oprogramowania towarzyszącego wraz z instalację, konfiguracją i pierwszym uruchomieniem dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO TREŚCI SWZ (Ogólne)

Pytanie nr 1

SWZ Rozdział VIII pkt.3

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, mi.in.: j) potwierdzenie doświadczenia osób biorących udział w 2 projektach na kwotę min. 600 000,00 zł brutto każdy, w zakresie konfiguracji środowisk sprzętowych (serwery, macierze, deduplikatory sprzętowe) 
w ciągu ostatnich 3 lat. Dowodami na potwierdzenie powyższego warunku będą referencje podmiotu na rzecz którego wykonano konfigurację środowisk sprzętowych; oraz l) potwierdzenie doświadczenia osób w 2 projektach na kwotę min. 600 000,00zł brutto każdy, w zakresie instalacji i konfiguracji platformy VMware w ciągu ostatnich 3 lat. Dowodami na potwierdzenie powyższego warunku będą referencje podmiotu na rzecz którego wykonano konfigurację platformy Vmware.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dowodami na potwierdzenie powyższych warunków mogą być referencje Wykonawcy potwierdzające należyte wykonanie zamówienia, w ramach którego tego rodzaju prace były wykonane przez wskazaną osobę.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie referencji Wykonawcy oraz wskazanie osób uczestniczących w projektach realizowanych przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, iż osoby wskazane przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu muszą spełnić warunki uczestnictwa 
w co najmniej 2 projektach na kwotę min. 600.000,00 zł brutto.

Pytanie nr 2

Dotyczy części VI Warunki udziału w postępowaniu ust.2 pkt 4: "(...) 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem opisanemu przedmiotowi zamówienia, tj. dostaw infrastruktury serwerowej, sieciowej, kopii zapasowej, archiwizacji danych oraz oprogramowania towarzyszącego wraz z instalacja, konfiguracją 
i pierwszym uruchomieniem każda o wartości min. 500 000,00 zł brutto".

Czy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał doświadczenie w należytym wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, min. 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem opisanemu przedmiotowi zamówienia, tj. dostaw infrastruktury: serwerowej, sieciowej, kopii zapasowej, archiwizacji danych oraz oprogramowania towarzyszącego wraz z instalacją, konfiguracją i pierwszym uruchomieniem, każda min. o wartości 
500 000,00 zł brutto, ale wymagania te będą spełnione nie w ramach jednej realizacji/ jednej dostawy ale podzielone na kilka osobnych dostaw (np. osobno dostawa infrastruktury do archiwizacji danych, osobno dostawa infrastruktury serwerowej i oprogramowania towarzyszącego itp.)

Odp.: Zamawiający wskazuje, że ww. warunek będzie spełniony w sytuacji gdy łączna wartość dostaw będzie wynosiła min. 500 000,00 zł brutto na rzecz jednego lub więcej podmiotów, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, niezależnie od ilości umów czy zleceń zawartych pomiędzy Wykonawcą a podmiotem wydającym referencje.

_________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl