ZP.272.39.2020						      Krosno, dnia 17.04.2020 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa pawilonu do obsługi podróżnych na dworcu autobusowym w Krośnie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące treści  SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Mając na uwadze, że miejsce wykonywania robót objętych niniejszym postępowaniem stanowi obecnie wygrodzony teren budowy w związku z prowadzonymi pracami remontowymi wiat proszę o określenie na jakich zasadach będą mogły być prowadzone prace związane z budową pawilonu do obsługi podróżnych?

Odpowiedź nr 1:

Wszelkie prace, wejścia na budowę, jak też godziny pracy muszą być uzgodnione z kierownikiem budowy. Ponadto wykonawca pawilonu musi umożliwić firmie „Europel” Sp. z o. o. wykonywanie prac w samym pawilonie podczas jego budowy w celu zamontowania w pawilonie serwerowni dla systemu informacji pasażerskiej.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający przewiduje wyłączenie części placu budowy związanego z remontem wiat na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania tj. budowy pawilonu obsługi podróżnych?

Odpowiedź nr 2:

Nie będzie możliwości wyłączenia tego obszaru, dlatego też prace związane z budową pawilonu muszą być skoordynowane z pracami związanymi z remontem wiat.

Pytanie nr 3:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wyspecyfikował monitor LED pracujący w systemie 24/7 min. 46”. Czy po stronie Wykonawcy jest tylko dostawa opisanego monitora, czy też ma on być wpięty w instalację? Jeżeli tak to proszę o wskazanie miejsca podłączenia oraz parametrów potrzebnej instalacji jak też samego monitora.

Odpowiedź nr 3:

Należy dostarczyć i okablować (zasilanie, sterowanie) monitor LCD pracujący w systemie 24/7 o rozmiarze min. 46''. Wymaga się, aby monitor wyświetlał dane z lokalnego systemu informacji pasażerskiej.

W związku z powyższym należy:

- zapewnić w monitorze system operacyjny Windows lub Linux,

- zapewnić łączność z serwerem (okablowanie),

- wystąpić o warunki integracji do firmy dostarczającej lokalny system informacji pasażerskiej i zapewnić oprogramowanie wyświetlające informacje na tablicy,

- zapewnić layout i prawidłową prezentację danych na wyświetlaczu,

- zamontować monitor we wskazane w dokumentacji miejsce dla Info Kiosku.

Pytanie nr 4:

Czy posiadają Państwo przedmiar wewnętrznych instalacji sanitarnych do zapytania Budowa Pawilonu w Krośnie ?

Odpowiedź nr 4:

Nie.

Pytanie nr 5:

Czy termin na wykonanie obiektu do 15.06.2020 jest terminem ostatecznym? W tak krótkim czasie istnieją ograniczenia w możliwościach ściągnięcia materiałów do wykonania pawilonu.

Odpowiedź nr 5:

Tak, ostateczny termin wykonania pawilonu to 15.06.2020 r.

Pytanie nr 6:

Proszę o potwierdzenie, że kosztorys powinien być dostarczony dopiero za wezwaniem Zamawiającego, po wybraniu najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź nr 6:

Tak. Zgodnie z treścią pkt 20 SIWZ wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorys.

Pytanie nr 7:

Proszę o informację czy w wycenie należy ująć pozycję "roboty zewnętrzne".

W przedmiarze PDF nie są wykazane, w przedmiarze ZUZIA występują jako pozycja zablokowana natomiast w opisie technicznym zaznaczono, że trzeba to wykonać.

Odpowiedź nr 7:

Przedmiar ma tylko charakter pomocniczy, wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z projektem budowlanym, w wycenie należy również ująć „roboty zewnętrzne”.

Pytanie nr 8:

Czy ofertę można złożyć jedynie przez platformę zakupową, czy należy także dostarczyć ofertę w wersji papierowej?

Odpowiedź nr 8:

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt 18 SIWZ Zamawiający dopuszcza dwie formy złożenia oferty, tj. formę pisemną („papierową”) oraz formę elektroniczną. Wykonawca może złożyć ofertę w jednej z ww. form – w zależności od jego preferencji w tym względzie. Szczegółowy opis sposobu przygotowania i składania ofert dla formy pisemnej i elektronicznej został określony w pkt 18 i 19 SIWZ.