## Pakiet 34
Pakiet nr 34
|  |  |  | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu z komorą tytanową, wysokość portu 10,6mm, waga portu 4,7g, membrana silikonowa o średnicy 9,5 mm, komora o objętości 0,25 ml. - do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć - niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi - membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji - niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 8,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 2,8mm, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu Zestaw akcesoriów wprowadzających: - strzykawka 10ml - igła Seldingera 18G - dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu - drut prowadnik J w podajniku - dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika - rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną - tunelizator o tępych zakończeniach - igłą ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm Każdy port posiada instrukcję w jęz. polskim oraz kartę pacjenta umożliwiającą identyfikację portu. | szt | 50 | 560 | 8% | 604.8 | 28000 | 30240 | 8432 rev. 5 2 lata | KP5112800/ Districlass Medical
2. | Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu z komorą tytanową, wysokość 13,2mm, waga portu 9g, membrana silikonowa o średnicy 12mm, komora o objętości 0,5 ml. - do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć - niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi - membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji - niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 8,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 2,8mm, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu Zestaw akcesoriów wprowadzających: - strzykawka 10ml - igła Seldingera 18G - dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu - drut prowadnik J w podajniku - dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika - rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną - tunelizator o tępych zakończeniach - igłą ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm Każdy port posiada instrukcję w jęz. polskim oraz kartę pacjenta umożliwiającą identyfikację portu. | szt | 20 | 560 | 8% | 604.8 | 11200 | 12096 | 8432 rev. 5 2 lata | KP5012800/Districlass Medical
3. | Zestaw wprowadzający składający się z: • igły Seldingera widoczna w USG G18 1,3x70mm • strzykawka luer slip 10ml • drut prowadnik J 70cm 0,035 • osłona USG 13x122cm • książeczka obserwacji portu naczyniowego Igła Seldingera oraz drut prowadnik muszą być tego samego producenta co porty z poz. 1 i 2. | szt | 50 | 560 | 8% | 604.8 | 28000 | 30240
4. | Zestaw do usuwania portu skłądający się z : miska 28x25x5cm, miska 14x12x5 cm,skalpel bezpieczny fig.11, kleszczyki Mosquito proste, metalowe, igłotrzymacz Mayo Hegar 12 cm, metalowy, pęseta chirurgiczna 14-15 cm, hak do ran Roux 17 cm, nożyczki Metzenbaum 18 cm, wygięte z osłonką na ostrze, strzykawka 3 częściowa 20 ml, Luer Lock, igła 0,70x40mm, 22G, igła 1,2x40mm, 18 G, kompres 7,5x7,5 cm, 8 warstw, nić wchłanialna po 56 dniach , monifilament 3/0 70 cm z igłą odwrotnie tnącą 24 mm 3/8 koła, opatrunek pooperacyjny, paraprzepuszczalny 9x10 cm, fartuch rozmiar L, rekawiczki operacyjne rozm. 7, chusta 75x90 cm, samoprzylepna 3 sztuki, chusta 100x150 cm, miska 150 ml, rękawiczki operacyjne rozmiar 8-9 x 2 pary, gazik rozm. śliwki x 4, kleszczyki do gazikówwygięte 20 cm | kpl | 4 | 165 | 8% | 178.2 | 660 | 712.8
[7 empty] | 67860 | 73288.8
Wartość netto: 67 860,00
Wartość brutto : 73 288,80
Warunki płatności (podać w dniach) 60 dni