{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Pakiet 34"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pakiet 34","index":0,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"merged":[[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5]]}
[null," Pakiet nr 34 "]
[]
[{"$nulls":4},"Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
["Lp","Nazwa artykułu","Jm","Ilość","netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu z komorą tytanową, wysokość portu 10,6mm, waga portu 4,7g, membrana silikonowa o średnicy 9,5 mm, komora o objętości 0,25 ml. \n- do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć\n- niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi\n- membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji\n- niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 8,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 2,8mm, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu\nZestaw akcesoriów wprowadzających:\n- strzykawka 10ml\n- igła Seldingera 18G\n- dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu\n- drut prowadnik J w podajniku\n- dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika\n- rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną\n- tunelizator o tępych zakończeniach\n- igłą ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm\nKażdy port posiada instrukcję w jęz. polskim oraz kartę pacjenta umożliwiającą identyfikację portu.\n                                        ","szt",50,{"v":560,"d":"560.00 zł"},{"v":0.08,"d":"8%"},{"$f":"E5*1.08","v":{"v":604.8000000000001,"d":"604.80 zł"}},{"$f":"E5*D5","v":{"v":28000,"d":"28,000.00 zł"}},{"$f":"H5*1.08","v":{"v":30240.000000000004,"d":"30,240.00 zł"}},"8432  rev. 5 2 lata","KP5112800/ Districlass Medical "]
["2.","Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu z komorą tytanową, wysokość 13,2mm, waga portu 9g, membrana silikonowa o średnicy 12mm, komora o objętości 0,5 ml. \n- do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć\n- niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi\n- membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji\n- niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 8,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 2,8mm, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu\nZestaw akcesoriów wprowadzających:\n- strzykawka 10ml\n- igła Seldingera 18G\n- dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu\n- drut prowadnik J w podajniku\n- dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika\n- rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną\n- tunelizator o tępych zakończeniach\n- igłą ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm\nKażdy port posiada instrukcję w jęz. polskim oraz kartę pacjenta umożliwiającą identyfikację portu.                                                                   ","szt",20,{"v":560,"d":"560.00 zł"},{"v":0.08,"d":"8%"},{"$f":"E6*1.08","v":{"v":604.8000000000001,"d":"604.80 zł"}},{"$f":"E6*D6","v":{"v":11200,"d":"11,200.00 zł"}},{"$f":"H6*1.08","v":{"v":12096,"d":"12,096.00 zł"}},{"$f":"J5","v":"8432  rev. 5 2 lata"},"KP5012800/Districlass Medical"]
["3.","Zestaw wprowadzający składający się z:\n• igły Seldingera widoczna w USG G18 1,3x70mm\n• strzykawka luer slip 10ml\n• drut prowadnik J 70cm 0,035\n• osłona USG 13x122cm\n• książeczka obserwacji portu naczyniowego\nIgła Seldingera oraz drut prowadnik muszą być tego samego producenta co porty z poz. 1 i 2.\n\n","szt",50,{"v":560,"d":"560.00 zł"},{"v":0.08,"d":"8%"},{"$f":"E7*1.08","v":{"v":604.8000000000001,"d":"604.80 zł"}},{"$f":"E7*D7","v":{"v":28000,"d":"28,000.00 zł"}},{"$f":"H7*1.08","v":{"v":30240.000000000004,"d":"30,240.00 zł"}}]
["4.","Zestaw do usuwania portu skłądający się z : miska 28x25x5cm, miska 14x12x5 cm,skalpel bezpieczny fig.11, kleszczyki Mosquito proste, metalowe, igłotrzymacz Mayo Hegar 12 cm, metalowy, pęseta chirurgiczna 14-15 cm, hak do ran Roux 17 cm, nożyczki Metzenbaum 18 cm, wygięte z osłonką na ostrze, strzykawka 3 częściowa 20 ml, Luer Lock, igła 0,70x40mm, 22G, igła 1,2x40mm, 18 G, kompres 7,5x7,5 cm, 8 warstw, nić wchłanialna po 56 dniach , monifilament 3/0 70 cm z igłą odwrotnie tnącą 24 mm 3/8 koła, opatrunek pooperacyjny, paraprzepuszczalny 9x10 cm, fartuch rozmiar L, rekawiczki operacyjne rozm. 7, chusta 75x90 cm, samoprzylepna 3 sztuki, chusta 100x150 cm, miska 150 ml, rękawiczki operacyjne rozmiar 8-9 x 2 pary, gazik rozm. śliwki x 4, kleszczyki do gazikówwygięte 20 cm","kpl",4,{"v":165,"d":"165.00 zł"},{"v":0.08,"d":"8%"},{"$f":"E8*1.08","v":{"v":178.20000000000002,"d":"178.20 zł"}},{"$f":"E8*D8","v":{"v":660,"d":"660.00 zł"}},{"$f":"H8*1.08","v":{"v":712.8000000000001,"d":"712.80 zł"}}]
[{"$nulls":7},{"$f":"H5+H6+H7+H8","v":{"v":67860,"d":"67,860.00 zł"}},{"$f":"I5+I6+I7+I8","v":{"v":73288.8,"d":"73,288.80 zł"}}]
[null,"Wartość netto: 67 860,00"]
[null,"Wartość brutto : 73 288,80"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) 60 dni"]