ZP.271.1.2022 Kosakowo 04.07.2022r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**II Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

**Budowa parkingu w Rewie**

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 20**

**Kto załatwia dokumenty i ponosi koszty opłat do Urzędu Dokumentacji Technicznej i przeciwpożarowe - dot. stacji ładowania**

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Opłaty UDT i ppoż po stronie Wykonawcy

**Pytanie 21**

**Czy słupy oświetleniowe mają być uziemnione tak jak pisze w projekcie na początku i końcu ( galmar) - czy też na całości linia bednarki?**

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Bednarka na całej linii słupów oświetleniowych

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

**Tomasz Świercz**

**Dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultury**