## Elektryczne
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2
Formuły wpisane w Formularzu mają charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent / Firma / Kraj pochodzenia | Urządzenie typ / model, nr katalogowy towaru | 1 szt. netto | Całkowita wartość netto | Całkowita wartość brutto | VAT
1 | Adapter AutoISO 1000 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Adapter do gniazd komp tel 22.5x45mm //'EHS028 | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0
3 | Adapter WS-01 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Akumulator ALARMGUARD 7/AH/12V, Zeus-7 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Automat zmierzchowy 'AZH-106 16A, 230V AC, obud. hermet. przewód przyłącz. 0,8m | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Automatyczny ściągacz izolacji Super Plus, 0,2-6 mm2 | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Bateria 8LR932 B1 (12 V) 8LR932/01b | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Bateria LR03 PowerLife B4 AAA (1,5 V) LR03PB4C/10 / 4SZT/ | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Bateria LR6 ExtremeLife+ B4 AA (1,5 V) LR6-P4/12b | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Bateria LR6 PowerLife B4 AA (1,5 V) LR6PB4C/10/1kpl=4szt/ | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Bednarka ocynkowana 40x5 /1m -1,6 kg/ | kg | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Belka 4LED 2X120 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Bity 630454000 | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Blok rozdzielczy EBR- 125 A/11 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Blok rozdzielczy EBR-125/A/15 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Blok rozdzielczy jednobiegunowy 125A | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Ceownik CWP 40H40/2 /blacha 1,5mm / | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Ceownik wzmocniony CWP 40H22/2 gr.bl. 1.5mm | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | CKN6-10/1N/B/003 Wyłącznik kombinowany, 6kA | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | CKN6-16/1N/B/003 Wyłącznik kombinowany, 6kA | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | CKN6-16/1N/B/003-A Wyłącznik kombinowany, 6kA | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | CLS6-B16 Wyłącznik nadprądowy, 6kA | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Dekiel uniwersalny 70/80 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Drut ocynkowany fi 8 | kg | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | DYBEL G-K typ DRIVA GKM 100szt | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | DYBEL rozp.UX 10x60 R op.50szt koszulki do wkretów | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Dzwonek bezprzew. bateryjny z przyciskiem zwykłym, zas. 80m'ST-919 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Dzwonek bezprzew. z przyciskiem hermet. zas.100m, 230V/'DRS-982K | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Dzwonek bezprzew. z przyciskiem hermet. zas.150m, 230V/'DRS-982H | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Dzwonek czaszowy 230 biały 'DNS-001 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Statecznik elektroniczny BL-236H-EVG 70484 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Programator JVT3-16AS | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Elektrozaczep symetryczny z blokadą i z pamiecią OR-OS-EZ-40 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Fazer BASIC 777 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Folia ostrzegawcza biało-czerwona op. 100 mb. | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Główka bezpiecznikowa BIG-25A KDII E27 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | GNIAZDO 2P+Z 10/16A 250V G380 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Gniazdo 2P+Z z przysł.IP44 biały | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Gniazdo 2x2P+Z 33st. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Gniazdo 2x2P+Z b/blokady /białe/ | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Gniazdo 2x2P+Z białe | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Gniazdo 2x2P+Z z blokadą - 2C /czerwone/ | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Gniazdo 2x2P+Z z blokadą podwójne czerwone | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Gniazdo 3x2P+Z bez blokady potrójne (3BPO) | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Gniazdo podwójne hermetyczne . z kl. w kol. wyr. Białe Cedar Plus | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Gniazdo pojedyncze hermetyczne z klap. w kol. wyr. Białe Cedar Plus | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Gniazdo stałe 16A 3P IP44 /113-6/ | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Gniazdo stałe 32A 3P IP44 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Gniazdo stałe 32A 5P IP44 /*125-6K/ | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Gniazdo UTP RJ 45 kat.5e KEYSTON /'EPL001 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | IS-125/4 Rozłącznik główny, izolacyjny, 4-bieg., 125A | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Kabel YKXS 5x35 | km | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Kabel YKY 1x240 | km | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Kabel YKY 3x2,5 600/1000 | km | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Kabel YKY 5x 6 NYY-J | km | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Kabel YKY 5x16 600/1000V | km | 0.01 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Kabel YTKSY 5x2x0,8 | km | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Kaseta z 2-przyciskami KZ,KC (ziel.,czerw) i lampką LC (czerw), dławica ST22K3/05-1 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Kasownik K-120-20 | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Klucz zwalniacz blokady | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Klucz zwalniacz blokady typ PH | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Kołek do wbijania 6x 40 SM-06040 Wkręt-Met /200szt/ | op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Kołek do wbijania 6x 60 SM-06060 Wkręt-Met /200szt/ | op. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Kołek do wbijania 8x 80 SM-08080 Wkręt-Met | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Kołek Molly M4x38 | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Kołek Molly M5x45 | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Kołek rozp. fi10 6x 60 krzyż. KRX-106060 /100szt/ | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Końcówka kablowa BM CU-50/8 | szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Końcówka kablowa Cu 16 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Końcówka kablowa tulejkowa izolowana 35/18 czerwona/50szt. | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Końcówka kablowa tulejkowa izolowana 6/12 zielona/100szt | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Końcówka kablowa tulejkowa izolowana 6/12 żółta/100szt | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Końcówka oczkowa KOA 6-6 /100szt/ | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Końcówka tulejkowa H 10/20 /100szt/ | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Końcówka tulejkowa H 16/15 /op100szt/ | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Końcówka tulejkowa H 25/25 /100szt/ | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Końcówka tulejkowa HI 10/12 /100szt/ | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Końcówka tulejkowa HI 16/12 (100 szt.) | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Końcówka tulejkowa HI 35/25 /50 szt./ | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Końcówka tulejkowa HI 6/12 100szt | op. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | Korytko kablowe 32x15 /15/ | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | Korytko kablowe KPR 100H42/2 (grubość blachy 0,5) | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Korytko kablowe KPR 200 H42/2 (grubość blachy 0,5) | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | LAMPA METALOHALOGENOWA 150W E40 IHQ-T | szt. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | Lampa sodowa 150W E40 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Lampa warsztatowa LED ładowalna | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Lampka czerwona' FIM 1000 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Lampka sygn. | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Lampka sygnalizacyjna NEF30LDc 24-240V | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | Lampka żółta 'FIM 1010 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Latarka 1xLED 1W | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Licznik elektroniczny 1-faz 1-mod OR-02Y | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | Licznik EVO3T 59600A kl.1 EVO30001 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Listwa kablowa KE 40/40 2m | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Listwa kablowa KE 40/60 2kas - dzielona | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Listwa kablowa KE 60/130 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Listwa kablowa MKE 25/40 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Listwa kablowa MKE15/25 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Listwa kablowa podparapetowa KPP 40/90 | szt. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Listwa kablowa podparapetowa KPP 60/90 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Listwa LZ-35 ZG-4x35 /gwintowana/ | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Listwa napodłogowa GR1200 ref. GR1200 | mb. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Łącznik 1-biegunowy biały b/r | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Łącznik 1-biegunowy IP44 biały b/r | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Łącznik 1-biegunowy IP-44 biały | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Łącznik 1-biegunowy zwierny "dzwonek" IP44 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Łącznik 2-biegunowy IP-44 biały | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
108 | Łącznik kątowy LK 25/40 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Łącznik kątowy LK 40/60 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Łącznik kątowy LK 40/90 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
111 | Łącznik kątowy LK 60/90 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
112 | Łącznik kątowy LK15/25 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Łącznik krzywkowy w obudowie 3 bieg. 40A | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Łącznik krzywkowy w obudowie 3 bieg. 63A | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Łącznik krzyżowy biały b/r | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Łącznik ŁK16R-2.8211/P04 z czołem żółto-czerw. IP65 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Łącznik schodowy biały b/r | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
118 | Łącznik schodowy WNT-600C biały | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Łącznik świecznikowy biały b/r | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Łącznik zwierny p/t | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
121 | M45 2M Sygnalizator trójkątny czerwony 230V | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | M45 2x2M Ramka biała pionowa | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
123 | M45 Lampka 1M 230V | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
124 | M45,Łącznik uniwersalny 16A biały | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | M45:1M Łącznik 1-bieg. 16A | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Manipulator przyłóżkowy Mp-10 z przew. 1.5 m | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | MK2-352 Minikolumna dwustr. 332300/ | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Moduł awaryjny LE/36/3/AT | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Moduł awaryjny H-204 AT 18/58 1J | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Moduł awaryjny H-204 AT 9/36 1J | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Moduł awaryjny LE/80/2AT | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Moduł awaryjny Lider - EVG 6-80W 2h autotest | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Moduł awaryjny TQ236 2h 4-36W3,6/2 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Moduł stykow pomocniczych | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Naroznik zewnętrzny NZ 40/90 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Narożnik wewnętrzny NW 40/60 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Narożnik wewnętrzny NW 40/90 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
138 | Narożnik wewnętrzny NW 60/90 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
139 | Narożnik wewnętrzny NW15/25 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Narożnik zewnętrzny NZ 40/60 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Narożnik zewnętrzny NZ 60/90 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Narożnik zewnętrzny NZ15/25 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Nóż monterski | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Obudowa izolacyjna S-4 /20/ | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Obudowa izolacyjna S-6 pełna | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Obudowa N/T 2M | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Odgałęźnik LZ 1x95/35P niebieski | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Odgałęźnik LZ 1x95/35P szary | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
149 | Odgałęźnik LZ 1x95/35P żołto-zielony/izol/ | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
150 | Ogranicznik przepięć .DEHNquard S275 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
151 | Olej uniwersalny B10 400ml | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Oprawa awaryja/ewakuacyjna 'STAR AD 8E1 AUTOTEST EL-28 AUT z piktogramem | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Oprawa awaryjna EKO NK-18/AT/3 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
154 | Oprawa Awaryjna SMART 44 308/2 AT | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
155 | Oprawa downlight SLOT DLP-100G 2x26W G24d-2 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
156 | Oprawa Evan TL13 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
157 | Oprawa Evan TL8 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
158 | Oprawa FAUST DL-260 7421 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
159 | Oprawa FIBRA III T5 IP66 PC/2x28/T5/G5/Szary | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
160 | Oprawa hermetyczna TCW060 2x18W HF (EVG) 81378399 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
161 | Oprawa hermetyczna TCW060 2x36W HF (EVG) Philips | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
162 | Oprawa LATTE T5 IP54 OPAL/4x14/T5 /G5/Biały | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
163 | Oprawa LED 1200x300 48W | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
164 | OPRAWA MX-216/21W-W | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
165 | OPRAWA MX-218/38 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
166 | OPRAWA PLAFON E27 BIAŁY IP65 MX-232 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
167 | #Oprawa podszafkowa z wyłącznikiem TL-13/4000 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Oprawa T5 4x14W PAR | szt. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Oprawa rastrowa 4x18 RKP n/t EVG | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
170 | Oprawa rastrowa 2X36W PAR n/t EVG LENA | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
171 | Oprawa rastrowa 4x18W VLA p/t | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
172 | Oprawa rastrowa 2x18W PLX EVG NATYNKOWA | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Oprawa T5 IP65 GK 4x14W OPAL | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Oprawa T5 IP65 PAR SH 600x600/GK 4x14W PAR S | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Oprawa T5 4x14W PPAR SH IP65 ALU EVG mod.aw.AT/3h dwa obwod 2+2 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Oprawa IP 66/1x26/TC-D/G24d-3/Biały | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Oprawa natynkowa 38W barwa neutralna | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Oprawa T5 IP65 PAR SH NT/ 600x600/4x14/T5/G5/Biały | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Oprawa T5 OPAL NT/600x600/2x28/T5 /G5/Biały | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Oprawa T5 OPAL NT/600x600/4x14/T5 /G5/Biały | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Oprawa 36W-NW (LED) | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
182 | OPRAWA ULICZNA SGS102 150W II MR SKD 42/60 OG-FARE-017666 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
183 | Oprawa warsztatowa przenośna 60W 5mb D.3036 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Oprawka do halogena GU 10 GU 10 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Osłona ściany pod wyłacznik p/t pojedyncza biała | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Osłonka 5mod. biała | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Osłonka 5mod. szara | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Pasek zaślepek 24M | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
189 | Piktogram sticker 160x320 wyjście awaryjne | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
190 | PKNM-16/1N/B/003 Wyłącznik kombinowany, 10kA 240052 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
191 | # Plafoniera DL-75B | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Podstawa 168x168 do ALP 116/116 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Podstawa bezpiecznikowy SP58 3P | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Pokrywa 117x117 do ALP 116/116 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Pokrywa 78 L=346mm | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
196 | Pokrywa PS60 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
197 | 4 100 S Wentylator ścienny (sufitowy) , 15W | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
198 | 6 150 S Wentylator ścienny, (sufitowy) 15W | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
199 | Profil aluminiowy ALP 10/78 L=1450mm | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
200 | Profil aluminiowy ALP 60/110 L=1450mm | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Programator tygodniowy z nast.czas.56progr. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
202 | PROMIENNIK ODKAŻAJĄCY 'HNS 30W G13 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Przedłużacz 5x2P+Z 3m | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Przedłużacz 5x2P+Z 5m | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Przedłużacz przeciwprzepięciowy z wyłącznikiem 3m. | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Przedłużacz zwijany bębnowy 4x2P+Z 50m (GUMA3x1,5/) | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
207 | PRZEK. BISTAB. PB401 1Z 16 A 230V 1z TH35 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Przekaźnik termiczny TSA 11 zakres 4,0-6,0A | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Przekaźnik zaniku faz CZF 312 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
210 | Przełacznik 2-bieg wł-wył-wł 35-034-22 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Przełącznik przechylny 1bieg.zielony 35-033-98 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Przewód DY 1x0,5 300/500V H05V-U | km | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
213 | Przewód DY 1x0,75 300/500V H05V-U faz. | km | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
214 | Przewód FTP kat5e 4x2x0.5 | km | 0.15 |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Przewód LGY 1x35mm 450/750V | km | 0.01 |  |  | 0 | 0 | 0
216 | Przewód LGY 1x10 fazowy 450/750V HO7V-K | km | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0
217 | Przewód LGY 1x16 fazowy 450/750V H07V-K - różne kolory | km | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Przewód LGY 1x25 fazowy 450/750V HO7V-K | km | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0
219 | Przewód LGY 1x50 fazowy 450/750V H07V-K - różne kolory | km | 0.01 |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Przewód LGY 1x6 czarny 450/750V H07V-K różne kolory | km | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Przewód OMY 2x0,5 300/300V HO3VV-H2 | km | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
222 | Przewód OPd 5x2,5 300/500V | km | 0.01 |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Przewód OW 3x2,5 300/500V H05RR-F /100mb/ /TF KABLE/ | km | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0
224 | Przewód YDY 2x1 450V/750V | km | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Przewód YDY 3x6 450/750V | km | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Przewód YDY 4x 1.5 450/750V | km | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Przewód YDY 5x 10 450/750V | km | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Przewód YDY 5x 2,5 450/750V | km | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0
229 | Przewód YDY 5x 6 450/750V | km | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Przewód YDYp 3x 1,5 450/750V 100mb NKT | km | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Przewód YDYp 3x 2.5 450/750V 100m eltrim | km | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
232 | Przewód YDYp 4x 1,5 450/750V | km | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Przewód YDYp 5x 1,5 450/750V 100mb TF | km | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0
234 | Przycis Pp-1 | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
235 | Przycisk bezprzew. hermet. zas.100m KGO=0.03 netto pln/szt 'PDH-227 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
236 | Przycisk gniazdo Pg-12 | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
237 | Przycisk gniazdo Pn-11 | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Przycisk grzybek w obud. | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
239 | Przycisk kielichowy PK-3 z przewodem | szt. | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
240 | Przycisk z lampka LP 351 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
241 | Przycisk z lampką 'FAP 2001 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
242 | Puszka k-gips PK-60 | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Puszka k-gips PK-60 (głęboka z wkrętami) | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
244 | Puszka k-gips PK-60x2 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Puszka k-gips PK-60x3 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
246 | Puszka n/t PH5 pusta biała /40/ 4 LUB 1 WKRĘT | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
247 | Puiszka hermetyczna IP 41 P0 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
248 | Puszka p/t fi 80 do k-g | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
249 | Puszka p/t PK-60 - modułowa (płytka z wkrętami) | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Puszka p/t PK-60 (głęboka z wkrętami) | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Puszka p/t PK-60 (płytka, wkręty) | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
252 | Puszka p/t-g/k 2M | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Puszka przylistwowa podwójna PP2-40 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Puszka przylistwowa pojedyńcza PP1-40 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Quicktronic - szt. 5 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
256 | Ramka 1-krotna biała | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
257 | Ramka 1-krotna | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Ramka 1M | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
259 | Ramka 2-krotna biały | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
260 | Ramka 2M | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
261 | Ramka 3-krotna biały | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
262 | Ramka do oprawy LED 1200x300 48W | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
263 | Ramka kanałowa RK 1M do kanałów KPP | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
264 | Ramka kanałowa RK 2M do kanałów KPP M321P | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Ramka kanałowa RK 3M do kanałów KPP | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
266 | Regulator do kurtyny Sonniger guard | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
267 | #ROUNDA V2LED12W-WW-W 28932 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
268 | Rozdz.RN65 3x12 z listwami | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
269 | Rozdzielnia 2x18 p/t drzwi izolacyjne białe | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
270 | Rozdzielnia RN-1x6 IP55 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
271 | Rozdzielnia RP 4x12 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
272 | Rozdzielnia RWN 2x12 drzwi izolacyjne białe | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Rozdzielnia RWN 2x12 drzwi transparentne | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
274 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
275 | Rozdzielnia z listwami RN65 2x12 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Rozdzielnia z listwami RN65 2x18 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
277 | Rozdzielnia z listwami RN65 3x18 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
278 | Rozdzielnia z listwami RN65 4x18 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
279 | Rozdzielnica n/t EP-nt 1/12 (12mod) (N+PE) IP30 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
280 | Rozdzielnica n/t SRn 6 (N+PE) IP40 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Rozłacznik bezpiecznikowy 3-bieg. IP 65 ŁK 40 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
282 | Rozłącznik FR 304 125A | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Rozłącznik FR-304 100A | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
284 | Rura BE 75 dla przestrzeni otwartej | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
285 | Rura dzielona 110KH 06110/2N | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Rura dzielona RHDPE D 110/100 niebieska 1m A110PS 3SPY-125 | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Rura KOPODUR 110 niebieska /6mb/karbowana | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Rura RKSSP 23 do betonu | mb. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Statecznik BL-218H-EVG | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Statecznik elektroniczny2x58W/2x55W T8TCL PC Tridonic | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
291 | STATECZNIK EVG BL-418H | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
292 | Statecznik Quictronic | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
293 | Stycznik DILM12 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Stycznik mocy z modułem 'DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ) 1Z, 5.5kW AC3, 230V/240V 12A | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Stycznik R 20-20 230V 1f | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
296 | Stycznik SLA 7II 3z+2r cewka 230V | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
297 | Stycznik SM 425 230 4Z | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
298 | Styki pomocnicze PS M250 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
299 | Suport 1M | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Suport 2M | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Szczypce obcinaczki boczne 160mm izolowane 1000V | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
302 | Szczypce półokrągłe 160mm izolowane 1000V | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Szczypce uniwersalne 200mm izolowane 1000V | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
304 | Szybkozłączka PC 253 3x2,5 | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Szybkozłączka PC 254 4x2,5 | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Szybkozłączka PC 255 5x2,5 | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
307 | Śruba MOLLY 4x46/24 /op.100szt./ | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Śruba MOLLY fi.8 (4x32) (100szt) | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
309 | Światło nocne SN-1 230V | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Świetlówka kompaktowa' DD-16W /4P 3500K 12660 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Świetlówka kompaktowa 'DD-21W/4P 3500K | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Świetlówka kompaktowa 'DD-28W/4P 3500K | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Świetlówka kompaktowa 'DD-38W/4P 3500K | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
314 | Świetlówka kompaktowa D 13W/827 G24D-1 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
315 | Świetlówka kompaktowa D 18W/827 G24D-2 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
316 | Świetlówka kompaktowa D/E 18W/840 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Świetlówka kompaktowa F 36W/830 2G10 | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
318 | Świetlówka kompaktowa L 18/840 2G11 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
319 | Świetlówka kompaktowa L 36W/865 2G11 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
320 | Świetlówka kompaktowa L 55w/840 2G11 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
321 | Świetlówka kompaktowa S 7W/840 G23 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
322 | Świetlówka kompaktowa S 9W/840 G23 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
323 | Świetlówka kompaktowa 21W/827 E27 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
324 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA ETU-MSS 15W E27 SPIRAL | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
325 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA G23 9W/2P/840 PL-S | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
326 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA G24d-3 26W/2P/830 PL-C | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
327 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA G24d-3 26W/2P/840 PL-C | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
328 | Świetlówka kompaktowa PLC 18W/840 2P G24D-2 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
329 | Świetlówka liniowa L 18W/830 | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
330 | Świetlówka liniowa L 18W/840 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
331 | Świetlówka liniowa L 36W/830 | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
332 | Świetlówka liniowa L 36W/840 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
333 | Świetlówka liniowa T4 16W 4000K | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
334 | Świetlówka liniowa T4 G5 8W4000K | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
335 | Świetlówka liniowa T5 24W/830 | szt. | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
336 | Świetlówka liniowa T5 FH 28W/840 T5 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
337 | Świetlówka liniowa T5 HE 14W/840 T5 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
338 | Świetlówka liniowa TL 8W /54-765 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
339 | Świetlówka liniowa TL-D 30W/33 - 640 | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
340 | T-2P+Z Gniazdo wtyczkowe na szynę TH 35 t-2P ETI | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
341 | Taśma do drukarki Dymo LabelPoint LP150 12mmx7mm czarno-biała | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
342 | Taśma izolacyjna 19x25 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
343 | Taśma izolacyjna kolor | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
344 | Taśma izolacyjna profesjonalna tęcza 19x20 op10szt | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
345 | Taśma izolacyjna | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
346 | Taśma kablowa 292x3.6 Zapinka kablowa w kolorze naturalnym opk.100szt. | op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
347 | Taśma kablowa TK 20 /5(100szt) | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
348 | Taśma kablowa TK 30/3,6 (100szt) | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
349 | TecLine Zink Spray 400ml | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
350 | Torba monterska | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
351 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
351 | Transformator w obudowie PSS 63 220/24V | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Tulejka CU -4 cynowana Zs4 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
353 | Tulejka CU -6 cynowana Zs6 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
354 | Tulejka Cu-16 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
355 | Tulejka Cu-25 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Uchwyt 2-kr. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
357 | Wąż termokurczliwy RC 12.7/6.4 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
358 | Wąż termokurczliwy RC 25.4/12.7 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
359 | Wąż termokurczliwy RC 6.4/3.2 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
360 | Wentylator D 100 S standard 12V | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
361 | Wentylator 'NV 10 007-0438 (100) | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
362 | Wentylator osiowy sufitowy, ' NV 15 15W | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
363 | Wentylator osiowy DP200A2123XST.GN | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Wentylator SF23080A P/N 2083HBL 220/240V 50/60Hz 0,06A | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Wkładka bębenkowa z kluczami (2szt klucze nr 405) | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
366 | Wkładka cyl 2A 3x38HPC | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
367 | Wkładka cylindryczna 100A GL 22x58 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
368 | Wkładka NT00C 80A GL/GG | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
369 | Wkładka topik. WTNH-1 63A/gG | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
370 | Wkładka topikowa BiWts 16A | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
371 | Wkładka topikowa BiWts 25A | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
372 | Wkładka topikowa BiWtz 20A | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
373 | Wkładka topikowa D01 16A | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
374 | Wkładka topikowa D02 20A | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
375 | Wkładka topikowa D02 25A | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
376 | Wkładka topikowa D02 35A | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
377 | Wkładka topikowa D02 50A | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Wkładka topikowa DO2 63A | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
379 | Wkładka topikowa WTNH- 000 63A 500V gL/gG | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
380 | Wkładka zamka (2xklucz typ 405) XL3 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
381 | Wkręty FSP-SZ 6,0x100 YZP op.100szt | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Wskaźnik | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
383 | Wspornik WSS 100 /ścienno-sufitowy/ | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
384 | Wspornik WSS 200 /ścienno-sufitowy/ | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
385 | Wsporniki dachowy instalacji odgromowej | szt. | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
386 | Wtyczka gumowa 16A 2P+Z IP44 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
387 | WTYCZKA KĄTOWA WK-16A 2P+Z | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
388 | Wtyczka przenośna 16A 3P IP44 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
389 | Wtyczka przenośna 32A 5P IP44 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
390 | Wył. nadprąd. S301C1 | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
391 | Wył. RCD P304 25/0,1 AC | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
392 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
393 | Wył. RCD P312B10/0,03 AC | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
394 | Wył. RCD P312B6/0,03 AC | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
395 | Wył. RCD P312C10/0,03 AC | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
396 | Wyłacznik instalacyjny S302B25 | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
397 | Wyłącznik inst. S303C32 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
398 | Wyłącznik inst. S303C40 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
399 | Wyłącznik nadpradowy S 301 B-20 1P 6kA | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
400 | Wyłącznik nadprądowy S 302 C 13A | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Wyłącznik nadprądowy S 301 B-10 1P 6kA | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
402 | Wyłącznik nadprądowy S 301 B-16A 1P 6 kA | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
403 | Wyłącznik nadprądowy S 301 B-6 1P 6A 6kA | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
404 | Wyłącznik nadprądowy S 301C-20 1P 6kA | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
405 | Wyłącznik nadprądowy S 303 B-16 3P 6kA | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
406 | Wyłącznik nadprądowy S 303 B-25 3P 6kA | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
407 | Wyłącznik nadprądowy S191 C-2 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
408 | Wyłącznik pociągowy 'FAP 3002 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
409 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
410 | Wyłącznik różn-prąd. P 302 40 30mA AC | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
411 | Wyłącznik różn-prąd. P 304 40 30mA AC | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
412 | Wyłącznik różn-prąd. P 312 25 30mA AC | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
413 | Wyłącznik różn-prąd. P 312 B16 30mA A | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
414 | Wyłącznik różn-prąd. P 312 B16 30mA AC | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
415 | Wyłącznik różn-prąd. P 312 B32 30mA AC | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
416 | Wyłącznik różn-prąd. P 312 C16 30mA AC | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
417 | Wyłącznik silnikowy M250 0,25-0,4 A 1Z/1R | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
418 | Wyłącznik silnikowy M250 4-6,3A 1Z/1R | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Wyroby śrubowe ocynkowane (śruby, podkladki, nakrętki, wkręty) | kg | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
420 | Wysięgnik oc 50x50 na ścianę | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
421 | Zacisk rynnowy ocynk. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
422 | Zakończenie 90 (60/90; 40/90) | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
423 | Zakończenie kanału ZAK 40 (MKE 25/40, KE 40/40) | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
424 | Zakończenie ZAK 60 (30/60; 40/60; 60/60) | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Zakończenie ZAK15/25 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Zamek do drzwiczek (RWN, NEDBOX) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
427 | Zamek do drzwiczek rozdzielnic EKINOXE do 1x8 i po 18 modułów TX (001390) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
428 | Zamek do rozdzielni 3x24 Hag | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
429 | Zamek do rozdzielni Hager | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
430 | Zamek i klucz nr 850 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
431 | Zapłonnik S10 4-65W | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
432 | Zapłonnik S2 4-22W | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
433 | Zaślepka 22,5x45 | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
434 | Zestaw C16-18N 0-1 gn.16A 5P | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
435 | Zestaw C32-18N 0-1 gn.32A 5P | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
436 | Zestaw n/t 2M szybki montaż | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
437 | Zestaw wkretaków 7 elementów izolowanych 1000V | kpl. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
438 | Zestaw termokurczliwy ZRM-1 16-35 | kpl. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
439 | Złacze krzyżowe 4-śrubowe | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
440 | Złaczka CU cynowana Zs 16 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
441 | Złaczka CU cynowana Zs 2,5 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
442 | Złącze kontrolne ocynkowane płaskownik drut | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Znaki ostrzegawcze TZO 210x297 samoprzylepne | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
444 | Znaki ostrzegawcze TZO 74x105 samoprzylepne | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Z-SLS/CB/1 Rozłącznik bezpiecz. z wtykami, 1-bieg., 63A | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
446 | Z-SLS/CB/3 Rozłącznik bezpiecz. z wtykami, 3-bieg., 63A | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
447 | Żarówka 40W E27 230V przeźroczysta. A55 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
448 | Żarówka 60W E27 230V przeźroczysta | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
449 | Żarówka 15W E14 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
450 | ŻARÓWKA 25W/230V E27 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
451 | Żarówka 40W E27 (230V) | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
452 | ŻARÓWKA 40W/24V E27 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
453 | ŻARÓWKA 60W/24V E27 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
454 | Żarówka 75W E-27 230V 240V | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
455 | Żarówka BA9S 130V | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
456 | Żarówka BA9S 230V 2W | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
457 | Żarówka do WOS 24V 5W SV8.5 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
458 | ŻARÓWKA HALOGEN LINIOWA 118mm 200W 10412 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
459 | Żarówka halogenowa 25W 230V G9 2000H | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
460 | Żarówka halogenowa DECOSTAR-51 ST. 20W 36^ 12V GU5,3 44860 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
461 | Żarówka halogenowa DecostarWFL 20W 38ST DECOSTARS35S HALOG. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Żarówka halogenowa HALOPAR 35W 230V GU10 64820FL | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
463 | Żarówka halogenowa HALOSTAR STARLITE 20W 12V GY6.35 64427S | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
464 | ŻARÓWKA HALOGENOWA J-78 100W BASIC | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
465 | Żarówka halogenowa JC-20W4/EK G4 20W 12V | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
466 | ŻARÓWKA HALOGENOWA JDR 35W 60C/EK GU10 BASIC | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
467 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
468 | ŻARÓWKA KONTROLNA 24V 3W BA7s | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
469 | Żarówka LED 7W E-14 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Żarówka LED A-60 10W E-27 4000K | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Żarówka LED A-60 12W E-27 4000K | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
472 | Żarówka LED 9W GX53 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
473 | Żarówka R50 25W E-14 230V 8727900022148 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Żarówka R50 40W E-14 230V | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
475 | Żarówka R63 E27 60W 230V | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Żarówka świecowa 40W E-14 przeźroczysta | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
477 | Żarówka świecowa 60W E-14 przeźroczysta | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
478 | Żarówka wstrząsoodporna A60 60W 240V E27 przezroczysta | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
479 | Panel LED V-TAC 45w 600x600 mm 4500 K 3600lm | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
480 | Żarówka ledowa 6W GU10 230V WW | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
481 | Oprawa VARSO 18W WW-0 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
482 | Oprawa VARSO 18W NW-0 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
483 | Oprawa rastrowa p/t RSTR N 418 PT-EVG-H | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
484 | Latarka mała światło naturalne | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
485 | Świetlówka LED 60 cm T8 9V 4000 K | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0
486 | Świetlówka LED 120 cm 18V 4000 K | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0