Wykonanie prac remontowych pomieszczenia Pracowni Elektrokardiologii w Pawilonie M-VIII polegających na dostawę i montaż wykładziny PCV na ścianach pomieszczeń elektrokardiologii oraz montaż dodatkowych gniazdek w salach zabiegowych. Prace na Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Pawilonie M-VIII (wykończenie pomieszczeń szatniowych na kondygnacji piwnicy oraz wymiana dwóch sanitariatów na kondygnacji pierwszego pietra)

Numer ogłoszenia TTI.2230.4.2024
Data ogłoszenia 22.01.2024r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II , ul. Prądnicka 80, 31-202
        Kraków.

Informacje dotyczące zamówienia:

Zakres prac :

Kondygnacja Parteru:

Podstawowy zakres prac remontowych obejmuje w szczególności:
- demontaż , zabezpieczenie , i składowanie aparatury medycznej we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Szpitala
- zabezpieczenie odpowiednim materiałem (typu folia) Sal zabiegowych tak by w sposób ciągły była możliwość prowadzenie na jednej z dwóch sal świadczeń medycznych
- demontaż odbojnic pcv / szlifowanie powłok malarskich do wysokości 2 mb
- wykonanie 2 podtynkowych zestawów gniazdek elektrycznych ( 1 zestaw => cztery gniazdka elektryczne ) ( podłączenie do istniejących obwodów )
- gruntowanie powierzchni
-montaż odpowiedniej wykładziny ściennej ( kolorystyka zostanie wskazana przez Użytkownika)
- podłączenie i sprawdzenie osprzętu elektrycznego
- po wykonanych pracach konieczna regulacja/ sprawdzenie wszystkich okuć stolarki wewnętrznej (drzwi między salami ) oraz zewnętrznej (okna )
- sprzątanie pomieszczeń w który wykonywane były prace oraz sprzątanie pomieszczeń przyległych do sal zabiegowych
- wymiana filtrów HEPA ( w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia stropu laminarnego )

Kondygnacja Piwnicy oraz kondygnacja pierwszego piętra :

-wymiana drzwi technicznych o wymiarach 200 x 90 szt. 4 ( drzwi stalowe , w kolorystyce szarej lub białe z samozamykaczem; drzwi techniczne wyposażone w okucie/zamek umożliwiające montaż kontroli dostępu; samozamykacz 4 szt.
- szlifowanie powierzchni posadzkowych ok. 70 m2
- gruntowanie + warstwa wylewki samopoziomującej ok 70 m2
- impregnacja przeciwwilgociwa ok 50 m2
- montaż wykładziny pcv ok 70 m2
- gruntowanie + malowanie ścian ok 150 m2
- montaż 3 szt. grzejników elektrycznych
- montaż wentylatorka zewnętrznego wyciągowego 1 szt.
-montaż 4 szt. czujek p.poż.
- montaż parapetów drewnianych ( grubość elementu min. 2 cm) na ławach fundamentowych 30 mb ( szerokość 30 cm)
- wymiana otuliny na kanałach wentylacyjnych ( wełna ok 20 m2)
- montaż dodatkowych 4 gniazd elektrycznych nadtynkowych
- montaż 2 szt. kontroli dostępu
- montaż 4 szt. odbojników do drzwi
- sprzątanie pomieszczeń w których prowadzony był remont

Dodatkowo na kondygnacji pierwszego piętra :
- wymiana 2 kabin prysznicowych ( kabina z niskim brodzikiem ) o wymiarach 90 cm x 90 cm

Wykonawca wraz z ofertą składa następujące ksera poświadczone za zgodność:
-Rejestrację firmy (np. KRS, CEIDG)
- Udokumentowanie/potwierdzenie wykonania w ostatnich 12 miesięcy pracy remontowo-budowlanej związanej z obiektami służby zdrowia na kwotę min. 50 000 zł brutto

Oferty należy składać do dnia 6.02.2024 roku do godz. 10:00.

Miejsce składania ofert: ofertę w formie papierowej opatrzoną pieczęcią Wykonawcy wraz
z numerem ogłoszenia, nazwą zadania i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 6.02.2024 roku przed godziną 10:00” należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracji A-V lub w formie cyfrowej przez plaformazakupowa.pl

Wszelkie informacje od pon-pt w godz. 9.00-12.00

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego :

Paweł Bednarz
Specjalista ds. Budowlanych
Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
e-mail: p.bednarz@szpitaljp2.krakow.pl
tel.: 12 614 24 61
tel. kom.: 727 450 190

Termin wykonania prac: 60 dni od daty podpisania umowy
Gwarancja i rękojmia: 60 miesięcy na wykonane prace

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

      Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.

Warunki zgłaszania ofert:
- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać
- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym
  w ogłoszeniu
- Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego
(Załącznik nr 2)
Brak kompletnej oferty nie będzie brany pod uwagę

------------------------
Załącznik nr 1- Obowiązek informacyjny
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 5 - Dokumentacja