## Karta konserwacji- rok miesiąc
Roczna/Miesięczna Karta prowadzenia konserwacji węzła cieplnego - dla budynku…………………………………………………………………………………………………………………………………
Zakres kontroli | data i podpis osoby upowaznionej
przegląd "zerowy"
Czyjniki
1. Sprawdzenie uszkodzeń, korozji
2. Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych
3. Czyszczenie.
4. Sprawdzenie sygnałów pomiarowych, kalibracja
Siłowniki
1. Sprawdzenie działania napędów elektrycznych
2. Sprawdzenie działania sterowania ręcznego
3. Sprawdzenie uszkodzeń, korozji
4. Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych
5. Czyszczenie.
5. Regulacja w miarę potrzeb
Szafy sterownicze
1. Kontrola sterowania ręcznego i automatycznego
2. SKontrola zabezpieczeń termicznych, działania styczników i wyłączników
3. Sprawdzenie i ewentualna wymiana żarówek i diod.
4. Sprawdzenie uszkodzeń, korozji
5. Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych
6. Czyszczenie.
7. Kontrola zasilania (kontrola napięć wejściowych i wyjściowych).
Sterowniki automatyki
1. Kontrola, regulacja automatyki sterującej, regulacyjnej i zabezpieczającej
2. Sprawdzenie i czasu i daty wskazywanego przez sterownik
3. Sprawdzenie i ustawienie parametrów programowych
4. Kontrola błędów zgłaszanych przez sterownik
5. Sprawdzenie uszkodzeń, korozji
6. Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych.
7. Czyszczenie
4. Kontrola zasilania (kontrola napięć wejściowych).
5. Sprawdzenie stanu baterii i jej wymiana.
6. Sprawdzenie poprawności działania po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu.
7. Kontrola obwodów wejściowych i wyjściowych (pomiar napięć na sterownikach)

## Karta konserwacji - tygodniowa
Tygodniowa Karta prowadzenia konserwacji węzła cieplnego - dla budynku…………………………………………………………………………………………………………………………………
Zakres kontroli | data i podpis osoby upowaznionej
przegląd "zerowy"
Instalacja węzła
1. Sprawdzenie zaworu różnicy ciśnień
2. Sprawdzenie prawidłowości działania zaworów regulacyjnych i zabezpieczających
3. Sprawdzenie prawidłowości działania licznika ciepła,
4. Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń kontrolno-pomiarowych,
5. Sprawdzenie prawidłowości działania odpowietrzników,
6. Sprawdzenie prawidłowości działania manometrów i termometrów
7. Sprawdzenie i regulacja ciśnienia w naczyniach przeponowych,
8. Sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich zaworów w węźle,
9. Usuwanie nieszczelności zaworów kołnierzowych i ich konserwacja,
10. Wymiana uszkodzonych śrubunków, holendrów i uszczelek w połączeniach kołnierzowych,
11. Wymiana uszkodzonych odcinków rur w węźle
12. Uzupełnianie wody w instalacjach c.o. i c.t.,
13. Uzupełnianie i naprawa izolacji termicznej rurociągów i wymienników,
14. Sprawdzenie drożności kanalizacji w węźle,
15. Utrzymywanie w czystości zlewu i pomieszczenia węzła,
16. Wstrzymanie i ponowny rozruch (wg potrzeb)

## Tabela napraw
Tabela wykonanych napraw węzła cieplnego - budynek ……………………………………………………………………………………………….
l.p | Rodzaj naprawy | Zakres przeprowadzonej naprawy | Data | Osoba dokonująca naprawy | Podpis | Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Tabela usterekawarii
Tabela usterek/awarii węzła cieplnego - budynek ……………………………………………………………………………………………….
l.p | Rodzaj usterki/ awarii | Zakres uszkodzeń | Data | Osoba stwierdzająca usterkę/awarię | Podjęte działania zabezpieczające | Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12