Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

WORKI I BIURETY DO SPORZĄDZANIA MIESZANIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opakowanie | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa oraz Nr katalogowy | Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek do sporządzania mieszaniny do żywienia pozajelitowego metodą biuretową, jednokomorowy, jałowy, apirogenny, do jednorazowego użytku o pojemności 125 ml, z powłoką UV, bez przewodów, worek bez PCV, konektor typu żeńskiego. | a 1 szt. | szt. | 2 550 |  |  |  |  |
| 2. | Worek do sporządzania mieszaniny do żywienia pozajelitowego metodą biuretową, jednokomorowy, jałowy, apirogenny, do jednorazowego użytku o pojemności 150 ml, z powłoką UV bez przewodów, worek bez PCV, konektor typu żeńskiego. | a 1 szt. | szt. | 1 800 |  |  |  |  |
| 3. | Worek do sporządzania mieszaniny do żywienia pozajelitowego metodą biuretową, jednokomorowy, jałowy, apirogenny, do jednorazowego użytku o pojemności 250 ml, z powłoką UV bez przewodów, worek bez PCV, konektor typu żeńskiego | a 1 szt. | szt. | 800 |  |  |  |  |
| 4. | Worek do sporządzania mieszaniny do żywienia pozajelitowego metodą biuretową, jednokomorowy, jałowy, apirogenny, do jednorazowego użytku o pojemności 500 ml, z powłoką UV bez przewodów, worek bez PCV, konektor typu żeńskiego. | a 1 szt. | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 5. | Worek do sporządzania mieszaniny do żywienia pozajelitowego metodą biuretową, jednokomorowy, jałowy, apirogenny, do jednorazowego użytku o pojemności 1000 ml, z powłoką UV bez przewodów, worek bez PCV, konektor typu żeńskiego. | a 1 szt. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 6. | Biureta do manualnego napełniania worków do żywienia pozajelitowego o pojemności 150 ml, bez pływaków, z dokładnością do 1 ml (czytelna i wyraźna podziałka). Biureta jednorazowa, jałowa, apirogenna, z czterema przewodami doprowadzającymi, portem do dostrzykiwania i odpowietrznikiem | a 1 szt. | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem wartość netto |  |
|  | UWAGA!. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY WORKI I BIURETY BYŁY TEGO SAMEGO PRODUCENTA |  | Podatek VAT% |  |
|  | Worki z poz.1-5 muszą być kompatybilne z poz.6 | Podatek zł |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |