## Zadanie nr 1 Podkłady
Zadanie nr 1 – Obłożenia i podkłady jednorazowego użytku, w szczególności zestawy
Kod CPV : 39518200-8
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Obłożenie pola operacyjnego j. .u. – zestaw do cięcia cesarskiego serweta na stolik 150 cm x 190 cm serweta na stolik typ Mayo wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm serweta do cięcia cesarskiego 200 cm x 320 cm z otworem z folią operacyjną o wym. 25 cm x 30 cm ,torbą do zbiórki płynów o wym. 75 cm x 85 cm ze sztywnikiem, filtrem, 2-ma końcówkami do podłączenia ssaka ręcznik chłonny dla noworodka 75 cm x 80 cm taśma przylepna 10 cm x 50 cm ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm |  | szt | 250
2 | Obłożenie pola operacyjnego j. .u. – zestaw uniwersalny: 1 x serweta na stolik typ MAYO wzmocniona 80x 145 cm; 4x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34 cm 1x serweta operacyjna z przylepcem 180 x 180 cm 1x serweta operacyjna z przylepcem 150 x 240 cm 2 x serweta z przylepcem 75 x 90 cm 1x taśma przylepna o wymiarach 10cmx50 cm 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm W/w zestawy serwet muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii 2 naklejki typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta |  | szt | 200
3 | Podkład medyczny papierowy – mini, rolka o wym. 33cmx48cm, z okresową perforacją; |  | szt | 100
4 | Podkład medyczny papierowy, rolka o wym.50cmx80 m, z okresową perforacją; |  | szt | 800
5 | Serweta operacyjna j. u. sterylna 50 x75 cm z otworem adhezyjnym 7 cm; |  | szt | 300
6 | Serweta operacyjna j. u. sterylna 50 x75 cm z otworem adhezyjnym 6x8 cm; |  | szt | 300
7 | Serweta operacyjna miękka, 3-warstwowa, sterylna; | rozmiar 120cmx150cm | szt | 300
8 | Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa (włóknina + laminat)o wymiarach 50cm x 75cm . Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2± 2g/m2 . Chłonność serwety: 600 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy |  | szt | 300
9 | Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa (włóknina + laminat)o wymiarach 50cm x 75cm z otworem w centralnej części serwety o średnicy 7cm. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2± 2g/m2. Chłonność serwety: 600 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy |  | szt | 300
10 | Sterylna kieszeń samoprzylepna o wymiarach 30x40cm na narzędzia wyposażona w taśmę samoprzylepną umożliwiająca umocowanie kieszeni. Wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. Kieszeń jedno lub dwukomorowa. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy. | Kieszeń jednokomorowa | szt | 50
|  | Kieszeń dwukomorowa | szt | 50
11 | Serweta gazowa z nitką RTG i tasiemką, jałowa Serweta gazowa, z nitką RTG i tasiemką, jałowa, liczba nitek 17,liczba warstw 4 pakowana w opakowanie papier - folia. Liczba sztuk w opakowaniu 2. Klasa II, reguła 7, sterylizowana parą wodną |  | szt | op. 200 x (a2)
12 | Zestaw porodowy - zestaw składa się z trzech pakietów: I pakiet zawiera: 2 pary sterylnych rękawiczek, 1 sterylny podkład, 1 sterylna serwetka wierzchnia, 2 sterylne ręczniki do rąk, II pakiet zawiera: 4 sterylne tampony, 1 sterylna gruszka, 2 sterylne klemy pępowinowe, 2 sterylne zapasowe zaciski, 1 para sterylnych nożyczek, III pakiet zawiera: 1 sterylna wyściółka, 2 antyseptyczne rękawiczki, 1 kocyk dla noworodka, 1 pieluszka, 1 plastikowa torba na łożysko; |  | szt | 3
łączna wartość netto zadania nr 1:
łączna wartość brutto zadania nr 1:

## Zad 2 Prześcieradła,pościel
Zadanie nr 2 – Bielizna i pościel jednorazowego użytku
Kod CPV : 39512000-4
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Komplety pościeli j. u. z fizeliny; |  | kpl | 400
2 | Koszule dla położnic Koszule dla pacjenta wykonana z włókniny typ SMS o gramaturze 33g/m2 z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi i w pasie, w rozmiarze S-XXL Wymiary: S- długość 111 cm, M- długość 114 cm, L- długość 117 cm, XL- długość 117 cm, XXL - długość 120 cm, | Rozmiar od S – XXL do wyboru przez zamawiającego | op (a10) | 60
3 | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 33g w kolorze niebieskim, umożliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązana, biały trok w pasie o długości całkowitej 178bcm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43 cm, długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm. Koszula pacjenta, włókninowa, wiązana, niebieska. |  | op (a10) | 50
4 | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładana przez głowę. Długość koszuli 120 cm, szerokość 70 cm (obwód 140 cm). Rozmiar uniwersalny. Koszula pacjenta, włókninowa, z wycięciem Y, granatowa (a'10) |  | op (a10) | 50
5 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku Koc ogrzewający jednorazowego użytku o wymiarach 210x110 cm; warstwa zewnętrzna - włóknina polipropylenowa o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; wyrób medyczny zgodny z normą 13795 |  | szt | 5
6 | Spodenki medyczne do kolonoskopii j. u.; |  | op. (a10) | 30
7 | Majtki dla pacjenta z włókniny j. u. Majtki dla pacjentów stosowane jako ochrona podczas badań diagnostycznych, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowe 40 g/m˛. Kolor granatowy, niejałowe |  | op. (a10) | 15
8 | Prześcieradła z flizeliny dla dorosłych; | 200 x160 | szt | 250
9 | Prześcieradła z flizeliny dla dzieci; |  | szt | 10
10 | Prześcieradło foliowe z gumką; - podkład higieniczny na nosze do ambulansu; |  | szt | 200
11 | Spodnie dla pacjenta, j. u z fizeliny, niejałowe; | Rozmiar uniwersalny | szt | 10
łączna wartość netto zadania nr 2:
łączna wartość brutto zadania nr 2:

## Zad 3 drenaż i nakłucie brzuszn
Zadanie nr 3 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestawy j.u. do drenażu i nakłucia jamy brzusznej
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestaw do drenażu opłucnej Zestaw do drenażu opłucnej 2000ml z zastawkami jednokierunkowymi zamiast kranika oraz 3 igłami 14, 16, 19G dł. 55mm; | szt | 20
2 | Zestaw do nakłucia jamy brzusznej Skład zestawu: -worek 2l z bezzwrotna zastawką i odpływem, -dreny łączące -3-drożny kranik Kaniula z igłą 16 G Strzykawka do aspiracji 60 ml; | szt | 20
3 | Zestaw do nakłucia jamy opłucnej Zestaw do nakłucia jamy opłucnej 2000ml z kranikiem trójdrożnym oraz 3 igłami 14, 16, 19G dł. 80mm; | szt | 30
łączna wartość netto zadania nr 3:
łączna wartość brutto zadania nr 3:

## Zad 4 Osłony
Zadanie nr 4 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Osłony na aparaturę medyczną, szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk
Kod CPV : 33140000 - 3
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Osłona na uchwyt do lampy operacyjnej; Osłona na uchwyt do lampy operacyjnej – jednorazowa, sterylna, dostępna pojedynczo lub w pakietach; |  | szt | 80
2 | Osłony na przewody sterylne; Osłona z przeźroczystej folii, złożona teleskopowo na jednym końcu posiada kartonowy sztywnik z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony na drugim końcu perforację umożliwiającą wysunięcie przewodu- na obu końcach osłony po jednym przylepcu umożliwiającym fiksację folii; | 14 x 250 cm 16 x250 cm, do wyboru przez Zamawiającego | szt | 400
3 | Osłona na aparaturę medyczną z gumką | 140x140 105x105 rozmiar do wyboru przez Zamawiającego | szt | 200
4 | Szczoteczki/gąbeczki do chirurgicznego mycia Jednorazowa szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk z czyścikiem do paznokci, szczoteczka wykonana z polietylenu, a czyścik z polipropylenu sucha, sterylna, opakowanie papier/folia. Opakowanie zbiorcze a’40sztuk; |  | op. | 10
łączna wartość netto zadania nr 4:
łączna wartość brutto zadania nr 4:

## Zad 5 Kaniule Wenflon
Zadanie nr 5 – Igły, strzykawki, wenflony – Wenflony
Kod CPV : 33141320-9, 33141310-6
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j. m. | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Kaniula dożylna wykonana z FEP i PUR (do wyboru przez zamawiającego przy każdorazowym zamówieniu - dotyczy rozmiarów 14-22G), z zastawką antyzwrotną, z dodatkowym portem iniekcyjnym zabezpieczonym koreczkiem , koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik kontrastujący w RTG, dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. Na opakowaniu umieszczone wszystkie parametry kaniuli : rozmiar , średnica zew., długość kaniuli. Wszystkie rozmiary jednego producenta.. | 14 G, 2,1x 45mm, przepływ min. 300ml/min kolor pomarańczowy | szt. | 100
2 |  | 26G, 0,6x19mm, przepływ max. 17ml/min kolor fioletowy | szt. | 2500
3 |  | 24G, 0,7x19mm przepływ max. 23ml/min kolor żółty | szt. | 2000
4 |  | 22G, 0,9x25mm przepływ max. 36ml/min kolor niebieski | szt. | 4500
5 |  | 20G, 1.1x32mm, przepływ min. 56ml/min kolor różowy | szt. | 4000
6 |  | 18G 1.3x45mm, przepływ min. 90ml/min kolor zielony | szt. | 3500
4 |  | 17G, 1,5x45mm przepływ min.140ml/min kolor biały | szt. | 50
5 |  | 16G, 1,7x45mm, przepływ min.200ml/min kolor szary | szt. | 100
2 | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, posiadajaca port boczy, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (6 linii RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kod identyfikujący wbudowany plastikowy przeźroczysty lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu. | 16G, 1,7x50mm, przepływ min. 196 ml/min | szt. | 100
|  | 18G, 1,3x45mm, przepływ min. 95ml/min | szt. | 100
7 |  | 20G, 1,1x33mm, przepływ min. 61ml/min | szt. | 100
|  | 22G, 0,9x25mm, przepływ min. 36ml/min | szt. | 100
8 |  | 24G, 0,7x19mm, przepływ min. 22ml/min | szt. | 100
3 | Kaniula poliuretanowa (PUR) bez portu ze skrzydełkami 1. 0,7x19 (24G); 0,9x25 (22G); 1,1x25 (20 G); 1,1x32 (20G); 1,3x32 (18 G); 1,3x45 (18G); 2. 4 paski RTG radiocieniujące wtopione bezpośrednio w strukturę poliuretanu kaniuli (nie nanoszone na powierzchni kaniuli). 3. Nazwa materiału na opakowaniu jednostkowym kaniuli. 4. Kolor identyfikujący rozmiar kaniuli. 5.Zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamującym wypływ krwi, przepuszczalna dla powietrza i zastawka blokująca wypływ po wyjęciu mandrynu. Metalowy zatrzask zabezpieczający przed zakłuciem, aktywujący się bezpośrednio po wyjęciu igły z cewnika. | Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 100
4 | Kaniule do płukania kanalików łzowych | 26 G – gładki koniec zapewnia atraumatyczne płukanie dróg łzowych 45 x 28 mm (26G x 1 1/8 in ) | szt. | 30
|  | 23 G – posiada boczny otworek płuczący oraz wydłużoną końcówkę, która może służyć do poszerzania punktu łzowego, gdy płukanie nie jest potrzebne. 0,64 x 22 mm (23G x 7/8 in) | szt. | 30
5 | Kaniula poliuretanowa (PUR) bez portu ze skrzydełkami 1. 0,7x19 (24G); 0,9x25 (22G); 1,1x25 (20 G); 1,1x32 (20G); 1,3x32 (18 G); 1,3x45 (18G); 2. 4 paski RTG radiocieniujące wtopione bezpośrednio w strukturę poliuretanu kaniuli (nie nanoszone na powierzchni kaniuli). 3. Nazwa materiału na opakowaniu jednostkowym kaniuli. 4. Kolor identyfikujący rozmiar kaniuli. 5.Zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamującym wypływ krwi, przepuszczalna dla powietrza i zastawka blokująca wypływ po wyjęciu mandrynu 6. Metalowy zatrzask zabezpieczający przed zakłuciem, aktywujący się bezpośrednio po wyjęciu igły z cewnika. | Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 50
6 | Kaniula dotętnicza, jednorazowego użytku, bezpieczna, sterylna, pakowana pojedynczo Właściwości produktu: - zawór odcinający typ BD Floswitch - skrzydełka do łatwego i bezpiecznego - mocowania kaniuli za pomocą plastra oraz uszka” służące do przyszycia kaniuli do skóry -sterylne pojedyncze opakowanie jednorazowego użytku, | 20G, średnica zew.1,1 mm, dł. 45 mm | szt. | 10
7 | Kaniula dożylna bezpieczna w systemie zamkniętym, z fabrycznie zintegrowanym drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem (jedno zakończone przeźroczystym zaworem dostępu naczyniowego z przeźroczystą silikonową membraną zakończoną, równo z konektorem) osłonka igły chroniąca przed zakłuciem cewnik wykonany z PUR, min. 3 pasków radiocieniujących, otwór przy ostrzu igły umożliwiający pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem-potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji. Ten sam producent co pozostałe kaniule bezpieczne. Rozmiar 24G(0,7x19mm-przepływ18ml/min), 22G(0,90x25mm -przepływ 33ml/min), 20G(1,1x32mm-przepływ 58ml/min), 18G(1,3x32mm-przepływ 84ml/min) – długość rurki przedłużającej 95mm (+/-5mm). do wyboru w momencie składnia zamówienia, opakowanie sztywne zapobiegające utracie jałowości. Wszystkie rozmiary jednego producenta. |  | szt. | 5
łączna wartość netto zadania nr 5:
łączna wartość brutto zadania nr 5:

## Zad 6 Wzierniki,szczoteczki
Zadanie nr 6 - Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Wzierniki i szczoteczki ginekologiczne
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku XXS, XS, S, M ,L, sterylne, op. foliowe, do wyboru przez Zamawiającego; | XXS, XS, S, M ,L, | szt. | 4000
2 | Zaciskacze do pępowiny, j. u. sterylne, długość 52mm, (a50); |  | op. | 10
3 | Paski wskaźnikowe do badania pH pochwy, pH 4,0-7,0 opakowanie 100 szt;; |  | op. | 20
4 | Preparat do utrwalania cytologii, spray, poj.200-250 ml; | 200-250 ml | szt. | 20
5 | Szczoteczka ginekologiczna typu CERVEX-BRUSH do pobierania cytologii jednocześnie z tarczy i kanału szyjki macicy, sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie 100 szt.; |  | op. | 20
6 | Szczoteczka ginekologiczna do pobierania cytologii typ Wachlarz Soft Wysokiej jakości szczoteczka j. u. super miękka SOFT do pobierania wymazów cytologicznych, na potrzeby badania cytologicznego, jednocześnie z kanału szyjki, szyjki macicy/tarczy i strefy transformacji. Opakowanie pojedyncze: sterylne Opakowanie zbiorcze (a100) |  | op. | 20
7 | Szkiełka do cytologii o wymiarze 76x26, mat jednostronny umożliwiający opis preparatu, opakowanie 50 szt.; |  | op. | 25
łączna wartość netto zadania nr 6:
łączna wartość brutto zadania nr 6:

## Zad 7 endometrium
Zadanie nr 7 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Przyrząd do pobierania materiału z endometrium
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Endo przyrząd sterylny do pobierania endometrium i endocervix Albis. Sonda długość 250 mm. ø 2,8 mm. Wcięcie robocze długości 6 mm. Zakrzywiona część długości 80 mm kąt 30°. Sonda wkręcana do strzykawki. Strzykawka z blokującym tłok zatrzaskiem. Siła ssąca odpowiada 12 ml słupa powietrza. Nie wymaga znieczulenia. | szt | 200
łączna wartość netto zadania nr 7:
łączna wartość brutto zadania nr 7:

## Zad 8 SMS Sterylizacja
Zadanie nr 8 – Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej – Materiały eksploatacyjne do sterylizatora parowego
Kod CPV : 34913000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Papier w rolkach do drukarki kompatybilny do autoklawu typ ASS 446WPA | Wymiary rolki: szer. 57 mm, śr. 42mm, dł. papieru 19 m | szt. | 24
2 | Kaseta z taśmą typu CITIZEN kompatybilny do autoklawu typ ASS 446WPA | kolor czarny | szt. | 48
3 | Preparat czyszcząco-konserwujący, do czyszczenia zewnętrznych części urządzeń. Przeznaczenie do powierzchni ze stali szlachetnej. Zalecany do autoklawu typ ASS 446WPA. Pojemność 500 ml |  | szt. | 6
4 | Preparat czyszcząco-konserwujący, do czyszczenia komór urządzeń. Środek do mycia powierzchni ze stali nierdzewnej. Zalecany do do autoklawu typ ASS 446WPA. Pojemność 500 ml |  | szt. | 6
łączna wartość netto zadania nr 8:
łączna wartość brutto zadania nr 8:

## Zad 9 Elektrody
Zadanie nr 9 - Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Elektrody do defibrylatora, EKG, holtera
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | J .m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Elektrody do EKG dla noworodków; Elektrody do EKG dla noworodków Elektrody do EKG jednorazowego użytku ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny stały żel do długotrwałego użytku, rozmiar 30-24 mm złącze zatrzaskowe |  | szt. | 50
2 | Elektrody do EKG dla dzieci; Elektrody do EKG jednorazowego użytku ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny żel półpłynny do długotrwałego użytku, rozmiar 42x36, złącze zatrzaskowe |  | szt. | 50
3 | Elektroda j. u bierna, dzielona; |  | szt. | 1000
4 | Elektrody do EKG dla dorosłych; Elektrody do EKG okrągłe dla dorosłych o 50 mm z żelem na zatrzaski; Elektrody do EKG jednorazowego użytku, dla dorosłych ze stykiem Ag/AgCl, i podłożem włókninowym, półpłynny żel - ze złączem zatrzaskowym, 0 50 mm |  | szt. | 7000
5 | Elektrody do Holtera; Elektrody do EKG jednorazowego użytku do Holtera ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, zawiera żel stały lub półpłynny (do wyboru Zamawiającego), silnie przylepna, rozmiar 50x36, złącze zatrzaskowe |  | szt. | 2000
6 | Elektrody typ ZOLL STAT-PADZ II do defibrylatora typ Zoll Elektrody typ LIFEPAK 15/16 dla dorosłych i dzieci Elektrody typ Zoll Stat-Padz II: dwie osobne, niepołączone w jedną całość elektrody bez czujnika siły nacisku, do defibrylatora typ Zoll AED Plus i typ Zoll AED Pro, przeznaczone dla pacjentów dorosłych, Elektrody do defibrylacji dla dorosłych typ ZOLL Pro-Padz. Elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, co zapewnia niezawodność połączenia. Powierzchnia aktywna 83cm2 (każda elektroda), rozmiar 105mm x 155mm: Zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm. Wytrzymałość na zerwanie kabla: >6kg, Wytrzymałość na zerwanie gniazda: >6kg; odporne do 15 kolejnych obciążeń defibrylacji na 360J | a2 | szt. | 30
7 | Elektrody do defibrylatora typ HART-START XL; Elektrody do defibrylatora typ HART-START XL Elektrody wielofunkcyjne, defibrylacyjne, typu ADULT Plus Elektrody do defibrylacji dla dorosłych lub dzieci typ Philips. Elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, co zapewnia niezawodność połączenia. Powierzchnia aktywna elektrod dla dorosłych 83cm2 (każda elektroda), rozmiar 105mm x 155mm, dla dzieci 25cm2 (każda elektroda), rozmiar 105mmx110mm: Zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm. Wytrzymałość na zerwanie kabla: >6kg, Wytrzymałość na zerwanie gniazda: >6kg; odporne do 15 kolejnych obciążeń defibrylacji na 360J | a2 | szt. | 10
łączna wartość netto zadania nr 9:
łączna wartość brutto zadania nr 9: