Uzupełnienie dotyczące Werandy:

- w związku z rozszerzeniem zakresu dla tematu: Projekt oraz wykonanie renowacji elementów werandy przy budynku A wraz z renowacją stolarki drzwiowej pomiędzy werandą a oddziałem szpitalnym Szpitala Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego wprowadzamy dodatkowe prace, które należy uwzględnić z przygotowywanej ofercie przetargowej. Dodatkowy zakres prac wynika ze zmiany użytkowania Werandy na obiekt całoroczny, dlatego tez musi spełniać wszystkie normy i przepisy Prawa Budowlanego dla tego typu pomieszczeń szczególnie pod względem izolacyjności cieplnej.

Dodatkowy zakres:

- istniejące oszklenie Werandy do demontażu a w to miejsce nowe oszklenie stałe jako fix – podwójna szyba zespole z trzema szprosami (jeden wewnątrz i dwa na zewnątrz z zachowaniem podziału istniejącego. Szprosy zewnętrzne dostosowane kształtem do formy istniejących.

- wykonanie ocieplenia ścian istniejących z wykończeniem lic ścian wewnętrznych elementami drewnianymi w formie desek istniejących

- docieplenie stropu dopuszczalne tylko od zewnątrz

- docieplenie dachu Werandy tylko od góry połaci dachu

- wykończenie posadzki terakota

- drzwi zewnętrzne wyjście z Werandy pozostają w kształcie i wymiarach obecnych i dostosowanie otwierania na zewnątrz

- ogrzewanie pomieszczenia na zasadzie montażu grzejników w stylu retro

- oświetlenie spełniające normy dla pomieszczeń, w których przebywają ludzie

- demontaż istniejących i wykonanie nowych schodów zewnętrznych wejścia do Werandy (żelbetowe lub stalowe)

- demontaż okien w ścianie pod Werandą i ich zamurowanie

- drzwi wejściowe do pomieszczenia pod Werandą do demontażu i zamontowanie nowych drzwi dostosowanych charakterem do stolarki zewnętrznej budynku -drewniane

Pozostałe prace i oraz warunki, w tym konieczność wykonania projektu, który musi uzyskać pozytywna opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków, ujęte w specyfikacji pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że nie przewidujemy zmiany terminu składania ofert