Starachowice, …..........................

……………………………………………………….……
(pieczęć adresowa Zamawiającego)
## Znak: GKDŚ.7021.5.65.2021.KMa

ZAPYTANIE OFERTOWE
(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro)

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:
bieżącego utrzymania i konserwacji fontanny znajdującej się na skwerze „Szaraków”
przy ul. Konstytucji 3 – go Maja w Starachowicach w 2022 roku.
Konserwacja i utrzymanie fontanny podzielone zostanie na dwa etapy.
1. Letnie utrzymanie i konserwacja fontanny od 1 maja 2022 r. do 31 października 2022 r. w zakresie:
1. Czyszczenie niecek fontanny (raz w tygodniu). W przypadku wystąpienia zabrudzeń należy niezwłocznie oczyścić niecki,
2. Określenie PH wody i zastosowanie środków niszczących bakterie, glony i wirusy w wodzie (raz w tygodniu),
3. Zebranie odpadów zalegających na dnie tj. gałęzie, kamienie, liście (codziennie),
4. Kontrolę czystości wody (raz w tygodniu). W przypadku złego stanu wody należy spuścić wodę, oczyścić niecki i zalać układ świeżą wodą,
5. Kontrolę szczelności instalacji (raz w tygodniu). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieszczelności zatrzymać prace układu i doszczelnić instalację,
6. Kontrolę stanu studni pompowej i wodomierzowej (raz w tygodniu). W przypadku wystąpienia nieprawidłowości oczyścić studnię i naprawić uszkodzenia,
7. Kontrolę poprawności pracy pompy (raz w tygodniu). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń pracy pompy lub jej zatrzymania należy zatrzymać prace układu i dokonać naprawy. Uwzględnić prace serwisowe określone w DTR pompy,
8. Kontrolę sond i szafy sterowniczej (raz w tygodniu). Sondy należy regularnie oczyszczać z osadu w celu zachowania przewodności,
9. Z końcem października przygotowanie fontanny do okresu zimowego i jej wyłączenie zgodnie z instrukcją obsługi i eksploatacji fontanny.
Zimowe utrzymanie i konserwacja fontanny od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. oraz od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w zakresie:
wodotrysku właściwego oraz terenu związanego bezpośrednio z funkcjonowaniem wodotrysku tj:
1. opróżnienie niecki wodnej wodotrysku,
2. impregnacja niecki wodotrysku,
3. czyszczenie niecki wodotrysku,
4. rozprogramowanie systemu sterującego,
5. konserwacja i zabezpieczenie pomp,
6. codzienne sprzątanie na terenie nawierzchni wodotrysku oraz na terenach zielonych w linii rozgraniczenia,
7. w okresach z temperaturą minusową niedopuszczenie do osadzenia się osadów lodowych (efekt ślizgawki) bezpośrednio w niecce wodotrysku,
8. w okresie minusowych temperatur codzienna kontrola fontanny,
9. w okresie odwilży systematyczne podlewanie nasadzeń w celu uniknięcia efektu przesuszenia zimowego.

Usuwanie awarii wodotrysku - w ciągu 12 godz. od momentu ich wystąpienia.
Czas reakcji na zgłoszenie awarii – 1 godz. od momentu ich wystąpienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus!
Informacja o osobach uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą.
Maciej Myszka telefon – 41 273 83 79, komunalny@starachowice.eu,
Maciej Kiciński, telefon – 41 273 82 42, komunalny@starachowice.eu.

Uwagi:
Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska tut. Urzędu celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

……………………………..............................
Kierownik komórki organizacyjnej