## Zad. 4
Zadanie nr 4
Załącznik nr 1
do umowy nr ………...…………………….
z dnia ……..……………………….
Zakup wraz z dostawą sterylnego sprzętu jednorazowego użytku – Pakiet D
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, sterylny, komora kroplowa wolna od PCV o długości minimum 60 mm w części przezroczystej, igła biorcza dwukanałowa, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, ścięta dwupłaszczyznowo, uniemożliwiająca wypadanie przyrządów z butelek i wypływ płynu z miejsca połączenia, łatwe wprowadzenie nawet do małych pojemników miękkich; całość bez zawartości ftalanów, osłonka igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, dren medyczny o długości 150 cm wykonany z PVC niezawierającego ftalanów. Opakowanie kolorystyczne folia-papier. | Szt. | 45000 |  | 0 |  | 0
2. | Przyrząd do przetaczania krwi, sterylny; komora kroplowa o długości min. 80mm wolna od PVC, pojemność 18ml, całość bez zawartości ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowane kolorystyczne folia-papier. | Szt. | 450 |  | 0 |  | 0
3. | Przyrząd jednorazowy do przetaczania leków światłoczułych (bursztynowy) składający się z: osłonki igły biorczej, igły biorczej dwukanałowej, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, ścięta dwupłaszczyznowo uniemożliwiającej wypadanie przyrządów z butelek, hydrofobowego filtra powietrza, zatyczki filtra hydrofobowego. • komory kroplowej 20 kropli = 1 ml filtra płynu o wielkości oczek 15 µm, zaciskacza rolkowego, korka iniekcyjnego, drenu medycznego o długości min. 150 cm, • komora kroplowa wolna od PVC, długość komory w części przeźroczystej minimum 60 mm, komora kroplowa oraz dren wolne od ftalanów, • pakowany pojedynczo, sterylny, • opakowanie jednostkowe: papier – folia. • brak zawartości ftalanów | Szt. | 1400 |  | 0 |  | 0
4. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, bezbarwny, długość 120 – 150 cm, produkt pakowany pojedynczo. Opakowanie jednostkowe: papier – folia. | Szt. | 10500 |  | 0 |  | 0
5. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny do leków światłoczułych, długość 120 – 150 cm, wolny od ftalanów, pakowany pojedynczo. Opakowanie jednostkowe: papier – folia. | Szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
6. | Strzykawka cewnikowa 100 ml Luer, podwójna skala pomiarowa, w zestawie dwa łączniki Luer | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0
7. | Strzykawka jednorazowa trzyczęściowa do podawania tuberkuliny. Zmontowana z igłą nie na stałe, zatyczka typu luer/luer lock. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Pojemność 1 ml, rozmiar 0,45x13 mm. Zatyczka typu luer wylot zamontowany centrycznie. Opakowanie - 100 szt. | Szt. | 9000 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn.zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.
Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą materiały informacyjne producenta dla oferowanych produktów (aktualny katalog zawierający opis itp.) potwierdzające nr katalogowy oferowanego produktu oraz spełnienie parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia tj. odpowiednio (w zależności od opisu przedmiotu zamówienia): grubość, długość, średnicę, objętość oraz rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji zaoferowanego asortymentu. Dokumenty te muszą być odpowiednio oznaczone, której części (zadania) oraz której pozycji formularza asortymentowo-cenowego (załącznika nr 1 do umowy) dotyczy dany dokument.