Wiązownica, 06.11.2023 r.

Znak: RG3.271.37.2023

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji PV na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Wiązownica w formule „ zaprojektuj i wybuduj”.

 Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela uzupełnienia odpowiedzi nr 2 na pytania Wykonawców
z dnia 3.11.2023 r.:

Pominięto:

**Pytanie 4**

Prosilibyśmy o informację, co Zamawiający ma na myśli przez stwierdzenie „ułożony światłowód do zainstalowania monitoringu” czy chodzi o monitoring – podgląd uzysku, produkcji instalacji PV, czy ochrony wizyjnej (montaż kamer)?\

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że ułożony światłowód do zainstalowania monitoringu ma służyć do montażu kamer w celu ochrony wizyjnej.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został już przedłużony do dnia 09.11.2023 r.

 **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 3. a/a