Numer referencyjny postępowania:

**ZP.272.14.2022**

**Załącznik nr 2.2 do SWZ (dot. Części 2)**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem postępowania** **w zakresie CZĘŚCI 2 – Dostawa szybkich testów diagnostycznych, w okresie 24 miesięcy:**

1. Testy ciążowe w moczu i surowicy krwi;
2. FOB – krew utajona w kale (bez konieczności stosowania diety);
3. Syphilis test;
4. D. Clostridium difficile w kale GDH + Toksyny A i B;
5. Narkotyki i leki w moczu;
6. Wirus grypy A i B;
7. Rota i Adenowirusy w kale.

**Wszystkie oferowane testy powinny być:**

1. przeznaczone do profesjonalnej diagnostyki in vitro,
2. posiadać znak CE,
3. instrukcję wykonania w języku polskim,
4. dołączoną jednorazowa pipetę tam gdzie jest ona konieczna do nałożenia materiału;
5. indywidualną wewnętrzną kontrolę testu w każdej kasecie;
6. termin ważności minimum 4 miesiące od momentu sprzedaży;
7. spełniać wymagania przedstawione w Opisie Wymagań.

**Opis Wymagań**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa testu*** | ***Opis*** | ***Przewidywana ilość na******24 m-ce*** | ***Uwagi*** |
|  A | Test ciążowy i surowicy krwi | Kasetowy, wizualny test do wczesnego wykrywania jakościowego ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej ( hCG ) w próbkach moczu i surowicy. |  1700 sztuk |   |
|  B | Test do wykrywania krwi utajonej w kale (FOB) | Kasetowy, wizualny test do jakościowego wykrywania ludzkiej hemoglobiny w kale.Zawiera fiolki z buforem, koniecznym do przygotowania próbki. |  150 sztuk | **Bez konieczności stosowania specjalnej diety, specyficzny dla hemoglobiny ludzkiej.** |
| C | Test do jakościowego oznaczania przeciwciał przeciwko Treponema pallidium( Syphilis ) | Kasetowy test do oznaczania przeciwciał IgM oraz IgG, przeciwko Treponema pallidium, w próbkach krwi pełnej, surowicy i osoczu. | 1500 sztuk |  |
| D | Test do wykrywania GDH oraz Toksyn A i B Clostridium Difficile w kale. | Kasetowy test jednostopniowy, zawierający bufor konieczny do przygotowania próbki kału . | 300 sztuk | **GDH, Toksyny** **A i B na jednej kasecie testowej.** |
| E | Leki i narkotyki w moczu. | Szybki, dziesięcioparametrowy**,** płytkowy test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania narkotykówi/lub ich metabolitów w moczu. | 120 sztuk | LEKI: barbiturany oraz benzodiazepiny, trójcykliczne leki antydepresyjne.NARKOTYKI I/ LUB ich metabolity :THC ( metabolit marihuany ) , MDMA (ekstaza ), AMP ( amfetamina ), COC ( kokaina ), MET ( metamfetamina ), MOR ( morfina ) |
| F | Wirus grypy A i B | Szybkie testy do wykrywania i różnicowania wirusa grypy A i B, w wymazach z nosogardzieli. | 100 sztuk | Zawiera sterylne wymazówki, odczynnik i probówki ekstakcyjne. |
| G | Rota i Adenowirusyw kale | Szybkie testy do wykrywania Rota i Adenowirusów w kale, na jednej płytce testowej. | 100 sztuk | Zawiera bufor konieczny do przygotowania próbki kału. |