PRZEBUDOWA  POMIESZCZEŃ   ŚRDOWISKOWEGO  DOMU  SAMOPOMOCY,  63-400  OSTRÓW  WIELKOPOLSKI,  AL.  SŁOWACKIEGO  1C,  W  CELU  ZACHOWAIA  BEZPIECZEŃSTWA  P.POŻ.  ORAZ  DOSTOSOWANIA  KUCHNI  DO  PRZYGOTOWYWANIA  GORĄCYCH  POSIŁKÓW  DLA  UCZESTNIKÓW -  PRZEBUDOWA  POMIESZCZEŃ

1	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE/  ZABEZPIECZAJĄCE

1.1  Roboty  zabezpieczające   -  1  [kpl.]  w/g  przedmiaru  robót.

2	ROBOTY  WYBURZENIOWE/  DOSTOSOWAWCZE

2.1    Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych  <szatnia  pracownikow  12>  -  0,875  [m3],

2.2    Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  <ściana  zewnętrzna  na  wejściu_N2>  -  3,175  [m3],

2.3    Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm  -  11,58  [m],

2.4    Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  <ściana  wewnętrzna_N3>  -  4,074  [m3],

2.5    Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm  <nadproże w  ścianie  wewnętrznej  nad  otworem   4,04  [m]  N3>  -  9,08  [m],

2.6    Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych  <nowe  wejście  na  klatkę  schodową  N4>  -  1,166  [m3],

2.7    Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm  <nowe  wejście  na  klatkę  schodową  N4>  -  5,43  [m],

3	ROBOTY  MUROWE

3.1    Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  -  30,007  [m2].

4	ROBOTY  ELEKTRYCZNE  SILNOPRĄDOWE  ZWIĄZANE  Z  OŚWIETLENIEM  I  GNIAZDAMI  WTYKOWYMI

4.1    Dostosowanie  istniejącej  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej  w  pomieszczeniach  1, 3, 12  do  aktualnych  potrzeb  skorygowanego  programu  użytkowego  oraz  przepisów  bezpieczeństwa  elektrycznego  w  zakresie  instalacji  oświetleniowej  (normowe  natężenie  oswietlenia)   -  1  [kpl.],

4.2    Dostosowanie  istniejącej  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej  w  pomieszczeniach  1, 3, 12  do  aktualnych  potrzeb  skorygowanego  programu  użytkowego  oraz  przepisów  bezpieczeństwa  elektrycznego  w  zakresie  instalacji  gniazd  wtykowych  230  [V]  -  1  [kpl.].

4.3    Korekta  oświetlenia  awaryjnego  ŚDS  zgodnie  z  rys.  nr  O-6  -  1  [kpl.]

5	ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ZWIĄZANE  Z  AUTOMATYKĄ  WYDZIELNEJ   KLATKI  SCHODOWEJ

5.1    Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle  -  325,50  [m],

5.2    przewody kabelkowe  YnTKSY 4x2x0.8  -  275,50  [m],

5.3    przewody kabelkowe  YDYp 3x,1,5  -  66,0  [m],

5.4    przewody kabelkowe  HDGS 3x1.5 mm2  PH90  -  66,00  [m],

5.5    Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury  -  2  [szt.],

5.6    Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego  -  2  [szt.],

5.7    Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym  -  1  [szt.],

5.8    Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego  -  2  [szt.],

5.9    Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej)  -  2  [szt.],

5.10  Dostawa  siłowników  do  drzwi  zewnętrznych  -  2  [kpl.],

5.11  Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża -   przyciski przewietrzania  -  2  [szt.],

5.12  Dostawa  centrali  oddymiania  -  1  [kpl.]

6	ROBOTY  TYNKARSKIE

6.1    Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  -  202,347  [m2],

6.2    Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków  -  5,527  [m2],

6.3    Obudowa  rozdzielni  TG  z  płyt  REI120  -  0,976  [m2].

7	STOLARKA  OKIENNA  -  1  [kpl.]  w/g  przedmiaru  robót,

7.1    Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2  <okna zewnetrzne  typu  "fix">  -  8,752  [m2],

7.2    Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2  <okna  wewnętrzne  "fix"  p.poż.>  -  3,69  [m2],

7.3    Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2  <okno  zewnętrzne  oddymiające  p.poż.,  otwierane  na  zewnątrz>  -  2,25  [m2]

8	STOLARKA  DRZWIOWA  -  1  [kpl.]  w/g  przedmiaru  robót,

8.1    Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe  EI30S  -  11.714  [m2],

8.2    Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  EI60  -  3,646  [m2],

9	ROBOTY  MALARSKIE

9.1    Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów  -  209,863  [m2].

10	WPOSAŻENIE

10.1    Dostawa,  montaż,  podłączenie  do  RG  ŚDS,  sprawdzenie  funkcjonowania  wyłącznika  przeciwpożarowego  dla  całej  strefy  pożarowej  ŚDS,  wyłącznik  zlokalizowany  po  lewej  stronie  przy  wejściu  głównym  do  ŚDS  +  wymiana  obudowy  istniejącej  rozdzielni  głównej  TG  na  obudowę  o  odporności  ogniowej  REI120  -  1  [kpl.]

10.2    wycieraczka  systemowa  o  profilu  min.  24  [mm]  aluminiowa  zewnętrzna  200 x 110  [cm], wkłady  gumowe  w  ramce   z  odprowadzeniem  wody  deszczowej  do  kanalizacji  deszczowej  -  1  [kpl.].

10.3   wycieraczka  systemowa  o  profilu  min.  24  [mm]  aluminiowa  wewnętrzna  -  3  [kpl.]