## Arkusz1
Załącznik nr 2 do swz Formularz asortymentowo - cenowy

Nr zadania	Pozycja	Przedmiot zamówienia	Zapotrzebowanie na 12 miesięcy/ ilośc sztuk	Cena jedn. netto za szt.	Stawka podatku VAT [%]	Wartość VAT (Wartość VAT = wartość netto x stawka podatku VAT)	Wartość netto (Wartość netto=Cena netto x ilość)	Wartośc brutto (Wartośc brutto = wartośc netto +wartość VAT)
1 Soczewki	1	Soczewka hydrofobowa, zwijalna, tylnokomorowa, bezaberacyjna, w pełni preloaded z systemem push; wyposażona w filtr UV; asferyczna, jednoczęściowa; angulacja 0 stopni; znaczniki poprawności położenia na części optycznej soczewki; konstrukcja 4 oddzielnych haptyków, otwory w każdym haptyku; bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni na części optycznej soczewki: ostra krawędź; współczynnik refrakcji 1,54 w 35 stopniach; soczewka dostępna w dioptrażach od 0÷34 D, w tym od 0÷10D co 1D, natomiast od 10÷34D co 0,5D; wymiar całkowity soczewki 11,0mm; wymiar części optycznej 6,0mm; wielkość cięcia: 2,2mm.	400
	2	Soczewka hydrofobowa żółta, zwijalna, tylnokomorowa, bezaberacyjna, w pełni preloaded z systemem push; wyposażona w filtr UV oraz filtr światła fioletowego; asferyczna, jednoczęściowa; angulacja 0 stopni; znaczniki poprawności położenia na części optycznej soczewki; konstrukcja 4 oddzielnych haptyków, otwory w każdym haptyku; bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni na części optycznej soczewki: ostra krawędź; współczynnik refrakcji 1,54 w 35 stopniach; soczewka dostępna w dioptrażach od 0÷34 D, w tym od 0÷10D co 1D, natomiast od 10÷34D co 0,5D; wymiar całkowity soczewki 11,0mm; wymiar części optycznej 6,0mm; wielkość cięcia: 2,2mm	100
	3	Soczewka bezaberracyjna, akrylowa, hydrofilna, tylnokomorowa, zwijalna, sterylna. Wyposażona w filtr UV, asferyczna, dwuwypukła, jednoczęściowa o stałym dioptrażu na całej części optycznej soczewki. Konstrukcja 4 oddzielnych haptyków narożnych ze znacznikiem poprawności położenia, angulacja haptyków 0 stopni. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Funkcja anti-glare redukująca odblaski. Soczewka dostępna w dioptrażach od 0÷30 D, w tym od 0÷9 co 1D, natomiast od 10÷30D co 0,5D. Średnica części optycznej: 6 mm. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu: 11,0 mm od 0,0D do +15,0 D; 10,7mm od +15,5D do +22,0D; 10,5 mm od +22,5 do 30,0D. Do każdej soczewki dołączony jednorazowy zestaw implantacyjny (kartridż + injector): wymiennie tego samego producenta oraz innych producentów.	10
	4	Soczewka toryczna jednoczęściowa akrylowa asferyczna hydrofobowa. Budowa dwuhaptyczna typu zmodyfikowane C. Konstrukcja optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki, co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylnej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni – ostra krawędź. Soczewka posiadająca otwory fenestracyjne zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez pochłanianie sił powstałych przy obkurczeniu torebki. Soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odblasków. Uwodnienie soczewki: 4,0%. Soczewka z filtrem UV. Rozmiar całkowity soczewki: 12,5 mm, rozmiar części optycznej: 6,0 mm. Dostępność mocy cylindrycznej: 1,25D; 2,00D; 2,75D; 3,50D; 4,25D; 5,00D; 5,75D..Zakres dioptrażu 6,0D-30,0D, dostępna co 0,5D. Dołączony jednorazowy injector 2,2mm+ kartridż.	5
	Razem
2 Akcesoria do operacji zaćmy	1	Zrównoważona sól fizjologiczna, butelka plastikowa 500 ml, wysokość butelki 17 cm, korek wpustowy gumowy, z dwoma wejściami do wkłucia kompatybilne z aparatami kroplówek z funkcją wymuszonej infuzji, pH 7,0 – 7,4, osmolarność 280 – 320 mOsm/kg	400
	2	Nóż typu slit, double bevel, jednorazowy, zagięty, szerokość ostrza 2,4 mm, długość części tnącej 2,5 mm	600
	3	Manipulator typu Koch, jednorazowy zakrzywiony tip 1,4 mm, długość końcówki 10 mm, długość całkowita 116 mm	25
	4	Manipulator typu Sinskey, jednorazowy zakrzywiony tip; zakrzywiony koniuszek o długości 0,5 mm i średnicy 0,18 mm, długość całkowita 115 mm	5
	5	Pęseta do kapsuloreksji, jednorazowa, zagięte szczypce o długości 11,5 mm, długość całkowita 100 mm	5
	6	Pęseta do kapsuloreksji typu MICS przeznaczona do cięcia już od 1,8mm, jednorazowa, zagięta, ze znacznikami na szczypcach w odległościach: 2,75mm/3,00mm oraz 5,5mm/6,0mm	5
	7	Nóż jednorazowy typu Arrow, zagięty, o kalibracji 1,1 mm	600
	Razem
3* Zestawy do fakoemulsyfikacji	1	Pakiet do fakoemulsyfikacji - zawiera kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irygacyjne, zatyczkę do kasety, pokrowiec na ekran, pokrowiec na tacę, pokrowiec na pilota, klucz do igieł	600
	2	Tip typu Thin Tip: średnica zewnętrzna 0,90 mm, średnica wewnętrzna 0,67 mm; możliwość wielokrotnego użytku	40
	3	Osłonki na tip 2,2 mm	600
	4	Zestaw do witrektomii przedniej	30
	Razem
*Cały sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Stellaris Anterior