## Załacznik do SIWZ
KR-01/14/21
Załącznik nr 4 do SWZ - Część 2
Drobny sprzęt laboratoryjny dla Zakładu Analityki Laboratoryjnej w Szczecinie
Lp. | NAZWA | Opis | Jednostka miary | cena jedn. brutto | Ilość | cena brutto razem
1 | tygle kwarcowe oznakowane, grubość ścianki min 3mm | pojemność 120 ml | szt. |  | 10 | 0
2 | naczynka wagowe | szklane z pokrywkami wymiary ok. 50x50mm | szt. |  | 10 | 0
3 | Cylinder miarowy ze skalą, sześciokątną podstawą szklaną z wylewem, wysoki, ciemna podziałka klasa A (250ml) | pojemność 250 ml, bez szlifu | szt. |  | 3 | 0
4 | Cylinder miarowy ze skalą, sześciokątną podstawą szklaną, wysoki, ciemna podziałka klasa A (100ml) | pojemność 100 ml, bez szlifu, z wylewem | szt. |  | 3 | 0
5 | Cylinder miarowy ze skalą, sześciokątną podstawą szklaną, wysoki, ciemna podziałka klasa A (50ml) | pojemność 50 ml, bez szlifu, z wylewem | szt. |  | 5 | 0
6 | kolby miarowe 50ml | klasa A, pojemność 50 ml, szkło borokrzemowe, korek z polipropylenu | szt. |  | 10 | 0
7 | kolby miarowe 100ml | klasa A, pojemność 100 ml, szkło borokrzemowe, korek z polipropylenu | szt. |  | 10 | 0
8 | kolby miarowe 10ml | klasa A, pojemność 10 ml, szkło borokrzemowe, oranżowe, korek szklany | szt. |  | 4 | 0
9 | kolby stożkowe bez szlifu | szklane, poj. 300ml, szerokość szyji 5cm | szt. |  | 30 | 0
10 | pojemniki jednorazowe sterylne (1x200szt.) | "moczówki" pojemność 120 ml | szt. |  | 3000 | 0
11 | końcówki do pipet 1ml | kompatybilne z Transferpette Digital pojemność 1 ml | opakowanie/500szt |  | 20 | 0
12 | końcówki do pipet 5ml | kompatybilne z Transferpette Digital pojemność 5 ml | opakowanie/200szt |  | 35 | 0
13 | końcówki do pipet kompatybilne 0,2ml | pasujące do Transferpette Digital 200ul | op. 500szt. |  | 3 | 0
14 | Stojak/statyw | na probówki typu eppendorf 2ml (stojak na 100 próbek) | szt |  | 1 | 0
15 | plastikowe pudełko | na probówki typu eppendorf 2ml (pudełko na 100 próbek) | szt |  | 1 | 0
16 | wąż PVC | 10mmx16mm | mb |  | 50 | 0
17 | zlewka szklana niska | pojemność 25 ml ( ok 50x34) | op (10 szt) |  | 1 | 0
18 | zlewka szklana niska | pojemność 250 ml (ok 95x75) | op (10 szt) |  | 3 | 0
19 | zlewka plastikowa/szklane | poj. 500ml, 1000ml | szt. |  | 5 | 0
20 | Kolba miarowa + korek 2000ml | 2000 ml, klasa A ze szlifem | szt. |  | 2 | 0
21 | szalki Petriego | plastikowe 90x15 mm | op. 100szt. |  | 2 | 0
22 | szalki Petriego duże | średnica ok.20cm, szklane lub z tworzywa | szt. |  | 10 | 0
23 | szalki aluminiowe | do wagosuszarki | op. 100szt |  | 1 | 0
24 | lejek szklany z szeroką szyjką | śr 160mm 18mm nóżka | szt. |  | 15 | 0
25 | lejki wagowe/szufelki wagowe | szklane o pojemności min 50 ml | szt |  | 5 | 0
26 | probówki typu eppendorf | 2 ml, wolne od DNA, nie wiążące DNA, autoklawowalne | op (1000 szt) |  | 10 | 0
27 | probówki typu Falcon wirókowe stożkowe, z podziałką | 15 ml | op (100 szt) |  | 1 | 0
28 | probówki typu Falcon wirókowe stożkowe, z podziałką | 50 ml | op (100 szt) |  | 4 | 0
29 | rękawiczki jednorazowe | rękawiczki nitrylowe rozmiar S | op (100 szt) |  | 50 | 0
31 | rękawiczki jednorazowe | rękawiczki nitrylowe rozmiar M | op (100 szt) |  | 40 | 0
32 | rękawiczki jednorazowe | rękawiczki nitrylowe rozmiar L | op (100 szt) |  | 30 | 0
33 | rękawiczki jednorazowe | rękawiczki lateksowe rozmiar S | op (100 szt) |  | 10 | 0
34 | rękawiczki jednorazowe | rękawiczki lateksowe rozmiar L | op (100 szt) |  | 10 | 0
34 | zlewka | szklana z podziałką, pojemność 3000 szklo borokrzemowe | szt. |  | 2 | 0
35 | zlewka | szklana z podziałką, pojemność 5000 szklo borokrzemowe | szt. |  | 1 | 0
36 | zlewka z polipropropylenu | z niebieską podziałką pojemność 3000 ml | szt. |  | 1 | 0
37 | bagietka komplet | ok. 40cm | szt. |  | 10 | 0
38 | Butelki PET | bezbarwne, pojemność 3l | szt. |  | 1000 | 0
39 | Butelki PET | bezbarwne, pojemność 5l z uchwytem i nakrętką | szt. |  | 500 | 0
40 | butla szklana 1000ml | ze szlifem NS23/26 i korkiem, szkło oranżowe | szt. |  | 10 | 0
41 | Nakrętki do butelek PET 2l i 3l | białe lub bezbarwne | szt. |  | 2500 | 0
42 | sączki średnie śr. 15 cm |  | op (100 szt) |  | 10 | 0
43 | sączki średnie śr. 18cm |  | op (100 szt) |  | 20 | 0
44 | sączki bezpopiołowe śr. 15 cm |  | op (100 szt) |  | 1 | 0
45 | sączki bezazotowe śr. 15 cm |  | op (100 szt) |  | 1 | 0
46 | sączki borokrzemowe GF/A |  | szt. |  | 1000 | 0
47 | filtr strzykawkowy 0,45 um |  | szt. |  | 800 | 0
48 | strzykawka szklana 1000ul | ze stalową igłą z uszczelką tłoka z PTFE | szt. |  | 1 | 0
49 | Butelki PET 2l | bezbarwne, pojemność 2l | szt. |  | 1500 | 0
50 | torebki do sterylizacji | do autoklawu, wymiar ok. 55x75cm | op. 50szt. |  | 1 | 0
51 | Vialki do chromatografu +septy+nakrętki | z bezbarwnego szkła, bez pola do opisu 1,5ml, hxśr11,6x32mm, otwór śr. 6mm+septy (silikon biały/PTFE)+nakrętki | op. 100szt. |  | 7 | 0
52 | dipol magnetyczny dł. 5 cm |  | szt. |  | 5 | 0
53 | minutnik-timer | cyfrowy z funkcją stopera (dokł. 1s) z alarmem, zawieszany i stawiany z magnesem+ baterie | szt. |  | 4 | 0
54 | pipeta automatyczna | Brand Transferpette pojemność nastawiana 100-1000ul | szt. |  | 2 | 0
55 | pipeta automatyczna | Brand Transferpette pojemność nastawiana 0,5-5ml | szt. |  | 2 | 0
56 | kuwety do spektrofotometru | szklane 10mm i 50mm | szt. |  | 8 | 0
57 | kolumny chromatograficzne szklane | do chromatografii z kranikiemze spiekiem 15x200mm | szt. |  | 4 | 0
58 | Zlewka PP | pojemność 250 ml z wylewem i podziałką | szt |  | 10 | 0
59 | gilzy | do ekstrakcji celulozowe wymiary 28 mm x200mm | op. (25 szt) |  | 10 | 0
60 | tryskawki typu BRAND |  | szt. |  | 5 | 0
61 | parafilm |  | szt. |  | 3 | 0
62 | jednorazowe łyżeczko-szpatułki antyelektrostatyczne | jednorazowe szpatułki z tworzywa sztucznego eko NL91.1 | op. (100szt) |  | 1 | 0
63 | jednorazowe łyżeczko-szpatułki antyelektrostatyczne | jednorazowe szpatułki z tworzywa sztucznego standard niebieskie NL93,1 | op. (100szt) |  | 1 | 0
64 | jednorazowe łyżeczko-szpatułki antyelektrostatyczne | jednorazowe szpatułki z tworzywa sztucznego makro zielone NL95,1 | op. (100szt) |  | 1 | 0
65 | pipety pasterówki | pipety pasterówki 5ml | op. (500szt.) |  | 1 | 0
66 | taśma wskaźnikowa | taśma wskaźnikowa do autoklawu | szt. |  | 2 | 0
67 | cylinder 1l | cylinder szklany 1l | szt. |  | 2 | 0
68 | cylinder miarowy | cylinder miarowy 10ml ze szlifem | szt. |  | 5 | 0
69 | cylinder miarowy | cylinder miarowy 25ml z wylewem | szt. |  | 5 | 0
70 | cylinder miarowy | cylinder miarowy 500ml | szt. |  | 1 | 0
71 | butelka z szeroką szyjką | butelka z szeroką szyjką plastikowa 60ml | szt. |  | 6 | 0
72 | butelka z kroplomierzem | butelka z kroplomierzem 50ml | szt. |  | 1 | 0
73 | zlewki miarowe | zlewki miarowe z uchwytem otwartym, skalowane, 1000ml | szt. |  | 1 | 0
74 | zlewki miarowe | zlewki miarowe z uchwytem otwartym, skalowane, 2000ml | szt. |  | 1 | 0
75 | zlewki miarowe | zlewki miarowe z uchwytem otwartym, skalowane, 3000ml | szt. |  | 1 | 0
76 | zlewka miarowa | zlewki miarowe z uchwytem otwartym, skalowane, 5000ml | szt. |  | 1 | 0
77 | butelki szklane | butelki szklane gwintowane 1000ml | szt. |  | 10 | 0
78 | rozdzielacz | rozdzielacz lejowy 1l | szt. |  | 3 | 0
79 | lejki szklane | lejki szklane z krótką nóżką, śr. Zewnętrzna lejka 40mm | szt. |  | 10 | 0
80 | rękawice odporne na temperaturę | rękawice odporne na temperaturę 650* | szt. |  | 1 | 0
81 | papierki wskaźnikowe (dobrej jakości) | uniwersalne papierki wskaźnikowe zakres od 0-14 | szt. |  | 3 | 0
82 | mieszadełka magnetyczne (dipole) | mieszadełka magnetyczne (dipole) 2,5cm | op. 10szt. |  | 1 | 0
83 | mieszadełka magnetyczne (dipole) | mieszadełka magnetyczne (dipole) 3cm | op. 10szt. |  | 1 | 0
84 | szczotki | szczotka z włókna naturalnego śr. 80mm, dł. 150mm | szt. |  | 5 | 0
85 | szczotki | szczotka z włókna naturalnego śr. 18mm, dł. 100mm | szt. |  | 10 | 0
86 | szczotki | szczotka z włókna naturalnego śr. 12mm, dł. 100mm | szt. |  | 10 | 0
87 | skalpel | skalpel ostrze typ 10 | op. |  | 1 | 0
88 | uchwyt do skalpela | uchwyt do skalpela, typ ostrza 10-14 | szt. |  | 2 | 0
89 | łyżeczko-szpatułki | łyżeczko-szpatułki z tworzywa sztucznego 180-210mm | szt. |  | 10 | 0
90 | statyw | statyw na probówki śr.30cm 3x8 | szt. |  | 2 | 0
91 | łyżeczki plastikowe małe (deserowe) |  | op. 30 szt |  | 30 | 0
92 | łyżeczki plastikowe duże (stołowe) |  | op. 30 szt. |  | 20 | 0
93 | butelka PP sterylna do pobierania próbek wody z tiosiarczanem sodu | 250 ml | op. 216 szt |  | 4 | 0
94 | butelka PP sterylna do pobierania próbek wody z tiosarczanem sodu | 500ml | op. 120 szt |  | 3 | 0
95 | butelka PET bezbarwna 1 l | 1000 ml | szt |  | 700 | 0
96 | butelka PET bezbarwna 0,5 | 500 ml | szt. |  | 500 | 0
97 | cylinder miarowy ze szlifem i korkiem | 25 ml | szt |  | 7.49 | 0
98 | strzykawka (plastikowa, dwuczęściowa, transparentna) | 5 ml | op. 100 szt |  | 3 | 0
99 | kolby miarowe 20 ml | 20 ml | szt |  | 10 | 0
100 | biureta automatyczna BRAND 25 | poj.25ml | szt. |  | 2 | 0
101 | butelki na odpady ECO PE-LD z nakrętką GL65 | 1000 ml | szt |  | 50 | 0
102 | słoiczki szklane | poj. 250 ml, z nakrętką PP, szkło oranżowe | szt. |  | 5 | 0
103 | Butelka z nakrętką | przeźroczysta, BORO, poj. 250 ml | szt. |  | 4 | 0
104 | Butelka z nakrętką | przeźroczysta, BORO, poj. 500 ml | szt. |  | 4 | 0
105 | Butelka z nakrętką | przeźroczysta, BORO, poj. 1000 ml | szt. |  | 1 | 0
106 | Cylinder miarowy | ze szlifem i korkiem, poj. 50 ml | szt. |  | 20 | 0
107 | Pipeta szklana miarowa | poj. 30 ml | szt. |  | 1 | 0
108 | Pipeta szklana miarowa | poj. 50 ml | szt. |  | 1 | 0
|  |  |  | suma brutto |  | 0