Szamotuły, dnia 14.12.2023 r.

ZP-381-73/2023

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając 
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

Dostawa, wymiana wraz z utylizacją 91 szt. akumulatorów.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż 91 sztuk akumulatorów w UPS-ach:

- COVER NGS 10 		- 12V 9Ah	- 38 szt.

- COVER PRMT 40k	- 12V 45Ah	- 40 szt.

- APC SmartUPS C1000	- 12V 9Ah	- 2 szt.

- APC Back ES550		- 12V 7,2Ah	- 1 szt.

- EATON 5SC750		- 12V 7,2Ah	- 2 szt.

- MGE Evolution 1150	- 12V 7,2Ah	- 2 szt.

- EATON PW9130N	- 12V 9Ah	- 6 szt.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- liczba i rodzaj oraz wymiary akumulatorów:

- 12V 45Ah	- 40 szt. (198x166x171 +2/-1 mm)

- 12V 9Ah	- 46 szt. (151x65x94 ±1mm) F2

- 12V 7,2Ah	- 5 szt.   (151x65x94 ±1mm) F2

- wymagania ogólne i szczególne:

  - dostarczenie i wymiana łącznie 91 szt. akumulatorów typu AGM VRLA, zgodnie z opisem, dedykowanych do UPS-ów wyszczególnionych w pkt. 1, które są w posiadaniu przez Zamawiającego;

  - utylizacja wymienionych akumulatorów po stronie wykonawcy

  - wszystkie dostarczone akumulatory muszą być produktami wysokiej jakości, fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie używane, z bieżącej produkcji oraz wolne od wad materiałowych;

  - akumulatory powinny być nie starsze niż 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy oznaczone datą produkcji przez producenta;

  - wszystkie akumulatory muszą być identyczne tzn. tego samego producenta oraz typu o napięciu 12V i pojemności zgodnej z powyższym opisem;

  - wymiary akumulatorów muszą być zgodne z instrukcjami producenta danego UPS-a wymienionego w pkt. 1 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia;

  - wszystkie akumulatory muszą być certyfikowane znakiem CE lub równoważnym;

  - wszystkie dostarczone akumulatory muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej;

  - w czasie prac serwisowych jest konieczna obecność pracownika ze strony Zamawiającego;

  - Wykonawca dokona uruchomienia sprzętu w obecności pracownika ze strony Zamawiającego;

  - Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone akumulatory;

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę katalogową produktu (Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą karty katalogowej producenta/importera zawierającej parametry techniczne oferowanych akumulatorów);

  - Wykonawca podczas prowadzonych czynności zapewnia niezbędne zabezpieczenia obszaru wykonywanych robót – zgodne z przepisami BHP i P.Poż.;

- Zamawiający dopuszcza wymianę akumulatorów tylko w miejscu użytkowania sprzętu tj.  SPZOZ w Szamotułach ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły - Prace będą prowadzone na obiekcie czynnym.

- Termin i czas pracy serwisu należy uzgodnić z Zamawiającym jednakże Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany akumulatorów również w weekend tj. sobota lub niedziela.

- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej, niezbędnej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji jej kosztów przez Zamawiającego.

- Wycena przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie elementy związane z wykonaniem prawidłowo wymiany akumulatorów, a także musi uwzględniać dojazd 
i utylizację odpadów.

- Termin wykonania: do 30 dni od daty podpisania umowy

III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Na platformie, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane poniżej kryteria wyboru.

3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjmie następujące kryteria:

Kryterium ceny – cena 100 %

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

1) Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia:  20.12.2023 r godz. 10:00

- drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową „

Otwarcie ofert – 20.12.2023 r. godz. 10:10.

Termin na zadawanie pytań mija w dniu 18.12.2023 r.

- INFORMACJE DODATKOWE

      - Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.

      - Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

      - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

      - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę 
i doświadczenie oraz dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

      - Wykluczeniu podlega Wykonawca, który posiada powiązania, w tym osobowe lub kapitałowe, z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

      - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a)	została złożona po terminie składania ofert;

b)	została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,

c)	zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści.

d)	jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;

e)	Wykonawca we wskazanym terminie nie złożył stosownych wyjaśnień/uzupełnień. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji ofert z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert.

###### INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

###### Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: przetargi@szamotuly.med.pl lub składać za pośrednictwem platformy zakupowej. Osoba do kontaktu telefonicznego w godzinach od 8:00 do 13:00 – Maria Stróżyk, tel. 61 29 28 118; Marek Marcinkowski, tel.: 61 29 27122.

###### Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

###### Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

###### Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

###### Miejsce i forma składania ofert: elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

###### Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

###### Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

###### Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

###### Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

###### UWAGI KOŃCOWE

###### Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach (64-500) 
przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/strona/rodo

……………………………….

Zatwierdzam