Część  nr 1 – Aparaty RTG (termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 11 marca 2025 roku)

Producent  Arcoma AB, Assing S.p.A.

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG, typu Arcoma Precision S1 SC CS WS TS - CAIS s/n 1062/3207 – termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 11.03.2025 | 36 |  |  |
| 2. | Aparat RTG typu telekomando, typu Helios DRF s/n H0060 – termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 11.03.2025 | 36 |  |  |
| 3. | Aparat RTG, typu Arcoma Precision I5 - CAIS s/n 1080/3269 wraz z wyposażeniem dodatkowym (stół kostny z pływającym blatem, stacjonarny statyw do zdjęć odległościowych, detektor cyfrowy 43 x 43 w stojaku płucnym, bezprzewodowy detektor cyfrowy 43 x 43 cm w stole, konsola technika - akwizacyjna, duplikator, lekarska stacja diagnostyczna z oprogramowaniem x 2 sztuki, oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej) – gwarancja do 27.07.2025 r. | 32 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych :

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku dla każdego urządzenia, w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń zawarte w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego lub karty pracy. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta;

  - W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, 
w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności;

  - W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, zgodnie ze standardem producenta,  przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych, których cena nie jest wliczana w wynagrodzenie za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

  - Diagnozowanie błędów, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Interwencje na wezwanie - praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin reakcji serwisu na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego (rozumianej jako wykonanie diagnostyki – maksymalnie do 2 dni roboczych).

  - Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływu czasu przewidzianego na wykonanie diagnostyki;

  - W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zaakceptowania oferty przez Zamawiającego;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych – wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W zakresie części zamiennych:

  - Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Czynności związane z dostawą i wymianą części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - W przypadku napraw  wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury;

  - Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze fabrycznie nowe  i oryginalne części zamienne.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

- Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Część  nr 2 – Aparatura laboratoryjna (termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 9 czerwca 2025 roku)

Producent  Leica

| Lp. |  | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do automatycznego barwienia i nakrywania preparatów, typ Leica s/n 3044 + CV5030 s/n 5880 + TS5025 |  | 24 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych :

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych , jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta;

  - W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, 
w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności;

  - W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, zgodnie ze standardem producenta,  przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych , których cena nie jest wliczana w wynagrodzenie za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

  - Diagnozowanie błędów, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Interwencje na wezwanie - praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin reakcji serwisu na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego (rozumianej jako wykonanie diagnostyki – maksymalnie do 2 dni roboczych).

  - Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływu czasu przewidzianego na wykonanie diagnostyki;

  - W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zaakceptowania oferty przez Zamawiającego;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych – wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę;;

  - Czynności związane z dostawą i wymianą części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - W przypadku napraw  wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury;

  - Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze fabrycznie nowe  i oryginalne części zamienne.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

- Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Część  nr 3 – Monitory hemodynamiczne (termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 22 marca 2025 roku)

Producent  Edwards Lifesciences

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy - 3 lata | Wartość brutto za jeden przegląd* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor hemodynamiczny, typ EV1000A s/n EVD71020 | 1 | 3 |  |  |
| 2. | Monitor hemodynamiczny, typ EV1000A s/n EV087551 | 1 | 3 |  |  |
| 3. | Monitor hemodynamiczny, typ EV1000A s/n EV087582 | 1 | 3 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów,  w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów , jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, 
w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

- W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Część  nr 4 – Separator komórkowy (termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 11 marca 2025 roku)

Producent Miltenyi Biotec

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy - 3 lata | Wartość brutto za jeden przegląd* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Separator komórkowy, typu AutoMACS Pro s/n 2252 | 1 | 3 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów,  w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów , jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, 
w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

- W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Część  nr 5 – Skaner histopatologiczny (termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 11 marca 2025 roku)

Producent  3DHistech Kft.

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy - 3 lata | Wartość brutto za jeden przegląd* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaner histopatologiczny, typ Pannoramic SCAN II BF s/n PSCAN19H0801 | 1 | 3 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W zakresie przeglądów okresowych :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

- W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Część  nr 6 – Fotele onkologiczne, stół operacyjny (termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 11 czerwca 2025 roku)

Producent  Likamed GmbH, FAMED Żywiec S.A.

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy - 3 lata | Wartość brutto za jeden przegląd* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotel onkologiczny do chemioterapii, typ Sensa Evolution A4 CA s/n 19BEP1380, 19BEP1381, 19BEP1382, 19BEP1383, 19BEP1384, 19BEP1385, 19BEP1386, 19BEP1387, 19BEP1388, 19BEP1389, 19BEP1390, 19BEP1391, 19BEP1392, 19BEP1394, 19BEP1395, 19BEP1396, 19BEP1397, 19BEP1393, 19BEP1398, 19BEP1399 | 20 | 3 |  |  |
| 2. | Stół operacyjny, typ SU-05 s/n SU0509-00523 – gwarancja do 12.06.2025 r. | 1 | 2 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów,  w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów , jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, 
w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

- W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Część  nr 7 – Łóżka szpitalne

Producent  LINET

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy - 3 lata | Wartość brutto za jeden przegląd* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko szpitalne, typ Eleganza 1 s/n 20150011176, 20150011177, 20150011180, 20150011181, 20150011182, 20150011183, 20150011184, 20150011185, 20150011186, 20150011187, 20150011194, 20150011195, 20150011196, 20150011197, 20150011200, 20150011201, 20150011202, 20150011203, 20150011204, 20150011205, 20150011206, 20150011207, 20150011208, 20150011209, 20150011214, 20150011215, 20150011216, 20150011217, 20150011218, 20150011219, 20150011220, 20150011221, 20150011222, 20150011223, 20150027830, 20150027831, 20150027832, 20150027833, 20150027834, 20150027835, 20150027836, 20150027837, 20150027838, 20150027839, 20150027840, 20150027841, 20150027842, 20150027843, 20150027844, 20150027845, 20150027846, 20150027847, 20150027848, 20150027849, 20150027850, 20150027851, 20150027852, 20150027853, 20150027854, 20150027855, 20150030314, 20150030315, 20150030318, 20150030319, 20150030321 | 65 | 3 |  |  |
| 2. | Łóżko szpitalne, typ Eleganza 2 s/n 20150009343, 20150009344, 20150009345, 20150009346, 20150009347, 20150009348, 20150009349, 20150009350, 20150009351, 20150009352, 20150009353, 20150009354, 20150009355, 20150009356, 20150009357, 20150009358, 20150009359, 20150009360 | 18 | 3 |  |  |
| 3. | Łóżko szpitalne, typ Eleganza 3XC s/n 20150040051, 20150040052 | 2 | 3 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów,  w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów , jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, 
w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

- W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Część  nr 8 – Mammografy, stół do biopsji, stacje opisowe

Producent  Hologic Inc.

| Lp. |  | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mammograf, typ Selenia Dimension 3D, s/n 3DM160700307 – termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 02.01.2025 |  | 36 |  |  |
| 2. | Stacja lekarska, typ WS-SYS-1000-SW-ROW, s/n 2981118D1001-SW – termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 02.01.2025 |  | 36 |  |  |
| 3. | Stacja lekarska, typ WS-SYS-1000-SW-ROW, s/n 2981118D1003-SW – termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 02.01.2025 |  | 36 |  |  |
| 4. | Przystawka biobsyjna, typ Affirm Upright Biopsy System 3D, s/n 82010161797 – termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 02.01.2025 |  | 36 |  |  |
| 5. | Stół do biobsji stereotaktycznej, typ Affirm Prone Biopsy Table, s/n APB1000131 – termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 02.01.2025 |  | 36 |  |  |
| 6. | Mammograf, typu Selenia Dimension 3D s/n 81009167303 – termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 11.03.2025 |  | 35 |  |  |
| 7. | Mammograf, typu Selenia Dimension 3D s/n 3DM160700527 – termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 11.03.2025 |  | 35 |  |  |
| 8. | Mammograf śródoperacyjny, typu BioVision Plus s/n 60016 – termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 11.03.2025 |  | 35 |  |  |
| 9. | Stacja opisowa, typu WS-SYS-1000-SW-ROW s/n 2981116D0154-SW – termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 11.03.2025 |  | 35 |  |  |
| 10. | Stacja opisowa, typu WS-SYS-1000-SW-ROW s/n 2981019D1312-SW – termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 11.03.2025 |  | 35 |  |  |
| 11. | Stacja opisowa, typu WS-SYS-1000-SW-ROW s/n 2981216D0187-SW – termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 11.03.2025 |  | 35 |  |  |
| 12. | Stacja opisowa, typu WS-SYS-1000-SW-ROW s/n 2981219D1345-SW – termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 11.03.2025 |  | 35 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z PN-EN 62353;

  - Kontrola występowania usterek zewnętrznych;

  - Sprawdzenie, pomiary i korekta fizycznych parametrów ekspozycji;

  - Sprawdzenie i korekta geometrii wiązki promieniowania;

  - Sprawdzenie i korekta systemu kompresji piersi;

  - Sprawdzenie i korekta systemu automatycznej kontroli ekspozycji AEC;

  - Kontrola jakości obrazów;

  - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Smarowanie ruchomych części mechanicznych;

  - Konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego;

  - Sprawdzenie i ocena funkcjonalności urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Przygotowanie szczegółowego protokołu z przeglądu zawierającego wyniki pomiarów w odniesieniu do obowiązujących norm;

  - Wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) po każdej naprawie, która zgodnie z przepisami tego wymaga;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego, jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Wystawienie certyfikatu sprawności urządzenia.

- W zakresie zdalnej diagnostyki i wsparcia aplikacyjnego:

  - Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do monitorowania parametrów pracy aparatu oraz dokonywanie zdalnej diagnostyki, regulacji i naprawy urządzenia;

  - Wsparcie aplikacyjne i techniczne zapewnione przez inżyniera serwisu.

  - Konfiguracja węzłów DICOM według zapotrzebowania;

  - Utrzymanie infrastruktury systemu zdalnego dostępu;

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, zgodnie ze standardem producenta. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie błędów, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Interwencje na wezwanie w ciągu 48 godzin w dni robocze – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Czas naprawy wynosi maksymalnie 3 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na wykonanie diagnostyki;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia naprawy;

  - Kontrola funkcjonalności urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę fabrycznie nowych  i oryginalnych komponentów specjalnych, to jest lamp rentgenowskich i cyfrowych detektorów promieniowania w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę fabrycznie nowych  i oryginalnych pozostałych  części zamiennych w celu zastąpienia części wadliwych lub części, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów do przeprowadzenia modyfikacji;

  - Dostawa materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego nie jest objęta kontraktem serwisowym;

- Wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wykonywanie wymaganych przez producenta aktualizacji oprogramowania systemowego;

- Wykonywanie wymaganych przez producenta modyfikacji aparatu w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa pracy aparatu;

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Część  nr 9 – Wstrzykiwacze (termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 25.02.2025)

Producent  Bracco

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wstrzykiwacz typ CT Expres 4D s/n T0030507-0419 - gwarancja do 24.02.2025 | 36 |  |  |
|  | Wstrzykiwacz typ CT Expres 4D s/n T0030892-0221 - gwarancja do 28.09.2025 | 29 |  |  |
|  | Wstrzykiwacz typ Empower MR s/n M83338 - gwarancja do 14.10.2025 | 28 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych :

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych , jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta;

  - W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, 
w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności;

  - W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, zgodnie ze standardem producenta,  przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych , których cena nie jest wliczana w wynagrodzenie za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne). Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin reakcji serwisu na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego (rozumianej jako wykonanie diagnostyki – maksymalnie do 3 dni roboczych).

  - Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływu czasu przewidzianego na wykonanie diagnostyki;

  - W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zaakceptowania oferty przez Zamawiającego;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych – wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę;;

  - Czynności związane z dostawą i wymianą części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - W przypadku napraw  wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury;

  - Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze fabrycznie nowe  i oryginalne części zamienne.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

- Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Część  nr 10 – Pompy infuzyjne, stacje dokujące, system napędów ortopedycznych oraz inny sprzęt medyczny

Producent  B. Braun, Aesculap AAG

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy - 2 lata | Wartość brutto za jeden przegląd* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dermatom, typ Acculan 3Ti GA670 s/n 002488 | 1 | 2 |  |  |
|  | Dermatom, typ Acculan 4 GA340 s/n 770 | 1 | 2 |  |  |
|  | System napędów ortopedycznych dużych, typ Acculan 3Ti GA672 s/n 6154 | 1 | 2 |  |  |
|  | System napędów ortopedycznych dużych, typ Acculan 3Ti GA672 s/n 6011 | 1 | 2 |  |  |
|  | System napędów ortopedycznych dużych, typ Acculan 3Ti GA672 s/n 6158 | 1 | 2 |  |  |
|  | System napędów ortopedycznych dużych, typ Acculan 3Ti GA672 s/n 6155 | 1 | 2 |  |  |
|  | Sterownik systemu wiertarskiego, typ Microspeed Uni GD670 s/n 6628 | 1 | 2 |  |  |
|  | Sterownik systemu wiertarskiego, typ Microspeed Uni GD670 s/n 6630 | 1 | 2 |  |  |
|  | System napędów ortopedycznych mały, typ Acculan 3Ti GA671 s/n 2037 | 1 | 2 |  |  |
|  | System napędów ortopedycznych mały, typ Acculan 3Ti GA671 s/n 2074 | 1 | 2 |  |  |
|  | System wiertarski do zabiegów chirurgicznych, typ Microspeed GD684 s/n 6628/994 | 1 | 2 |  |  |
|  | System wiertarski do zabiegów chirurgicznych, typ Microspeed GD684 s/n 6630/995 | 1 | 2 |  |  |
|  | Akumulatory Acculan, typ GA346, szt. 2 s/n 002541, 002547 | 2 | 4 |  |  |
|  | Akumulatory Acculan, typ GA666, szt. 4 s/n 14640, 14795, 14838, 14989 | 4 | 8 |  |  |
|  | Akumulatory Acculan, typ GA676, szt. 8 s/n 30370, 30469, 30471, 30472, 30470, 28854, 31012, 31009 | 8 | 16 |  |  |
|  | Ekran dotykowy do pompy SGC, typ Ekran SGC s/n 1585 | 1 | 2 |  |  |
|  | Moduł Space Glucose Control, typ 8713584 s/n 1598 z ekranem stacji do insulinoterapii, typ SGC s/n 1598 | 1 | 2 |  |  |
|  | Pompy objętościowe, typ Infusomat fmS 871 5599, szt. 10 s/n 77187, 77199, 63291, 88607, 29667, 29668, 88610, 88631, 77197, 88616 | 10 | 10 |  |  |
|  | Pompa objętościowa, typ Infusomat Space 871 3050, szt. 212 s/n 87951, 117807, 117806, 26075, 267363, 267345, 267368, 267304, 51063, 117819, 26190, 198013, 58676, 208699, 198014, 290049, 289883, 208448, 613167, 613227, 613283, 719920, 719921, 51110, 719922, 719924, 719927, 719928, 51107, 613181, 719929, 719933, 719939, 117804, 26014, 26179, 524494, 719910, 719940, 613155, 613201, 613202, 613206, 613208, 613252, 613254, 613255, 613256, 613258, 613262, 613263, 613266, 613274, 613278, 617745, 617747, 617752, 617756, 617757, 617759, 617760, 617761, 617762, 617763, 617767, 617768, 617772, 617773, 617774, 617775, 617776, 617777, 617781, 617783, 617784, 617785, 617790, 617793, 617794, 700575, 700611, 700479, 700485, 700528, 700531, 700574, 700576, 700578, 700579, 700580, 700581, 700582, 700675, 700683, 700685, 700690, 700723, 301545, 301521, 301571, 301582, 301601, 301572, 419530, 419531, 419565, 419575, 419578, 419602, 419611, 419630, 524246, 524312, 524315, 524317, 524339, 524363, 524364, 524403, 524411, 524453, 11511, 524318, 524320, 524321, 524451, 616930, 616932, 616939, 616940, 616942, 616955, 616956, 616960, 616965, 616975, 662303, 662356, 662362, 662368, 662369, 662415, 662440, 662444, 662446, 662536, 700677, 700482, 700684, 700688, 700525, 700487, 719823, 719824, 719827, 719829, 719833, 719834, 719837, 719838, 719839, 719840, 700490, 26117, 67984, 26006, 117810, 294779, 25970, 26097, 404096, 404028, 524310, 524313, 524354, 524362, 524412, 662311, 662312, 662313, 662357, 662359, 662365, 662367, 662409, 662413, 662414, 662416, 662436, 662480, 662531, 662537, 719856, 719861, 719866, 719867, 719868, 719870, 719872, 719874, 719875, 719902, 719904, 719906, 719908, 719913, 719915, 719917, 719918, 51195, 301606,301605 | 212 | 212 |  |  |
|  | Pompy strzykawkowe, typ Perfusor Space 871 3030, szt. 111 s/n 15329, 284681, 284623, 284624, 284633, 284657, 284630, 284653, 284652, 284641, 284656, 284693, 284658, 288781, 288778, 288791, 284655, 284686, 284671, 284684, 288786, 288792, 288805, 288784, 288801, 288793, 288816, 288775, 288815, 288783, 288796, 288790, 288777, 15330, 581703, 581709, 581713, 581718, 581819, 581820, 581826, 581827, 581828, 581833, 581834, 581837, 581841, 581842, 581843, 581845, 581847, 581857, 581859, 581860, 581862, 581871, 129620, 581832, 443132, 443148, 443167, 581801, 581824, 496560, 496562, 496567, 496573, 581721, 581788, 581839, 557412, 557450, 557454, 557481, 557496, 557513, 557515, 557516, 557518, 557521, 557523, 557532, 557535, 557545, 557547, 557554, 443025, 443034, 443133, 443136, 443147, 443169, 443173, 557392, 557428, 557482, 557484, 557511, 33982, 581659, 581666, 581684, 557537, 557445, 557520, 557549, 581811, 581813, 581821, 581825, 496585 | 111 | 111 |  |  |
|  | Stacje dokujące do pomp infuzyjnych, typ Braun 871 3140, szt. 13 s/n 71777, 71779, 71783, 59692, 59704, 59700, 59686, 126891, 126892, 126882, 126884, 126847, 126850 | 13 | 13 |  |  |
|  | Stacje dokujące do pomp infuzyjnych, typ Braun 871 3142, szt. 3 s/n 54395, 55309, 46692 | 3 | 3 |  |  |
|  | Stacja dokująca do pomp MRI, typ Space Station MRI s/n MIMSPA01534 | 1 | 2 |  |  |
|  | Stymulator nerwów obwodowych, typ Stimuplex HNS 12, szt. 2 s/n 25.0439, 17.0762 | 2 | 4 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W zakresie przeglądów okresowych :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

- W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWÓW

Poz. 1: Dermatom typ Acculan 3Ti GA670 nr seryjny 002488

1. Acculan 3Ti Dermatom - GA 670, sn: 002488, szt. 1;

2. Dermatom siatki skóry - BA 720R, sn:4161 , szt. 1;

3. Czarna zatyczka - GA 675, sn: brak, szt. 1;

4. Czarny plastikowy lejek (kołnierz) - GA 678, sn: brak, szt. 1;

5. Klucz - BA 726R, sn: brak,

Poz. 2: Dermatom typ Acculan 4 GA340 nr seryjny 770

1. Acculan 4 Dermatom - GA 340, sn: 770, szt. 1;

2. Dermatom siatki skóry - BA720, sn: 5429 , szt. 1;

3. Czarna zatyczka - GA 675, sn: brak, szt. 1;

4. Czarny plastikowy lejek (kołnierz) - GA 678, sn: brak, szt. 1;

5. Klucz - BA 726R, sn: brak,

6. Ładowarka - GA320, sn: 2691, szt. 1;

Poz. 3: System napędów ortopedycznych typ Acculan 3Ti GA672 nr seryjny 6154

1. Rękojeść (silnik) obrotowy - GA 672, sn: 006154, szt. 1;

2. Rękojeść z głowicą do piły(silnik) - GA 673, sn: 005323, szt. 1;

3. Czarna zatyczka - GA 675, sn: brak, szt. 2;

4. Czarny plastikowy lejek (kołnierz) - GA 678, sn: brak, szt. 2;

5. Głowica z wyprofilowanym uchwytem - GB 643R, sn: 5076, szt. 1;

6. Głowica Harris - GB 654R, sn: 2625, szt. 1;

7. Głowica AO - GB 655R, sn: 4029, szt. 1;

8. Głowica Hudson-Zimmer - GB 656R, sn: 1751, szt. 1;

9. Głowica wiertarska - GB 638R, sn: 8437, szt. 1;

10. Kluczyk - GA 031201, sn: brak, szt. 1;

Poz. 4: System napędów ortopedycznych typ Acculan 3Ti GA672 nr seryjny 6011

1. Rękojeść (silnik) obrotowy - GA 672, sn: 006011, szt. 1;

2. Rękojeść z głowicą do piły(silnik) - GA 673, sn: 005325, szt. 1;

3. Czarna zatyczka - GA 675, sn: brak, szt. 2;

4. Czarny plastikowy lejek (kołnierz) - GA 678, sn: brak, szt. 2;

5. Głowica z wyprofilowanym uchwytem - GB 643R, sn: 5089, szt. 1;

6. Głowica Harris - GB 654R, sn: 2626, szt. 1;

7. Głowica AO - GB 655R, sn: 4028, szt. 1;

8. Głowica Hudson-Zimmer - GB 656R, sn: 1754, szt. 1;

9. Głowica wiertarska - GB 638R, sn: 8434, szt. 1;

10. Kluczyk - GA 031R, sn: 28482, szt. 1;

11. Tuleja metalowa z gwintem - brak, sn: brak, szt. 1;

Poz. 5: System napędów ortopedycznych typ Acculan 3Ti GA672 nr seryjny 6158

1. Rękojeść (silnik) obrotowy - GA 672, sn: 006158, szt. 1;

2. Rękojeść z głowicą do piły(silnik) - GA 673, sn: 005324, szt. 1;

3. Czarna zatyczka - GA 675, sn: brak, szt. 2;

4. Czarny plastikowy lejek (kołnierz) - GA 678, sn: brak, szt. 2;

5. Głowica z wyprofilowanym uchwytem - GB 643R, sn: 5079, szt. 1;

6. Głowica Harris - GB 654R, sn: 2629, szt. 1;

7. Głowica AO - GB 655R, sn: 4030, szt. 1;

8. Głowica Hudson-Zimmer - GB 656R, sn: 1757, szt. 1;

9. Głowica wiertarska - GB 638R, sn: 8425, szt. 1;

10. Kluczyk - GA 031201, sn: brak, szt. 1;

11. Czarna plastikowa końcówka do oleju - GB 600840, sn: brak, szt. 1;

Poz. 6: System napędów ortopedycznych typ Acculan 3Ti GA672 nr seryjny 6155

1. Rękojeść (silnik) obrotowy - GA 672, sn: 006155, szt. 1;

2. Rękojeść z głowicą do piły(silnik) - GA 673, sn: 005322, szt. 1;

3. Czarna zatyczka - GA 675, sn: brak, szt. 2;

4. Czarny plastikowy lejek (kołnierz) - GA 678, sn: brak, szt. 2;

5. Głowica z wyprofilowanym uchwytem - GB 643R, sn: 5080, szt. 1;

6. Głowica Harris - GB 654R, sn: 2627, szt. 1;

7. Głowica AO - GB 655R, sn: 4027, szt. 1;

8. Głowica Hudson-Zimmer - GB 656R, sn: 1753, szt. 1;

9. Głowica wiertarska - GB 638R, sn: 8430, szt. 1;

10. Kluczyk - GA 031R, sn: 29623, szt. 1;

Poz. 7: Sterownik systemu wiertarskiego typ Microspeed Uni GD670 nr seryjny 6628

- Sterownik nożny - GD 668, sn: 03156, szt. 1.

Poz. 8: Sterownik systemu wiertarskiego typ Microspeed Uni GD670 nr seryjny 6630

- Sterownik nożny - GD 668, sn: 03101, szt. 1.

Poz. 9: System napędów ortopedycznych typ Acculan 3Ti GA671 nr seryjny 2037

1. Rękojeść (silnik) obrotowy - GA 671, sn: 002037, szt. 1;

2. Czarna zatyczka - GA 675, sn: brak, szt. 1;

3. Czarny plastikowy lejek (kołnierz) - GA 678, sn: brak, szt. 1;

4. Głowica z wyprofilowanym uchwytem - GB 643R, sn: 5090, szt. 1;

5. Głowica wiertarska - GB 638R, sn: 8433, szt. 1;

6. Głowica do piły - GB 660R, sn: 2221, szt. 1;

7. Tulejka/bolec metalowy z gwintem - brak, sn: brak, szt. 1;

8. Zatyczka metalowa do rękojeści - brak, sn: brak, szt. 1;

9. Kluczyk - GA 031201, sn: brak, szt. 1.

Poz. 10: System napędów ortopedycznych typ Acculan 3Ti GA671 nr seryjny 2074

1. Rękojeść (silnik) obrotowy - GA 671, sn: 002074, szt. 1;

2. Czarna zatyczka - GA 675, sn: brak, szt. 1;

3. Czarny plastikowy lejek (kołnierz) - GA 678, sn: brak, szt. 1;

4. Głowica z wyprofilowanym uchwytem - GB 643R, sn: 5077, szt. 1;

5. Głowica wiertarska - GB 638R, sn: 8436, szt. 1;

6. Głowica do piły - GB 660R, sn: 2226, szt. 1;

7. Tulejka/bolec metalowy z gwintem - brak, sn: brak, szt. 1;

8. Zatyczka metalowa do rękojeści - brak, sn: brak, szt. 1;

9. Kluczyk - GA 031R, sn: 28234, szt. 1;

Poz. 11: System wiertarski do zabiegów chirurgicznych typ Microspeed GD684 nr seryjny 994

- Rękojeść z wmontowanym kablem - GD 684, sn: 000994, szt. 1;

- Głowica - GB 383R, sn: 1687, szt. 1;

- Głowica - GB 390R, sn: 2535, szt. 1;

- Głowica - GB 398R, sn: 0579, szt. 1;

- Tulejka/rurka metalowa - GD 684225, sn: brak, szt. 1;

- Kluczyk - GA 062R, sn: brak, szt. 1;

7. Metalowa końcówka - brak, sn: brak, szt. 1;

8. Pomarańczowa plastikowa końcówka - brak, sn: brak, szt. 1;

9. Sterownik mikronapędu - GD 670, sn: 6628, szt. 1;

10. Sterownik nożny - GD 668, sn: 03101, szt. ;

Poz. 12: System wiertarski do zabiegów chirurgicznych typ Microspeed GD684 nr seryjny 995

1. Rękojeść z wmontowanym kablem - GD 684, sn: 000995, szt. 1;

2. Głowica - GB 383R, sn: 1692, szt. 1;

3. Głowica - GB 390R, sn: 2543, szt. 1;

4. Głowica - GB 391R, sn: 1153, szt. 1;

5. Głowica - GB 398R, sn: 0580, szt. 1;

6. Kabel - GD 675, sn: 002789, szt. 1;

7. Tulejka/rurka metalowa - GD 684225, sn: brak, szt. 1;

8. Kluczyk - GA 062R, sn: brak, szt. 1;

9. Końcówka do kabla - GB 771R, sn: 1068, szt. 1;

10. Końcówka do kabla - GB 758R, sn: 4633, szt. 1;

11. Końcówka do kabla - GB 757R, sn: 5671, szt. 1;

12. Sterownik mikronapędu - GD 670, sn: 6630, szt. 1;

13. Sterownik nożny - GD 668, sn: 03101, szt. 1.

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Część  nr 11 – Diatermia mała zabiegowa, stymulator nerwów, wiertarka chirurgiczna

Producent: KLS Martin

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy - 3 lata | Wartość brutto za jeden przegląd* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diatermia, typu Maxium s/n ME402M0603155776 | 1 | 3 |  |  |
|  | Diatermia mała zabiegowa dla chirurgii plastycznej, typu Minicutter s/n MMC800000152784 | 1 | 3 |  |  |
|  | Stymulator nerwów, typu NERVSCOUT s/n MN4020100140111 | 1 | 3 |  |  |
|  | Wiertarka chirurgiczna, typu BOS DRILL s/n 600/0615/075/V02 | 1 | 3 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W zakresie przeglądów okresowych :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

- W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Część  nr 12 – Sprzęt rehabilitacyjny

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy - 3 lata | Wartość brutto za jeden przegląd* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do elektroterapii, typu BTL-4625 SMART s/n 058S0B02098, producent BTL Industries Ltd. | 1 | 3 |  |  |
|  | Aparat do krioterapii, typu R-30 Bryza II s/n 035/06/2022, producent Kriopol | 1 | 3 |  |  |
|  | Aparat do laseroterapii niskoenergetycznej, typu PhysioGo Lite s/n LAB01079, producent Astar Sp. z o.o. | 1 | 3 |  |  |
|  | Aparat do masażu, typu Senator 3D Standard, szt. 5 s/n 2211/172, 2211/173, 2112/157, 2201/366, 2201/364, producent Medex/ Senator | 5 | 15 |  |  |
|  | Aparat do masażu, typu Senator Professional s/n 3D 2105/91, producent Medex/ Senator | 1 | 3 |  |  |
|  | Aparat do terapii uciskowej, typu P6000 Lymphastim 12 Topline, szt. 2, s/n 01100B009743, 01100B010391, producent BTL Industries Ltd. | 2 | 6 |  |  |
|  | Aparat do terapii ultradźwiękowej, typu BTL 4710 Smart s/n 058S0B018307, producent BTL Industries Ltd. | 1 | 3 |  |  |
|  | Aplikator skanujący do laseroterapii, typu PM-2-SK2 s/n LAG00326, producent Astar Sp. z o.o. | 1 | 3 |  |  |
|  | Bieżnia do rehabilitacji, typu LK5500 LED, szt. 2 s/n 05025677, 05025678, producent BH Fitness | 2 | 6 |  |  |
|  | Kabina rehabilitacyjna, typu UGUL WSC-4 s/n 85/06/11, producent TECH-MED Roman Pasławski s.j. | 1 | 3 |  |  |
|  | Lampa terapeutyczna, typu Lumina Solux s/n 27/K2/AY, producent Astar Sp. z o.o. | 1 | 3 |  |  |
|  | Laser wysokoenergetyczny 13W typu Evolaser 1064 s/n EL 0203, producent Project Blue Generation srl | 1 | 3 |  |  |
|  | Magnetronic, typu Magner Plus s/n MP-08/SY/AT, producent Astar Sp. z o.o. | 1 | 3 |  |  |
|  | Platforma wibracyjna, typu VibroGym Alex s/n 20062037, producent inSPORTline | 1 | 3 |  |  |
|  | Stepper, typu Impulse Fitnes s/n PST300d19yq0019, producent Seven Sport s.r.o. | 1 | 3 |  |  |
|  | Stół do masażu limfatycznego, typu PROFI L PLUS, szt. 2 s/n 21603/8/2971/802/2480, 21604/8/2972/802/2481, producent Kinesis | 2 | 6 |  |  |
|  | Stół rehabilitacyjny, typu SM-E, szt. 2 s/n 25/06/21, 24/06/21, producent TECH-MED Roman Pasławski s.j. | 2 | 6 |  |  |
|  | Urządzenie do niskoenergetycznej laseroterapii, typu Polaris 2 s/n 03/U2/AX, producent Astar Sp. z o.o. | 1 | 3 |  |  |
|  | Urządzenie do suchych kąpieli, typu CARBOBED s/n EiE 20006, producent EiE | 1 | 3 |  |  |
|  | Urządzenie do suchych kąpieli, typu DuoDryJet s/n 1/2020, producent Kinesis | 1 | 3 |  |  |
|  | Wanna rehabilitacyjna, typu Cascade, szt. 2 s/n 00302/2019N, 00303/2019N, producent Chirana Progress | 2 | 6 |  |  |
|  | Wanna rehabilitacyjna, typu Coral Lymfo, szt. 3 s/n 00480/2019N, 00481/2019N, 00482/2019N, producent Chirana Progress | 3 | 9 |  |  |
|  | Wanna rehabilitacyjna, typu Laguna Plus Bubble, szt. 2 s/n 01614/2019N, 01615/2019N, producent Chirana Progress | 2 | 6 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W zakresie przeglądów okresowych :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

- W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Część  nr 13 – Aparaty EKG

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy - 3 lata | Wartość brutto za jeden przegląd* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat EKG, typu BTL-08 LC, szt. 9 s/n 073C0B001462, 073C0B001656, 073C0B002064, 073C0B002075, 073C0B001739, 073T0B002931, 073C0B002006, 073T0B002720, 073T0B002721, producent BTL Industries Ltd. | 9 | 27 |  |  |
|  | Aparat EKG, typu BTL-08 LT ECG s/n 073T-B-01295, producent BTL Industries Ltd. | 1 | 3 |  |  |
|  | Aparat EKG, typu BTL-08 MT Plus, szt. 8 s/n 073P0B010578, 073P0B008764, 073POB010503, 073P0B009583, 073P0B009586, 073P0B009587, 073POB008784, 073P0B009980, producent BTL Industries Ltd. | 8 | 24 |  |  |
|  | Aparat EKG, typu BTL-08 SD ECG s/n 071D-B-04664, producent BTL Industries Ltd. | 1 | 3 |  |  |
|  | Aparat EKG, typu E600G, szt. 5 s/n 2018-07082, 2018-07081, 2018-07083, 2018-07080, 2018-07077, producent Farum Sp. z o.o. | 5 | 15 |  |  |
|  | Aparat EKG, typu Eli 280 s/n 122170000173, producent Welch Allyn, Inc. | 1 | 3 |  |  |
|  | Aparat EKG, typu ELI 380-ACX12 s/n 121130001348, producent Welch Allyn, Inc. | 1 | 3 |  |  |
|  | Aparat EKG, typu M-Trace s/n 4059, producent M4Medical | 1 | 3 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W zakresie przeglądów okresowych :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

- W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Część  nr 14 – Holtery EKG, holtery ciśnieniowe

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy - 3 lata | Wartość brutto za jeden przegląd* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Holter EKG, typu BTL-08 Holter, szt. 3 s/n 08AE00025458, 08AE00025460, 08AE00025462, producent BTL Industries Ltd. | 3 | 9 |  |  |
|  | Holter ciśnieniowy, typu BTL-08 ABPM, szt. 2 s/n 522810, 522643, producent BTL Industries Ltd. | 2 | 6 |  |  |
|  | Holter EKG, typu DMS300-4L s/n 4L-5590, 4L-5595, producent DM Software - gwarancja do 24.08.2025 | 2 | 5 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W zakresie przeglądów okresowych :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

- W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny