Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.1.1.2022

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego trzpieni rewizyjnych cementowanych i bezcementowych stawu biodrowego, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1) dostarczać wyroby w postaci kompletnego zestawu (pełny asortyment i zakres wymaganych rozmiarów) umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu,
2) udostępniać Zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu instrumentarium umożliwiającego implantację każdego z rodzajów
wyrobów,
3) dostarczyć wyroby oraz instrumentarium nie później niż 1 dzień roboczy przed datą planowanego zabiegu na podstawie
zamówienia przesłanego drogą elektroniczna na adres ……………………. * lub zgłoszenia telefonicznego na numer ……..………..……… *. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. ( * wypełnia Wykonawca)
3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz instrumentaria objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentaria spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę .................................... złotych, zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia – zadanie nr 1	Jedno / - stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 5 + 7	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	Producent/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Trzpień rewizyjny, stalowy, wysocepolerowany, cementowany bezkołnierzowy, z centralizatorem, zwężający się dystalnie, w kształcie klina, posiadający znacznik głębokości osadzenia (- 5 mm, 0 mm, + 5 mm), w 6 długościach od 145,5 mm do 210 mm, / posiadający stały kąt szyjki 130 stopni. Trzpień / w wersji standard oraz High Offset (o odsuniętej / bocznie osi trzpienia względem środka rotacji / głowy bez zmiany kąta szyjki). Stożek 12/14 / o zwężonej geometrii w celu maksymalizacji / zakresu ruchu przy jednoczesnym / wyeliminowaniu kontaktu stożka i panewki. / Możliwość implantacji z dojścia mini inwazyjnego. / Elementy zestawu: / - trzpień - / - korek do blokowania kanału kości - / - centralizer -	szt. / szt. / szt.	3 / 3 / 3
2.	Trzpień rewizyjny stawu biodrowego, tytanowy (Ti AI6V4), kołnierzowy, niemodularny, prosty, nieanatomiczny, napylony na całej długości hydroksyapatytem, o prostokątnym przekroju poprzecznym, posiadający nacięcia wzdłużne i poprzeczne zwiększające pierwotną stabilizację; w części kielichowej dostosowany do anatomicznej krzywizny przynasady kości udowej; zwężający się dystalnie; występujący w wersji standardowej oraz high offset, w 9 rozmiarach od 180 mm do 230. Kąt szyjki 135 stopni. W części dystalnej trzpień posiada szczeliny adaptujące naturalną krzywiznę kości udowej. Stożek trzpienia 12/14 o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki.	szt.	25
	RAZEM :			x		x	x		x