## Arkusz1
Zadanie 1. Akcesoria do gastroskopii kompatybilne z posiadanym endoskopem firmy PENTAX EG29-I10A i kolonoskopem PENTAX EC34-I10A
LP	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość sztuk na rok	Cena netto za szt.	VAT	Cena brutto za szt.	Wartość netto	Wartośc VAT	Wartość brutto
1.	Pętle do polipektomii wielorazowe owalne, średnica pętli 35mm średnica narzędzia 2,3 mm do kanałów operacyjnych ≥ Ø 2,8 mm, długość narzędzia 230 cm, końcówka pętli standardowa i izolowana (do wyboru Zamawiającego). Pętla kompletna z rączką i osłonka. Na rękojeści port do przepłukania.	4		8%
2.	Pętle do polipektomii wielorazowe owalne, średnica pętli 20 mm średnica narzędzia 2,3 mm do kanałów operacyjnych ≥ Ø 2,8 mm, długość narzędzia 230 cm, końcówka pętli standardowa i izolowana (do wyboru Zamawiającego). Pętla kompletna z rączką i osłonka. Na rękojeści port do przepłukania.	4		8%
3.	Kleszcze biopsyjne wielorazowego użytku kolonoskopowe, długość robocza 230 cm, średnice szczęk 2,1mm i 2,3mm oraz 2,5mm, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą i bez igły, z wygładzeniem odcinka dystalnego części spiralnej kleszczyków zmniejszającym ryzyko zużycia kanału roboczego aparatu.	2		8%
4.	Klipsownica wielorazowego użytku, długość narzędzia 230 cm.	1		8%
5.	Klipsy jednorazowe do klipsownicy wielorazowego użytku.	50		8%
6.	Klipsownica jednorazowego użytku z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z funkcją rotacji. Rozpiętość ramion 13mm i 16mm, długość narzędzia 230 cm, średnica osłonki 2,5mm.	10		8%
7.	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; gastroskopowe, długość robocza 160cm średnica szczęk 2,3mm, szerokość otwarcia szczęk 6,7mm, pojemność łyżeczek 9mm3, długość szczęk 4 mm, długość szczęk wraz z obudową na osłonce 12mm, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą, powlekane na całej długości, ze znacznikami.	400		8%
8.	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku kolonoskopowe, długość robocza 230 cm średnica szczęk 2,3mm, szerokość otwarcia szczęk 6,7mm, pojemność łyżeczek 9mm3, długość szczęk 4 mm, długość szczęk wraz z obudową na osłonce 12mm, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą, powlekane na całej długości, ze znacznikami.	300		8%
9.	Pułapka na polipy 4 komorowa, podłączana na przewód ssaka, obrotowe wieczko, 4 ponumerowane komory filtrujące umowzliwiajace zbieranie polipów.	2		8%
10.	Ustnik jednorazowy z gumką tekstylną do gastroskopii, nie zawierajace latexu, pakowane w dyspenser.	1000		8%
11.	Igły do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, gastroskopowa, dł. 160 cm, średnica igły 0,7mm, dł. igły 4mm i 6mm, średnica osłonki 2,3mm, metalowa koncówka osłonki do bezpiecznego operowania igły.	30		8%
12.	Igły do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, kolonoskopowa, dł. 230 cm, średnica igły 0,7mm, dł. igły 4mm, 5mm oraz 6mm, średnica osłonki 2,3mm, metalowa koncówka osłonki do bezpiecznego operowania igły.	60		8%
13.	Szczypce do usuwania ciał obcych typu:, zęby szczura, średnica narzędzia 2,3 mm, długość robocza 230 cm, spirala wykonana ze stali nierdzewnej.	1		8%
14.	Koszyk chwytający 4 ramienny, kształt dormia, rozmiar kosza 60mm (w pozycji rozciągnietej w osłonce) średnica narzędzia 2,3 mm, długość robocza 200 cm, kosz robieralny do czyszczenia.	1		8%
15.	Pętle jednorazowego użytku do polipektomii wykonane z drutu plecionego, z funkcją rotacji. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,3mm, średnica pętli: 15mm długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt owalny.	30		8%
16.	Pętle jednorazowego użytku do polipektomii wykonane z drutu plecionego, z funkcją rotacji. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,3mm, średnica pętli: 25mm i 35 mm długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt owalny.	20		8%
17.	Zestaw szczotek jednorazowego użytku zawierający: - Szczotkę dwustronną do czyszczenia kanału endoskopu. Duża odporność na zginanie. Plastikowa końcówka na końcu dalszym drutu szczotki chroniąca kanał endoskopu. Dł. robocza 230 cm. Średnica osłonki 1,8mm, średnica szczotek 7mm. Pasujące do kanału roboczego: 2,0mm, 2.8mm, 3.2mm. - Szczotkę jednorazową do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopu, dwustronna o średnicy szczotek 5mm i 12 mm	200		8%
Razem

Zadanie 2. Akcesoria do bronchoskopii kompatybilne z posiadanym bronchoskopem Pentax EB 19-J10
LP	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość sztuk na rok	Cena netto za szt.	VAT	Cena brutto za szt.	Wartośc netto	Wartośc VAT	Wartośc brutto
1.	Zawór regulacji odsysania do videobronchoskopu sterylny, ze zintegrowanym przyłączem do ssaka, kompatybilny z posiadanym videobronchoskopem typu EB19J10 firmy PENTAX	100		8%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zatyczka kanału biopsyjnego, wielorazowego użytku - kompatybilna z posiadanym bronchoskopem Pentax EB 19-J10	50		23%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku o średnicy 1,8mm i 2,3mm (do wyboru przez zamawiającego), długości roboczej 120cm, łyżeczki standardowe owalne z igłą lub bez igły oraz łyżeczki ząbkowane (aligatorki) bez igły, powlekane na całej długości.	100		8%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Szczotki cytologiczne jednorazowego użytku, długość robocza 120 cm, średnica narzędzia 1,8mm, średnica włosia szczotki 2,0mm, metalowa kulka na końcu szczotki.	50		8%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Igła przezoskrzelowa aspiracyjna - długość narzędzia 120 cm - osłonka 1,90 mm - igła 0,8 mm - długość igły 12 mm i 15mm (do wyboru) - metalowa osłonka - strzykawka w komplecie	8		8%	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Chwytak do ciał obcych jednorazowego użytku, elastyczny woreczek (bez otworów) rozpostarty na owalnej pętli o 15 mm, nie zawierający lateksu lub innych substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, z funkcją płynnej rotacji oraz 160 cm. Śr. osłonki 1,8 mm	5		8%	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Chwytak 3 i 4 -ramienny do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, ramiona zakończone ostrymi haczykami i tępymi oczkami (do wyboru), średnica narzędzia 2,3mm, długość narzędzia 230 cm	5		8%	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Szczypce do usuwania ciał obcych jednorazowego użytku, 3 typy szczek do wyboru: aligatorki, krokodylki i zęby szczura, średnica narzędzia 2,3 mm, długość robocza 180 cm, powlekane na całej długości	10		8%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zestaw szczotek jednorazowego użytku zawierający: - Szczotkę dwustronną do czyszczenia kanału endoskopu. Duża odporność na zginanie. Plastikowa końcówka na końcu dalszym drutu szczotki chroniąca kanał endoskopu. Dł. robocza 180 cm. Średnica osłonki 1,8mm, średnica szczotek 7mm. Pasujące do kanału roboczego: 2,0mm, 2.8mm, 3.2mm. - Szczotkę jednorazową do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopu, dwustronna o średnicy szczotek 5mm i 12 mm	100		8%	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM