**ZAŁĄCZNIK NR 2.2 Kosztorys ofertowy - ZMIANA**

**Część 2 – Igły i nakłuwacze**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Ilość** | **cena jedn. netto\*** | **STAWKA vat\*** | **Cena jedn. brutto\*** | **Wartość brutto\*** | **Producent**  **TYP/MODEL**  **NUMER KATALOGOWY\*** |
| 1 | Igła jednorazowego użytku do wstrzykiwacza typu Pen. Sterylna, rozmiar 0,25 x 8mm 31G Kompatybilna ze wszystkimi rodzajami penów. Pakowana pojedynczo (blister-pack) z datą ważności, nr serii, nr referencyjnym lub nr katalogowym. **(Op.=100szt.)** | 250  opakowań |  |  |  |  |  |
| 2 | Nakłuwacz/ lancet do pomiaru glikemii z krwi naczyń kapilarnych, bezpieczny w użyciu (ostrze przed i po znajduje się w obudowie). Jednorazowego użytku. **(Op.=200szt)**  Rozmiar:  21G 2,4mm  25G 1,5mm | 600  opakowań |  |  |  |  |  |
| **RAZEM BRUTTO:** | | | | | |  | |

\* -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy