Załącznik nr 1.1

D/18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:		Zakup aparatury laboratoryjno-badawczej na potrzeby różnych 				jednostek UO

Część 1 – Zakup rekondycjonowanego automatu szlifierskiego z centroskopem i układem chłodzenia – 1 sztuka

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| AUTOMAT SZLIFIERSKI |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Wymiary automatu: - wysokość od 345 mm do 365 mm - głębokość od 484 mm do 500 mm - szerokość od 528 mm do 532 mm | Wymiary automatu: Wysokość [mm] .............. (podać dokładną wysokość) Głębokość [mm] .............. (podać dokładną głębokość) Szerokość [mm] .............. (podać dokładną szerokość) |
| 4 | Waga od 39 do 42 kg | Waga: ...................................... kg (podać dokładnie) |
| 5 | Bezszablonowy | Bezszablonowy: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 6 | Szlifowanie fasety oraz na płasko każdego dostępnego materiału | Szlifowanie fasety oraz na płasko każdego dostępnego materiału: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Polerowanie fasety oraz na płasko | Polerowanie fasety oraz na płasko: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 8 | Rowkowanie | Rowkowanie: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | Załamywanie krawędzi | Załamywanie krawędzi: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 10 | Ręczny tryb położenia fasety i rowka | Ręczny tryb położenia fasety i rowka: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 11 | Skaner opraw 3D do ramek pełnych i demolensów | Skaner opraw 3D do ramek pełnych i demolensów: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 12 | Edycja kształtu | Edycja kształtu: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 13 | Funkcja soczewek jednoogniskowych, bufokali i progresów | Funkcja soczewek jednoogniskowych, bufokali i progresów: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 14 | Manualna klapa komory szlifującej | Manualna klapa komory szlifującej: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 15 | Wyświetlacz LCD, biało-czarny | Wyświetlacz LCD, biało-czarny: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 16 | Zasilanie od AC 100V ±10% do AC 240 ±10% 50 / 60 Hz | Zasilanie od AC 100V ±10% do AC 240 ±10% 50 / 60 Hz: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 17 | Maksymalny pobór mocy 1,5 kVA | Maksymalny pobór mocy 1,5 kVA: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 18 | Kabel zasilający, kątowy | Kabel zasilający, kątowy: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 19 | Obieg wodny zamknięty – zestaw dwóch pomp i piętrowego zbiornika samo-filtrującego wodę, wózek transportowy | Obieg wodny zamknięty – zestaw dwóch pomp i piętrowego zbiornika samo-filtrującego wodę, wózek transportowy: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 20 | Cztery tarcze szlifierskie: zgrubna do plastiku, zgrubna do szkła, wykańczająca i polerska | Cztery tarcze szlifierskie: zgrubna do plastiku, zgrubna do szkła, wykańczająca i polerska: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 21 | Zestaw possiblocków owalnych | Zestaw possiblocków owalnych: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 22 | Rolka przylepców owalnych | Rolka przylepców owalnych: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 23 | Magnetyczny adapter do skanowania demolensów i szablonów | Magnetyczny adapter do skanowania demolensów i szablonów: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 24 | Adapter possibloków, lewy | Adapter possibloków, lewy: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 25 | Docisk wraz z gumą, prawy | Docisk wraz z gumą, prawy: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| CENTROSKOP |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Wymiary centroskopu: - wysokość od 212 mm do 215 mm - szerokość od 114 mm do 116 mm - głębokość od 159 mm do 162 mm | Wymiary centroskopu: Wysokość [mm] .............. (podać dokładną wysokość) Szerokość [mm] .............. (podać dokładną szerokość) Głębokość [mm] .............. (podać dokładną głębokość) |
| 4 | Waga od 1,5 kg do 1,8 kg | Waga: ...................................... kg (podać dokładnie) |
| 5 | Obsługa manualna | Obsługa manualna: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 6 | Rozmiar soczewki – średnica do 80 mm | Rozmiar soczewki – średnica: ................................................ mm (podać dokładnie) |
| 7 | Zakres ustawień soczewki – suwakowe blokowanie środka optycznego, poziomo min. 15 mm, pionowo min. 5 mm | Zakres ustawień soczewki – suwakowe blokowanie środka optycznego, poziomo min. 15 mm, pionowo min. 5 mm: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 8 | Metoda blokowania ręczna | Metoda blokowania ręczna: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | Oświetlenie – LED, kolor biały | Oświetlenie – LED, kolor biały: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 10 | Dokładność blokowania – pozycja: średnica do 0,5 mm, kąt osi: do 0.5º | Dokładność blokowania – pozycja: średnica do 0,5 mm, kąt osi: do 0.5º: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 11 | Zasilanie od AC 100V ±10% do AC 240 ±10% 50 / 60 Hz | Zasilanie od AC 100V ±10% do AC 240 ±10% 50 / 60 Hz: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 12 | Maksymalny pobór mocy 15 VA | Maksymalny pobór mocy 15 VA: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 13 | Kabel zasilający, kątowy | Kabel zasilający, kątowy: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 14 | Adapter do demolensów | Adapter do demolensów: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 15 | Dostawa oraz montaż | Dostawa oraz montaż: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 16 | Szkolenie z obsługi | Szkolenie z obsługi: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 17 | Serwis do 48h od zgłoszenia usterki | Serwis do 48h od zgłoszenia usterki: ☐ TAK* ☐ NIE* |

* Zaznaczyć właściwe [ ☒ ] lub skreślić [ skreślić ] niewłaściwe

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. Producenta sprzętu, modelu/typu sprzętu szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐ TAK ☐ NIE).

UWAGA: W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / minimum / maksimum / wartości granicznych w takim parametrze.

Oświadczam, iż w związku z realizacją niniejszego zadania ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WYMOGI DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy